**Załącznik nr 5 do umowy Nr** …………….

**PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU KLIMATYZATORA**

Spisany w dniu …………………………….. w BP w ………………………..

**Zamawiający:**

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny z siedzibą przy

ul. Giełdowej 8, 52-438 Wrocław

**Nazwa urządzenia lub instalacji chłodniczej:**

Klimatyzator ………………………………………….

Zainstalowany w …………………………………………………………………………..

**Czynnik chłodniczy:** ………………… w ilości ……………………………..

**Sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego w czasie pracy urządzenia:**

Ciśnienie ssania: [bar] ……………………………….

Ciśnienie tłoczenia [bar] …………………………….

**Sprawdzenie parametrów prądowych urządzenia w czasie pracy:**

Napięcie zasilania: [V]: Li-N …………L-1-L2 ……………L2-L3….…….

Pobór prądu [A]: L1 ……….L2………..L3…………..

**Sprawdzenie drgań i przemieszczeń powodowanych przez urządzenie:** ……………………………..

**Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań:** ………………………………………………………

**Sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej:** ……………………………………………………….

**Sprawdzenie zabezpieczeń części ruchomych:** ……………….………………………………………..

**Sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi;** ………………………………………………………….

**Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni skraplacza:** …………………………………………………………

**Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni parownika:** ………………………………………………………..

**Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej i odgrzybianie:**

………………………………………………………..

**Kontrola odpływu lub pracy pompki skroplin:** …………………………………………………………

**Czyszczenie obudowy urządzeń:**

…………………………………………………………..

Uwagi

……………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel Zamawiającego: Wykonawca:

…………………………………. ……………………