**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie dolnośląskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Możliwość wykonania badania pacjentom otyłym | Możliwość wykonania badania pacjentom otyłym | Możliwość wykonania badania pacjentom otyłym | - | Łóżka o zwiększonej nośności dla pacjentów z otyłością | - | - | Ambulans znajdujący się w wyposażeniu Szpitala św. Wojciecha posiada nosze przystosowane do transportu pacjentów o masie do 220 kg. | Posiadają w swojej działalności Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, bądź Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny jest on dostosowany dla pacjentów z otyłością; Spółka Copernicus PL udziela świadczeń zdrowotnych o szerokim profilu specjalności medycznych wszystkim pacjentom bez względu na problem zdrowotny czy obciążenie. | - |
|  | "Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o.Szptal Morski im. PCK" | - | W posiadanym TK jest możliwe wykonanie badania pacjentom o wadze do 227 kg. | - | - | Tak, posiadają łóżka o zwiększonej nośności do 230 kg. a łóżka intensywnego nadzoru do 250 kg. | - | Tak - transport jest zapewniony dla pacjentów o wadze do 280 kg. (NORDABLULANSE-nosze Stryker) | - | - | - |
|  | Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy | - | Posiadany aparat TK wytrzymuje obciążenie do 204 kg. (problem może być średnica pierścienia) | - | - | Łóżka o zwiększonej nośności: - na oddziale chirurgii ogólnej - 1 sztuka (do 230 kg.) - na oddziale intensywnej terapii - 10 sztuk (do 230 kg.) - na oddziale neurologii z ooddziałem udarowym - 4 sztuki intensywnego nadzoru udarów (do 200 kg.) oraz 16 sztuk (do 250 kg.) | - | Szpital dysponuje noszami o nośności do 250 kg. i transportem o udźwigu do 250 kg. | ZRM "S" (1) - nosze z transporterem o udźwigu do 181 kg. ZRM "P" (3) - nosze o udźwigu do 230 kg.i transportery o udźwigu do 275 kg. | - | - |
|  | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. | RM - o nośności do 200 kg., średnica 60 cm. | TK - o nośności do 205 kg., średnica 70 cm.  | - | - | Szpital w Kościerzynie nie posiada łóżek o zwiększonej nosności, jedynie ZOL w Dzierżążnie- filia Szpitala, posiada. | - | Karetki transportowe wyposażone w nosze o nośności do 275 kg., krzesełko kardiologiczne o nośności do 200 kg. | Dwa ambulanse pogotowia ratunkowego wyposażone w nosze o nośności do 227 kg., krzesełko o nośności do 200 kg. | ZOL wyposażony w 40 łóżek o podwyższonej nośności. | - |
|  | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy | - | - | - | - | Posiadają łóżka o nośności do 180 kg. |  | Zapewniony jest transport sanitarny mogący zrealizować przewóz pacjentów otyłych | - | TAK - Zakład jest przystosowany, posiada łóżka do 180 kg. oraz podnośniki i rolki do przenoszenia chorych. | - |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | MR - max. Obciążenie stołu 250 kg., średnica tunelu 60 cm. | TK - max. obciążenie stołu 227 kg., średnica tunelu 77 cm. | - | - | W oddziałach Szpitala znajduje się 60 łóżek typu AVG - 1200 o nośności do 250 kg. oraz 15 łóżek typu AVG - 1600 o nośności do 220 kg. | - | Szpital ma podpisaną umowę w zakresie transportu sanitarnego z Stacją Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, która posiada ambulanse wyposażone w nosze typu STRYKER (max. waga do 200 kg.) | - | TAK - Zakład jest przystosowany, posiada łóżka do 180 kg. oraz podnośniki i rolki do przenoszenia chorych. | - |
|  | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr. J. T. Kosko Sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach | - | TK - nośność stołu do 205 kg., średnica koła gantry 70 cm. | - | - | Tak - łóżka Egertona elektryczne o nosności do 230 kg. (5), łóżka szpitalne o nośności do 200 kg. (15), łóżka Egertona o nośności do 170 kg. (4), łóżka Egertona elektryczne o nośności do 180 kg. (3). Stoły operacyjne o nośności: do 180 kg. (1), do 360 kg. (1), do 200 kg. (pracownia endoskopii -1) | Fotel zabiegowy, gastroskopowy o nośności do 180 kg. (1), Fotel stomatologiczny o nośności do 160 kg. (1), | Tak - samochód sanitarny o nośności do 3 ton z noszami do transportu chorego o nośności do 250 kg. (1) - transport realizuje firma zewnętrzna | - | Waga krzesełkowa o nośności do 250 kg. (1), Wózek do przewożenia chorych o nośności do 200 kg. (1) | - |
|  | Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim | - | - | - | - | Łóżka w Szpitalu posiadają max. nośność do 150 kg. | - | Nosze w karetce, krzesło do przenoszenia chorych posiadają nośność do 150 kg. | - | Szpital posiada 2 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Psychiatryczne - łóżka i transport do 150 kg. | - |
|  | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza | - | - | - | - | - | - | W umowie z firmą świadczącą usługi transportu sanitarnego nie zawarto wymogów dotyczących pacjentów z otyłością III stopnia. Dotychczas nie było konieczności zlecania takiego transportu. | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku | - | - | - | - | - | - | Transport sanitarny jest realizowany na podstawie umowy ze Stacją Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, która posiada ambulanse pozwalające na transport osób o max. wadze do 200 kg. | - | - | - |
|  | Stacja Pogotowia Ratunkowegoul. Ignacego Jana Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk | - | - | - | - | - | - | - | Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku posiada ambulanse wyposażone w nosze typu STRYKER (max. waga do 200 kg.) | Nosze jak i same ambulanse nie mają szczególnego przystosowania pozwalającego przewozić osoby otyłe, których gabaryty wymagałyby np. noszy z poszerzonymi leżami, dodatkowymi uchwytami do niesienia itp. | - |
|  | SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku | - | - | - | - | - | - | - | Tak - dostępne są nosze transportowe Ferno Mondial - do 230 kg. oraz transporter - do 270 kg. | - | - |
|  | Szpital Pucki Sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | Brak informacji o miejscach w których udzielona będzie pomoc medyczna osobom otyłym | - |
|  | SPZOZ Człuchów | - | - | - | - | - | - | - | - | Brak informacji o miejscach w których udzielona będzie pomoc medyczna osobom otyłym | - |
|  | Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza | - | TK - nośność stołu do 250 kg. | - | - | - | - | - | - | Angiograf - do 250 kg | - |
|  | SP SZOZ w Lęborku | TK - nośność stołu do 160 kg | - | - | Stól do endoskopii -318 kg.; Stołami operacyjnymi do 250 kg. | - | - | - | - | Brak wywieszonych informacji o miejscach w których udzielona będzie pomoc medyczna osobom otyłym. Informacji udziela się bezpośrednio osobom zainteresowanym | - |
|  | Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. | - | - | - | - | Łóżka o nośności do 210 kg. | - | - | - | Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacji o tym, że szpital udziela pomocy osobom otyłym | - |
|  | Szpitale Polskie S.A. Szpital Polski w Sztumie | - | - | - | - | - | - | - | - | Brak informacji o miejscach w których udzielona będzie pomoc medyczna osobom otyłym | - |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. "ul. Armii Krajowej 105/10682-200 Malbork" | - | - | - | - | - | - | - | Nosze transportowe o nośności do 200 kg | Krzesło kardiologiczne o nośności do 160 kg; Brak informacji o miejscach w których udzielona będzie pomoc medyczna osobom otyłym. Spólka planuje zakup sprzętu o zwiększonej nośności, o czym poinformuje pacjentów. | - |
|  | Szpitale Tczewskie S.A. | - | - | - | - | Łóżka o nośności do 220 kg. | - | - | - | Brak informacji o miejscach w których udzielona będzie pomoc medyczna osobom otyłym | - |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach | - | - | - | Stołami operacyjnymi do 160 kg.;1 stół operacyjny do 200 kg. | Łóżka o nośności do 200 kg. | - | - | Nosze transportowe o nośności do 230kg | Brak informacji o miejscach w których udzielona będzie pomoc medyczna osobom otyłym | - |