|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1. |  |  |  |
| **Nr.urzą- denia** | **Typ urządzenia** | **Nr.seryjny** | **Ilość czynnikaR407c [kg]** |
| K1 | HIMOD M34OA | 4603700003 | 41 |
| K2 | HIMOD M34OA | 4603700002 | 40 |
| K3 | HIMOD M34OA | 4603700001 | 40,5 |
| K1A  |  SKRAPLACZ HCE24 | 40377720004/232005  | --- |
| K1B |  SKRAPLACZ HCE24  | 40370860011/172005  | --- |
| K2A |  SKRAPLACZ HCE24  | 40377720003/232005  | --- |
| K2B |  SKRAPLACZ HCE24  | 40370860012/172005  | --- |
| K3A |  SKRAPLACZ HCE24  | 40337990024/442005  | --- |
| K3B |  SKRAPLACZ HCE24  | 40337990029/442004 | --- |
| K4 | HIMOD S20UA | 4603740001 | 16 |
| K5 | HIMOD S20UA | 4603740002 | 16 |
| K4 | SKRAPLACZ HCE33 | 40370130006/162005  | --- |
| K5 |  SKRAPLACZ HCE33  | 40370130002/162005 | --- |
| K6 | HIMOD M42UA | 4603730003 | 61 |
| K7 | HIMOD M42UA | 4603730002 | 60 |
| K8 | HIMOD M42UA  | 4603730001 | 60 |
| K6A | SKRAPLACZ HCE24  | 40377720001/232005  | --- |
| K6B | SKRAPLACZ HCE24 | 40364490029/142005  | --- |
| K7A | SKRAPLACZ HCE24 | 40376190009/202005  | --- |
| K7B | SKRAPLACZ HCE24 | 40377720002/232005 | --- |
| K8A | SKRAPLACZ HCE24 | 40364490028/142005 | --- |
| K8B | SKRAPLACZ HCE24 | 40370140008/162005 | --- |
| K9 | HIMOD M42UA | 4603730004 | 50 |
| K10 | HIMOD M42UA | 4603730005 | 52 |
| K9A  | SKRAPLACZ HCE24  | 40370140003/162005  | --- |
| K9B | SKRAPLACZ HCE24  | 40376190024/202005  | --- |
| K10A | SKRAPLACZ HCE24 | 40376190019/202005  | --- |
| K10B | SKRAPLACZ HCE24 | 40337990019/442004 | --- |
| K14 | HIMOD M34UA | 4649660001 | 46 |
| K15  | HIMOD M34UA | 4649660002 | 46 |
| K14A  | SKRAPLACZ HCE24 | 40351950042/032005  | --- |
| K14B | SKRAPLACZ HCE24 | 40337990020/442004  | --- |
| K15A | SKRAPLACZ HCE24 | 40354570001/052005 | --- |
| K15B | SKRAPLACZ HCE24 | 40374940016/202005 | --- |
|   | KLMD 2 - CENTRALA NAWIEWNA LENNOX |   |   |
| KSCK 10E - AGREGAT KLIMATYZACJI LENNOX DO CENTRALI |   | mniej niż 5 kg |