**GRUDZIEŃ 2021r**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 171/12/2021/NLW, 162/12/2021/NLW i 163/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 169/12/2021/NLW, 158/12/2021/NLW i 159/11/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 177/12/2021/NLW, 140/12/2021/NLW i 141/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kądzielno 5 działka nr 12/4 obręb Kądzielno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 174/12/2021/NLW, 134/12/2021/NLW i 135/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Trzynik (hydrant przy stacji pomp) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 172/12/2021/NLW, 130/12/2021/NLW i 131/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy (hydrant przy posesji nr 8) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 173/12/2021/NLW, 132/12/2021/NLW i 133/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Podczela) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 176/12/2021/NLW, 138/11/2021/NLW i Nr 139/10/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 działka nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 175/12/2021/NLW, 136/11/2021/NLW i Nr 137/10/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona ) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 182/12/2021/NLW, 142/11/2021/NLW i Nr 143/10/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

 Bagiczu oraz Rymaniu.