- KOMUNIKAT Nr 4/2021 z dnia 24.06.2021 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie  o odwołaniu komunikatu nr 3/2021 z dnia 16.06.2021 r. dotyczącego braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego  Jakunówko

W dniu 16.06. oraz 21.06.2021  r. zostały pobrane do badania próbki wody z wodociągu publicznego Jakunówko. Woda w zbadanych próbkach w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 C  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

stwierdził przydatność wody do spożycia  i  zobowiązał  producenta wody

( Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o  w Pozezdrzu ) do

skutecznego poinformowania mieszkańców miejscowości Jakunówko o przydatności

wody do spożycia.