Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. drzwi drewnianych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

- Szczegółowy zakres zamówienia.

- Zakres Zamówienia będzie obejmował:

  - demontaż istniejących drzwi;

  - montaż nowych drzwi wraz z obróbkami

- Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczonych nowych drzwi:

- 1 szt. drzwi drewniane fornirowane dąb palisander (barwienie należy dopasować do koloru w sąsiedztwie istniejących drzwi), wymiary otworu drzwiowego 850x2190 (należy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji);

- 1 szt. drzwi drewniane fornirowane kolor jedna strona - dąb palisander i druga strona - orzech (barwienie należy dopasować do koloru w sąsiedztwie istniejących drzwi), wymiary otworu drzwiowego 960x2230 (należy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji);

- drzwi przylgowe, 42 dB, zamek yale, ościeżnica drewniane.

- na skrzydła drzwiowe nabite listwy ozdobne nawiązujące do drzwi sąsiednich;

- listwy obwodowe i kątowniki dostosowane do koloru drzwi;

- nowe zamki z wkładkami;

- klamki i okucia chromowane nawiązujące do sąsiednich drzwi.

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

  - Wykonawca przez rozpoczęciem realizacji musi dokonać weryfikacji wymiarów drzwi,

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przed planowanym montażem certyfikatów, deklaracji zgodności, kart materiałowych dla drzwi które planuje zamontować do akceptacji zamawiającego pod względem zgodności z wymogami określonymi w pkt. 2,

  - Termin demontażu istniejących drzwi oraz montażu nowych drzwi muszą być uzgodnione z Zamawiającym,

  - Dostarczone drzwi muszą być nowe, nieuszkodzone i nie nosić śladów użytkowania.

  - Prace towarzyszące, niezbędne przy demontażu poprzednich i montażu nowych drzwi zobowiązany jest wykonać Wykonawca. Wszystkie działania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wymagają uwzględnienia w zaoferowanej cenie.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

  - Prace montażowe muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Prace montażowe, w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, muszą spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 t.j.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Załącznik: rzut pomieszczenia.