Łosice, dnia 29 grudnia 2020r.

HKN.6032.20.2020.AB

Wod.publ. Sarnaki

OKRESOWA  OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59 z póź.zm.),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2020 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Chybów  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.2020r. | Lokal mieszkalny Chybów 10 | ŁOŚ.HKN/2/20/N | OL-LBW.6210.2/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 19.05.2020r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | ŁOŚ.HKN/28/20/N | HKL.9052.1.02335.2020 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa |
| 19.05.2020r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | ŁOŚ.HKN/28/20/N | 414 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 19.05.2020r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | ŁOŚ.HKN/28/20/N | OL-LBW.6210-406/n.2020,407/n,408/n.,409/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 16.06.2020r. | Hydrofornia Chybów | ŁOS.HKN/70/20/KW | OL-LBW.6211.883/z,884/z,885/z,.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.07.2020r. | Lokal mieszkalny Chybów 10 | ŁOŚ.HKN.38/20/N | OL-LBW.6210.542/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.07.2020r. | Hydrofornia Chybów | Łoś.HKN/78/20/KW | OL-LBW.6211.980/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 16.09.2020r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | Łoś.HKN/106/20/KW | OL-LBW.6211.1516/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 16.09.2020r. | Hydrofornia Chybów | Łoś.HKN/56/20/N | OL-LBW.6210.814/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Chybowie gm. Sarnaki, którego właścicielem jest Gmina Sarnaki.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ w Chybowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Chybów wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.    Gmina Sarnaki

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl