Załącznik nr 1

do umowy

nr ……………..

Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych -

w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i ul. Koszykowej 6 w Warszawie

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

- czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (116 szt.),

- wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy dla każdego obszaru,

- wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (15 szt.) dla każdego przycisku,

- czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (22 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania central alarmowych typ SATEL INTEGRA (4 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania podcentral z zasilaczami (26 szt.),

- sprawdzenie funkcjonowania barier podczerwieni (29 szt.),

- sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (szt. 37),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji PC w pom. 442,23  (2 kpl),

- usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.