RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ.

Liczba godzin

1.. Ochrona radiologiczna i jej zasady.                                                                0,5   godziny

2.  Fizyczne podstawy ochrony radiologicznej:                                                    1,0   godziny

  - Rodzaje promieniowania jonizującego

  - Promieniotwórczość naturalna i sztuczna

  - Rozpad promieniotwórczy

  - Izotopy promieniotwórcze

  - Rodzaje źródeł promieniowania jonizującego

3.  Oddziaływanie promieniowania z materią                                                      1,0 godziny

  - Fizyczne podstawy oddziaływania promieniowania z materią

  - Biologiczne skutki promieniowania jonizującego, w tym zagrożenia dla zdrowia

  - Promieniowanie zewnętrzne i wewnętrzne

4.   Wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego                    0,5  godziny

4.1. Definicje i jednostki; aktywności, dawki pochłoniętej, dawki równoważnej, dawki

skutecznej, dawki obciążającej, mocy dawki

4.2.  Dawki graniczne i ograniczniki dawek

4.3. Pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych

5.  Przyrządy dozymetryczne. Działanie i obsługa                                                 1,0 godziny

5.1 Detekcja promieniowania jonizującego

5.2 Klasyfikacja i przeznaczenie przyrządów dozymetrycznych

5.3 Kontrola dawek indywidualnych i środowiska pracy

5.4 Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych

6.  Zasady bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego             2,0 godziny

6.1 Warunki dopuszczenia pracownika do pracy z promieniowaniem jonizującym a w

przypadku kobiet – także informację o konieczności niezwłocznego powiadomienia

kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży

6.2 Zasady bezpiecznej pracy w warunkach narażenia zewnętrznego i wewnętrznego

6.3 Sprzęt ochronny, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

6.4 Znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem

6.5 Teren kontrolowany i teren nadzorowany

6.6 Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi

6.7 Informacje o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem jądrowym, źródłem

promieniowania jonizującego lub odpadem promieniotwórczym, z którym jest wykonywana

działalność;

6.8 Działania interwencyjne w przypadku zdarzeń radiacyjnych

6.9 Kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności

7.  Sytuacje awaryjne                                                                                          0,5 godziny

7.1 Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych

7.2 Zakładowy plan postępowania awaryjnego

7.3 Opis znanych zdarzeń radiacyjnych o istotnym znaczeniu

7.4 Sposób i zakres realizacji zadań zgodnie z odpowiednim planem postępowania

awaryjnego, obowiązującymi procedurami i instrukcjami

8. Przepisy prawne dotyczące ochrony radiologicznej                                                   1,0 godziny

8.1 Ustawa Prawo Atomowe

8.2 Przepisy wykonawcze

9. Procedury ochrony radiologicznej                                                                             1,0 godziny

9.1 Ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z

działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną

9.2 Procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z

konkretnym stanowiskiem pracy

9.3 Procedury wykonywania czynności roboczych na konkretnym stanowisku pracy

a) informacje o zagrożeniach dla zdrowia związanych z pracą wykonywaną na konkretnym stanowisku pracy, powodowanych przez promieniowanie jonizujące;

b) informacje o znaczeniu, jakie ma spełnianie wymagań prawnych, technicznych, medycznych i organizacyjnych;

c) plany postępowania w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz procedury postępowania w takich przypadkach

9.4. Podstawowe zasady dekontaminacji osób, terenu i mienia, w tym usuwania skażeń z

powierzchni roboczych i sprzętu oraz skażeń osobistych.

10.  Ochrona fizyczna materiałów jądrowych i promieniotwórczych                             0,5 godziny

11.  Szkolenie praktyczne na konkretnym stanowisku pracy                                       2,0 godziny

razem:      11 godzin