KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Nazwa inwestycji: Przebudowa dojazdu pożarowego nr 3 o nr inw. 220/025, przebiegającego przez oddziały: 39~b, 40~b, 46~b, 50~b, 54~a, 57~b, 60~b Leśnictwa Janinów

Adres inwestycji: Leśnictwo Janinów

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: drogowa

| - | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | - | Roboty przygotowawcze | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy | km | 3,55 |  |  | 23% |  |  |
| II | - | Roboty ziemne | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D.01.02.01. | Karczowanie pni ściętych drzew 10-15 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | Szt. | 36 |  |  | 23% |  |  |
| 3 | D.01.02.01. | Karczowanie pni ściętych drzew 16-25 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | Szt. | 73 |  |  | 23% |  |  |
| 4 | D.01.02.01. | Karczowanie pni ściętych drzew 26-35 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | Szt. | 146 |  |  | 23% |  |  |
| 5 | D.01.02.01. | Karczowanie pni ściętych drzew 36-45 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | Szt. | 218 |  |  | 23% |  |  |
| 6 | D.01.02.01. | Karczowanie pni ściętych drzew 46-55 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | Szt. | 146 |  |  | 23% |  |  |
| 7 | D.01.02.01. | Karczowanie pni ściętych drzew 56-65 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | Szt. | 73 |  |  | 23% |  |  |
| 8 | D.01.02.01. | Karczowanie pni ściętych drzew 66-75 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | Szt. | 36 |  |  | 23% |  |  |
| 9 | D.01.02.01. | Karczowanie krzaków. | Ha | 1,42 |  |  | 23% |  |  |
| 10 | D.01.02.02. | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu gr. średniej do 20 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym. | M2 | 32 759,00 |  |  | 23% |  |  |
| 11 | D.02.01.01. | Roboty ziemne – wykopy wykonywane koparką z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km. | M3 | 6 898,00 |  |  | 23% |  |  |
| 12 | D.02.03.01. | Formowanie i zagęszczenie nasypów z wykopów. | M3 | 2 617,00 |  |  | 23% |  |  |
| 13 | D.02.03.01. | Zagęszczenie nasypów walcami. | M3 | 2 617,00 |  |  | 23% |  |  |
| III | - | Przepusty | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | D.03.02.01. | Rozebranie rur betonowych starych przepustów wraz z utylizacją po stronie Wykonawcy. | M | 18 |  |  | 23% |  |  |
| 15 | D.03.02.01. | Wykonanie ławy fundamentowej gr 30 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm wraz z podsypką piaskową grubości 10 cm. | M3 | 6 |  |  | 23% |  |  |
| 16 | D.03.02.01. | Wymiana przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 50 cm w km 1+287 i w km 2+700. | M | 18 |  |  | 23% |  |  |
| 17 | D.03.02.01. | Ułożenie ścianek czołowych na przepustach pod zjazdami o średnicy 50 cm. | Szt. | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 18 | D.03.02.01. | Zasypanie przestrzeni za ściankami przepustów i zagęszczenie przy użyciu ubijaków mechanicznych, grunt kat. I-III. | M3 | 14 |  |  | 23% |  |  |
| IV | - | Podbudowa | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | M2 | 27 469,00 |  |  | 23% |  |  |
| 20 | D.04.02.01. | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm z gruntu dowiezionego – pospółki na jezdni, zjazdach, mijankach i poboczach. | M2 | 27 469,00 |  |  | 23% |  |  |
| 21 | D.04.02.02. | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 31,5/63 mm o grubości 18 cm na jezdni, zjazdach, mijankach i poboczach. | M2 | 19 634,00 |  |  | 23% |  |  |
| V | - | Nawierzchnia | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | D.05.02.01. | Wykonanie nawierzchni tłuczniowej z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 4/31,5 mm o grubości 9 cm wraz z zamiałowaniem kruszywem o frakcji 0/4 mm do 0/8 mm – na jezdni, zjazdach, mijankach i poboczach. | M2 | 18 712,00 |  |  | 23% |  |  |
| 23 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża placów składowych w gruncie kat. II-IV. | M2 | 1 190,00 |  |  | 23% |  |  |
| 24 | D.04.02.01. | Wykonanie warstwy odsączającej na placach składowych o gr. 15 cm z gruntu dowiezionego pospółki. | M2 | 1 190,00 |  |  | 23% |  |  |
| 25 | D.05.02.01. | Wykonanie na placach składowych nawierzchni tłuczniowej z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego frakcji 0/63 mm o grubości 20 cm wraz z zamiałowaniem kruszywem o frakcji 0/4 mm do 0/8 mm. | M2 | 1 113,00 |  |  | 23% |  |  |
| 26 | D.02.03.01. | Wykonanie pobocza o grubości po zagęszczeniu 27 cm z gruntu G1. | M2 | 5 059,00 |  |  | 23% |  |  |
| 27 | D.01.01.01. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT 23%:

Wartość VAT 23% w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: