Garwolin, dnia 16.12.2024 r.

HK.9027.1.112.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

 po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.10.2024 r. z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 20.02.2024 r. z sieci **wodociągu Pogorzelec:**

Szkoła – Samogoszcz

Przedszkole - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.137/n-138/n.2024 z dnia 23.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.03.2024 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

SUW Pogorzelec – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L‑2/125/24 z dnia 15.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.27.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 09.04.2024 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/;

Szkoła – Samogoszcz

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.286/n.2024 z dnia 16.04.2024 r.; Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.287/n.2024 z dnia 17.04.2024 r; Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.288/n.2024 z dnia 17.04.2024 r; Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.400/n.2024 z dnia 05.06.2024 r; Sprawozdanie Nr HKL 02485/2024 z dnia 24.04.2024 r; Sprawozdanie Nr 378 z dnia 16.04.2024 r, Sprawozdanie nr BP/1600/P/2024, wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 14.05.2024 r. z  sieci ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

Przedszkole - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L‑2/263/24 z dnia 17.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.07.2024 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

SUW Pogorzelec – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L‑2/376/24 z dnia 16.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 23.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Pogorzelec – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr Ł/0/09/2024/1494/FM/1 z dnia 30.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.76.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 02.10.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Samogoszcz

Szkoła - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.966/n-967/n.1.2024 z dnia 07.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 07.10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu :

SUW Pogorzelec – woda podawana do sieci

Szkoła – Samogoszcz

Szkoła - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: nr Ł-2/573/24, nr Ł-2/574/24, nr Ł-2/575/24 z dnia 10.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 19.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L – 2/677/24 z dnia 22.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Pogorzelec o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę**

**zarządzanego przez Urząd Miasta i Gminy Maciejowice**

 **ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice**

 Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Maciejowice, ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice;

2. Aa.