Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Wólka Nosowska

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028),

§23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Wólka Nosowska przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.02.2021r. | Lokal mieszkalny Kazimierzów 8 | ŁOS/HKN/8/21/N | OL-LBW.6210.61/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.02.2021r. | SUW Wólka Nosowska | ŁOS/HKN/8/21/N | OL-LBW.6210.60/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.02.2021r. | Szkoła Podstawowa Koszelówka- kran kuchnia | ŁOS/HKN/8/21/N | OL-LBW.6210.62/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 10.03.2021r. | SUW Wólka Nosowska | ŁOŚ.HKN/17/21/KW | OL-LBW.6211.242/z. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 12.05.2021r. | SUW Wólka Nosowska | ŁOŚ.HKN/35/21/KW | OL-LBW.6211.464/z,465/z,466/z,467/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 18.08.2021r. | Kazimierzów 8 | ŁOŚ.HKN.83/21/KW | OL-LBW.6211.1027/z. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 18.08.2021r. | SUW Wólka Nosowska | ŁOS.HKN/48/21/N | OL-LBW.6210.871/n.2021 | Warunkowa Mn | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 12.10.2021r. | Koszelówka | ŁOS.HKN/59/21/N | OL-LBW.6210.1090/n.,1091/n, 1092/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 12.10.2021r. | Koszelówka | ŁOS.HKN/58/20/N | 1010 | dobry | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 12.10.2021r. | Koszelówka | ŁOS.HKN/58/20/N | BP/4194/P/2021, HKL.05524/2021 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie |

|  | 24.11.2021r. | Koszelówka, Kazimierzów 8 | ŁOS.HKN/132/21/KW | OL-LBW.6211.1622/z,1623/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.11.2021r. | SUW Wólka Nosowska | ŁOŚ.HKN/132/21/KW | OL-LBW.6211.1621/z. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |  |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Wólce Nosowskiej gm. Stara Kornica, którego właścicielem jest Gmina Stara Kornica.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Wólka Nosowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził  przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych  woda  spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wólka Nosowska wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.  Gmina Stara Kornica

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl