Maków Mazowiecki, dnia 2019-12-24

HKN.4300.49.2019.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 7/N/Mak sporządzonym w dniu  16.01.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.112.2019   z dnia 21.01.2019 r.,

oraz protokole z poboru próbek wody nr 58/S/Mak   sporządzonym w dniu 24.04.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.715.2018  i HKL.501.946.2019  z dnia 29.04.2019 r.,

oraz protokole nr: 60/N/Mak sporządzonym dnia 24.07.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1770.2019  z dnia 30.07.2019 r.,

oraz protokole nr: 236/S/Mak sporządzonym dnia 13.11.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2789.2019 z dnia 18.11.2019 r.

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody  Załęże Sędzięta  gm. Różan

- Świetlica Wiejska  Załęże Wielkie  gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Załęże Sędzięta

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4,  06-230 Różan.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19,  06-230 Różan.

3.  a/a.