## Dane punktów
Nr punktu | Położenie administracyjne |  | Współrzędne geograficzne |  | Nr JCWPd 172 | Nr GZWP | Rodzaj punktu | Użytkowanie punktu | Głębokość punktu | stratygrafia | Klasa jakości 2018 | wskażniki odpowiadające poszczególnym klasom jakości w 2018 roku
| gmina | powiat | długość | szerokość |  |  |  | charakter punktu
[9 empty] | [m p.p.t] |  |  | III | IV | V
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17
P1 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 275689.4853 | 525271.7393 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 50 | T | III | NO3
P2 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 275559.2809 | 525791.3106 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 35 | T | V |  | NO3 | NH4
P3 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 275439.5512 | 525461.4686 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 46 | T | V | NO3 |  | NH4
P4 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 275369.7963 | 525091.6876 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 60 | T | V | NO3 |  | NH4
P5 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 274320.9348 | 524371.5963 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 62 | T | V | temp. | Hg | PEV, NH4
P6 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 274440.8344 | 524401.6434 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 60 | T | III | temp., NO3
P7 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 274460.7743 | 524471.5966 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 45 | T | V | temp., NO3 |  | NH4
P8 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 274390.8396 | 524461.5727 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 45 | T | V | NO3 | Hg, NH4 | PEV
P9 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 273161.6089 | 524590.7875 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 10 | Q | V |  |  | NH4
P10 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 273191.5238 | 524700.7293 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 19.5 | T | V |  |  | NH4
P11 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 272602.1807 | 524260.7065 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 20 | T | II
P13 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 273791.1017 | 524731.0484 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 45 | T | III | NO3
P14 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 273361.9879 | 523671.5446 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 44 | T | II
P15 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 273062.4988 | 523131.744 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 41 | T | III | NO3
P16 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 273082.0689 | 523861.2493 | 130 | 454 | piezometr | punkt badawczy | 24 | T | II

## Wyniki badań 2018
Nazwa punktu |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P5 | P6 | P6 | P7 | P7 | P8 | P8 | P9 | P10 | P11 | P13 | P14 | P15 | P16
Nazwa punktu wg użytkownika |  |  | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | PT-1 | PT-1 | PT-2 | PT-2 | PT-3 | PT-3 | PT-4 | PT-4 | Q1 | T-1 | T3 | PT-9 | Pz-4 | Pz-3 | Pz-1
data poboru |  |  | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 25-04-2018 | 06-11-2018 | 25-04-2018 | 06-11-2018 | 25-04-2018 | 06-11-2018 | 25-04-2018 | 06-11-2018 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 23-10-2018
Numer próbki |  |  | 8572 | 8571 | 8570 | 8569 | 3261 | 8935 | 3258 | 8932 | 3259 | 8933 | 3260 | 8934 | 8939 | 8938 | 8940 | 8937 | 8566 | 8564 | 8565
Czas pobrania |  |  | 11:45 | 11:05 | 10:10 | 9:45 | 11:05 | 13:15 | 9:20 | 9:55 | 9:50 | 10:45 | 10:30 | 12:00 | 11:45 | 10:55 | 12:40 | 9:50 | 11:50 | 10:10 | 11:00
Temperatura | o C | PB-T/17 wyd. 2. z dn. 08-02-2017 r. | 10.9 | 10 | 10.8 | 12 |  | 13.6 |  | 13.2 |  | 13.3 |  | 14 | 11 | 11.4 | 9.4 | 11 | 10.8 | 10.2 | 10.5
Odczyn | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 7.6 | 8 | 7.3 | 8 |  | 6.9 |  | 7.1 |  | 7.3 |  | 6.8 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2
Potencjał redox | mV | PB-T/14 z dn. 19-04-2004 r. | 243 | 210 | 302 | 184 |  | 76 |  | 182 |  | 100 |  | 205 | 142 | -19 | 119 | 62 | 247 | 297 | 211
Głębokość | m | - | 41.8 | 23.7 | 40 | 53.4 | 40.68 | 41.9 | 41.43 | 42.7 | 36.8 | 36.9 | 39.47 | 37.8 | 7.9 | 12.6 | 6.6 | 31.05 | 21.8 | 27.65 | 23.8
Przewodność elektryczna właściwa | μS/cm | PN-EN 27888 : 1999 | 878 | 1016 | 1369 | 1008 |  | 3480 |  | 1477 |  | 1144 |  | 4880 | 304 | 902 | 486 | 1585 | 963 | 804 | 725
Cyjanki wolne | mg/l | PN-C-04603.01:1980 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 |  | <0,015 |  | <0,015 |  | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Indeks fenolowy | mg/l | PN-ISO 6439:1994 met.B | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 |  | <0,001 |  | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Cynk | mg Zn/l | PB-F/26 wyd.2 z dnia 20.12.2012r. | 0.038 | 0.031 | 0.062 | 0.037 |  | 0.21 |  | 0.085 |  | 0.052 |  | 0.2 | <0,010 | <0,010 | 0.13 | 0.03 | <0,010 | 0.051 | 0.17
Chrom ogólny | mgCr/l | PB-F/26 wyd.2 z dnia 20.12.2012r. | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 |  | <0,0050 |  | <0,0050 |  | <0,0050 |  | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | 0.0058 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050
Ołów | mg Pb/l | PN-EN ISO 15586:2005 | 0.0033 | 0.0043 | <0,0010 | <0,0010 |  | 0.0035 |  | <0,0010 |  | 0.00011 |  | 0.004 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | 0.0011 | <0,0010 | 0.0026 | <0,0010
Kadm | mgCd/l | PN-EN ISO 15586:2005 | 9e-05 | 0.0001 | 6e-05 | 9e-05 |  | 0.00025 |  | 0.00014 |  | 0.0003 |  | 0.00069 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 4e-05 | 8e-05 | 0.00036 | 0.0018
Rtęć | mgHg/l | PN-EN ISO 17852:2009 | <0,00002 | 4e-05 | <0,000020 | <0,000020 | 0.04 | 5.8e-05 | 0.00021 | 6.4e-05 | 0.0011 | 0.00073 | 0.0021 | 0.0013 | <0,00002 | <0,00002 | 7.8e-05 | 0.00016 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020
Ogólny węgiel organiczny | mg C/l | PN-EN ISO 1484:1999 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |  | 4.2 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | <1,0 | <1,0
Azotany | mg N03/l | PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | 32 | 51 | 29 | 33 |  | 31 |  | 43 |  | 35 |  | 31 | 1.1 | <0,22 | <0,22 | 32 | 0.32 | 32 | 2.4
Amoniak | mg NH4/l | PN-EN ISO 11732:2007 | <0,06 | 3.6 | 16 | 6.2 |  | 3.3 |  | 0.36 |  | 7.2 |  | 2.2 | 6.5 | 20 | 0.32 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06
Fosforany rozp. | mg PO4/l | PN-EN ISO 15681-1:2006 | 0.05 | <0,02 | 0.08 | 0.03 |  | <0,02 |  | <0,02 |  | <0,02 |  | 0.05 | 0.02 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.02 | 0.02
Fluorki | mg F/l | PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.14 |  | <0,10 |  | 0.12 |  | 0.25 |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.18 | 0.18 | <0,10 | 0.15
Benzo(b)fluoranten | mg/l | PB-I/13 wyd.2 z dn. 01-03-2010 | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030 |  | 3.3e-06 |  | <0,0000030 |  | <0,0000030 |  | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030 | <0,0000030
Benzo(k)fluoranten | mg/l | PB-I/13 wyd.2 z dn. 01-03-2010 | <0,0000010 | 1.3e-06 | <0,0000010 | <0,0000010 |  | 1.4e-06 |  | <0,0000010 |  | <0,0000010 |  | <0,0000010 | <0,0000010 | 1.1e-06 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010
Benzo(a)piren | mg/l | PB-I/13 wyd.2 z dn. 01-03-2010 | 2.5e-07 | 2.09e-06 | 2.9e-07 | 3e-07 |  | 1.72e-06 |  | 1.29e-06 |  | 3.5e-07 |  | 6.9e-07 | 6.3e-07 | 9.7e-07 | 7.5e-07 | 6.2e-07 | 1.05e-06 | 3.1e-07 | 4.8e-07
Dibenzo(a,h)antracen | mg/l | PB-I/13 wyd.2 z dn. 01-03-2010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 |  | <0,0000010 |  | <0,0000010 |  | <0,0000010 |  | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010 | <0,0000010
Benzo(g,h,i)perylen | mg/l | PB-I/13 wyd.2 z dn. 01-03-2010 | <0,0000006 | 1.2e-06 | <0,0000006 | <0,0000006 |  | 1.8e-06 |  | 1e-06 |  | <0,0000006 |  | <0,0000006 | 6e-07 | 8e-07 | 7e-07 | <0,0000006 | 9e-07 | <0,0000006 | <0,0000006
Indeno(1,2,3,-c,d)piren | mg/l | PB-I/13 wyd.2 z dn. 01-03-2010 | <0,0000006 | 1.3e-06 | <0,0000006 | <0,0000006 |  | 2e-06 |  | 1.3e-06 |  | <0,0000006 |  | <0,0000006 | 8e-07 | 1e-06 | 8e-07 | <0,0000006 | 1e-06 | <0,0000006 | <0,0000006