Płońsk, dnia 4 grudnia 2024 roku

NOUP.9020.1.121.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PŁOŃSK

Na podstawie:

•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych 
w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Płońsk.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 26.11.2024 r. 
w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych 
z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Płońsk, zgodnie 
ze sprawozdaniem z badań: HKL.9051-1-558/1294,1295/2024 z dnia 29.112024 r., 
oraz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniach: 06.11.2024 r. 
i 08.11.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań: 265/2024/MK z dnia 08.11.2024 r., 
nr M/0/11/2024/39/M/1 z dnia 12.11.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miasta Płońsk oraz mieszkańcom 4 miejscowości gm. Płońsk: Strachówko, Poświętne, Brody, Szerominek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Płońsk, której producentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 
09-100 Płońsk.

Otrzymuje:

- Burmistrz Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

- Wójt Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

- a/a