Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia                  ocenę obszarową jakości wody do spożycia                                                                      z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia funkcjonującego na terenie  miasta Rawa Mazowiecka za rok 2021

OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA                    z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w mieście Rawa Mazowiecka za rok 2021

Mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka zaopatrywani są w wodę do spożycia

z  wodociągu publicznego, która jest uzdatniana w 2 stacjach uzdatniania wody.  Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry.                  Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych.                   Jakość wody  w nadzorowanym wodociągu publicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku               w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)  i nadaje się do spożycia.

Wodociąg oparty jest na 3 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w w/w studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są      w procesie uzdatniania wody.

Wodociąg Publiczny w Rawie Mazowieckiej raportowany jest do UE,  produkuje ponad 1000m³ wody/dobę.  Woda z tego wodociągu objęta jest pełnym zakresem badań zawartych w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody  państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                            w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego –                          w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto uzyskuje od przedsiębiorstwa wodociągowego wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują  właściciel           i zarządca wodociągu, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Producentem wody na terenie miasta Rawa Mazowiecka są Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka,  ul.  Słowackiego 70 nadzorujące 1 wodociąg publiczny w Rawie Mazowieckiej.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 16 próbek wody.

Woda do spożycia z wodociągu publicznego badana była w ramach nadzoru sanitarnego – kontroli urzędowej jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Rawie Mazowieckiej woda do badania pobierana jest 1 raz na dwa miesiące – w ramach nadzoru sanitarnego i 1 raz na dwa miesiące – w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej wydał 5 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzona jest bieżąca ocena jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie dobrego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją              i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania                         i dystrybucji wody.

W mieście Rawa Mazowiecka gospodarka wodna wygląda           następująco:

| Nazwa gminy | Ludność miasta ogółem w tys. | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy | Produkcja wody w 2021r. w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Rawa Mazowiecka | 17 119 | 17 119 | 1 | 912 500 | 55,90 |

Zaopatrzenie w wodę w wodociągu publicznym w Rawie Mazowieckiej                 w 2021 roku przedstawiało się następująco:

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produk-cja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowa- ne parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021r. – kwestiono- wany parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70 | 1.Wodociąg Publiczny – Rawa Mazowiecka ( Rawa Mazowiecka, Konopnica, Żydomice ) | 2 500 | 17 119 | Odżelazianie odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu | brak | Przydatna do spożycia. |