Łosice, dnia 29 grudnia 2020r.

HKN.6032.20.2020.AB

Wod.publ. Olszanka

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz59 z póź.zm.),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w 2020r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Olszanka  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2020r. | Zespół Placówek Oświatowych Olszanka | ŁOŚ/HKN/36/20/KW | OL-LBW.6211.475/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 13.05.2020r. | SUW Olszanka | ŁOŚ/HKN/24/19/N | OL-LBW.6210.383/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 13.05.2020r. | Zespół Placówek Oświatowych Olszanka | ŁOŚ/HKN/24/20/N | OL-LBW.6210.384/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 28.07.2020r. | SUW Olszanka | ŁOŚ.HKN/47/20/N | OL-LBW.6210.635/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 28.07.2020r. | Kol.Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/45/20/N | OL-LBW.6210- 631/n,632/n633/n.2020, | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 30.07.2019r. | Kol. Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/46/19/N | HKL.9051.1.03403. 2020, | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa |
| 28.07.2020r. | Kol. Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/45/20/N | 595 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 30.09.2020r | SUW Olszanka | ŁOŚ.HKN/108/20/KW | OL-LBW.6211.1602,1603,1604/z,1605/z..2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 14.10.2020r | Zespół Placówek Oświatowych Olszanka i Kol. Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/65/20/N | OL-LBW.6210.948/n949,/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 02.12.2020r. | SUW Olszanka | ŁOŚ.HKN/119/20/KW | OL-LBW.6211.1817/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Olszance gm. Olszanka, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Olszance.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań

z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ Olszanka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody   do spożycia przez ludzi.

- W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Olszanka wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.Urząd Gminy Olszanka

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl