Maków Mazowiecki, dnia 2019-12-24

HKN.4300.48.2019.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 32/N/Mak i 33/N/Mak sporządzonych w dniu  06.03.2019r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.515.2019 i  HKL.501.516.2019 z dnia 12.03.2019 r.

oraz protokołach nr: 114/S/Mak, 115/S/Mak sporządzonych dnia 04.06.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1301.2019 i HKL.501.1302.2019   z dnia 10.06.2019 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań SB/61242/06/2019 z dnia 14.06.2019 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 113/S/Mak  sporządzonego w dniu 04.06.2019 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1300.2019 z dnia 14.06.2019 r.,

oraz protokołach nr: 92/N/Mak i 93/N/Mak sporządzonych dnia 25.09.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2317.2019 i HKL.501.1879.2019 z dnia 30.09.2019 r.,

oraz protokołach nr: 245/S/Mak i 246/S/Mak sporządzonych dnia 04.12.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2963.2019 i HKL.501.2394.2019 z dnia 10.12.2019 r.

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 102/N/Mak  sporządzonego w dniu 20.11.2019 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.2857.2018 z dnia 09.12.2019 r.,

z punktów  zgodności w :

- Przychodnia Lekarska w Sypniewie,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sypniewie,

- Stacja Uzdatniania Wody w Sypniewie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Sypniewo  gm. Sypniewo

zarządzanego przez  Gminę Sypniewo

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Sypniewo,  ul. Ostrołęcka 27,  06-216 Sypniewo.

2. a/a.