Maków Mazowiecki, dnia  2020-12-16

HKN.4300.76.2020.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 4/N/Mak i 5/N/Mak  sporządzonych w dniu  08.01.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.501.31.2020 i HKL.501.32.2020 z dnia 13.01.2020 r.,

oraz protokole nr: 47/N/Mak  sporządzonym w dniu 18.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.598.2020 z dnia  27.03.2020 r.,

oraz protokole nr: 35/S/Mak  sporządzonym w dniu 27.04.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.713.2020 z dnia  04.05.2020 r.,

oraz protokole nr: 58/N/Mak  sporządzonym w dniu 01.07.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.501.1264.2020  z dnia  06.07.2020 r.,

oraz protokole nr: 69/S/Mak  sporządzonym w dniu 06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.2055.2020  z dnia  22.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 80/S/Mak  sporządzonym w dniu 09.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.2092.2020  z dnia  12.10.2020 r.,

oraz sprawozdaniu nr: SB/129417/12/2020 z dnia 07.12.2020 r.

z punktów zgodności:

- Przychodnia Lekarska „EMED” w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc,

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc,

- Stacja Uzdatniania Wody w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Krasnosielc

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- a/a.