**WYKAZ DOKUMENTÓW PODŁĄCZENIA SSP DO KP PSP w ŚREMIE**

1. Wniosek do KP PSP w Śremie o połączenie urządzeń sygnalizacyjno- alarmowych systemu sygnalizacji pożaru obiektów ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych w KP PSP w Śremie.
2. Do wniosku załączyć następujące dokumenty:

* informacje o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie,   
  w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu wraz z datą produkcji   
  i numerem seryjnym, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp.,
* Kartę ewidencyjna obiektu w systemie monitorowania alarmów pożarowych
* Kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji,

- Kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego,

- Informacja o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych,

* Dokumentacja SSP ( projekt) uzgodnioną z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
* Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu SSP zgodnie z projektem instalacji SSP
* Aktualny protokół z przeglądu SSP
* Dokumentacja pamięci zdarzeń centrali
* Aktualne protokoły z wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, które są na obiektach
* Protokół sprawdzenia współdziałania urządzeń przeciwpożarowych z SSP.
* Scenariusz pożarowy uzgodniony przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych
* Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego- zaktualizowaną
* Protokół z przeprowadzonego szkolenia w zakresie obsługi SSP