Maków Mazowiecki, dnia 30.12.2021 r.

HKN.9027.01.109.2021.BZ

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 2/N/Mak sporządzonym w dniu 13.01.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.35.2021 z dnia 18.01.2021r.,**

oraz protokole z poboru próbek wody nr 12/S/Mak sporządzonym w dniu 14.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.559.2021 z dnia 19.04.2021 r.,**

oraz protokole nr: 62/N/Mak sporządzonym dnia 21.07.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : **HKL.9052.1394.2021 z dnia 27.07.2021 r.,**

oraz protokole nr: 122/S/Mak sporządzonym dnia 03.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.2319.2021 z dnia 08.11.2021 r.,**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka,**

z punktu zgodności w**:**

- Mieszkaniu prywatnym Chełsty 52, gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji <100 m 3/d Chełsty**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Różanie, ul. Dolna 19**

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

*mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

1. Burmistrz Gminy Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan

2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dolna 19; 06-230 Różan

**3. aa.**