Załącznik nr 1

do umowy nr

z dnia ………

Zakres usług konserwacyjnych

w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i ul. Koszykowej 6 w Warszawie

System nadzoru telewizyjnego

  - czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (83 szt.);

  - czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (25 szt.);

  - regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

  - sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu;

  - sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

  - sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratorów cyfrowych wizji (szt. 4) – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania;

  - regulacja i czyszczenie monitorów TV plazmowych 42” (szt. 6) i monitorów TV (szt. 8);

  - sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji monitorowania (5 szt.);

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.