Prudnik, 16.02.2021 r.

HK.90820.16.4.2021.KT

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

na terenie miasta i gminy Prudnik

stan na 16.02.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie miasta i gminy Prudnik:

| Lp | Producent wody (nazwa, adres) | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/d) | Liczba zaopatrywanej ludności (tys.) | Uzdatnianie wody (metody) | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku | Prowadzone postepowanie administracyjne | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo | Jakość wody stan na 16.02.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatowskiego 1 48-200 Prudnik | Prudnik (Prudnik, Chocim, Dębowiec) | 2100 | 20,3 | odżelazianie odmanganianie dezynfekcja | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Prężynka (Prudnik, Prężynka, Czyżowice) | 1964 | 0,595 | dezynfekcja | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Szybowice (Szybowice, Niemysłowie, Rudziczka, Wierzbiec, Mieszkowice, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Wieszczyna) | 700 | 5,800 | dezynfekcja | - | - | - | przydatna do spożycia |

Powyższa ocena wydana została na podstawie  ocen jakości wody wydanych w 2020 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych  w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

Otrzymuje:

- Burmistrz Prudnika, Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

- Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka gminy Prudnik z o.o., ul Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24