Załącznik nr 1 do zaproszenia

………………………………………

(nazwa lub pieczęć wykonawcy)

**Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie**

**ul. Wały Chrobrego 4**

**70-502 Szczecin**

**OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie z dnia ……….. lutego 2024 r. do złożenia oferty cenowej na usługę:**1) przeglądy i konserwacje gaśnic – co 12 miesięcy,**

**2) naprawy i legalizacje gaśnic – według potrzeby, wymiana środka gaśniczego nie rzadziej**

 **niż co 3 lata,**

**3) przeglądy i konserwacja wraz z badaniami instalacji hydrantów – 1 raz w roku
w odstępach co 12 miesięcy,**

**4) badanie szczelności węży tłocznych do hydrantów – co 5 lat oraz wtedy, gdy w trakcie**

 **konserwacji hydrantu stwierdzona została taka potrzeba,**

**5) przeglądy drzwi przeciwpożarowych– co 12 miesięcy ,**

**6) przeglądy przeciwpożarowych klap odcinających – co 12 miesięcy.**

1) Wyrażam gotowość wykonania przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

**Cena brutto: …………………………..PLN**

**Stawka podatku VAT ………………. %**

**Cena brutto (słownie): ………………………………………………………………………………………………...**

1. Akceptuję wymagany termin realizacji zamówienia: **marzec 2024 r.**
2. Akceptuję warunki dotyczące wymagań przedmiotu zamówienia, a także formy i terminu płatności, zaproponowane przez zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w zaproszeniu do złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin związania ofertą rozpoczyna bieg od dnia następnego (nie uwzględnia się w nim dnia składania ofert).
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
5. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/my\* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
6. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/my\* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

……………………, dnia ………. ……………………………………

(miejscowość i data złożenia oferty ) (*podpis i pieczątka oferenta*)

 (\*) - niepotrzebne skreślić

**Złącznik do oferty cenowej**

Opis przedmiotu zamówienia

**I. Przenośny i przewoźny sprzęt gaśniczy**

1. **Przeglądy techniczne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu ppoż.** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** **(za 1 przegląd techniczny)** | **Wartość brutto usługi** **DxE=F** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | Gaśnica proszkowa GP 1 ABC | szt. | 32 |  |  |
| **2.** | Gaśnica proszkowa GP 2 ABC | szt. | 15 |  |  |
| **3.** | Gaśnica proszkowa GP 6 ABC | szt. | 130 |  |  |
| **4.** | Gaśnica śniegowa GS 5 | szt. | 8 |  |  |
| **5.** | Gaśnica pianowa GWG-2x ABF | szt. | 2 |  |  |
| **6.** | Urządzenie gaśnicze UGS2 | szt. | 14 |  |  |
| **7.** | Agregat proszkowy AP 25 BC | szt. | 2 |  |  |
| **8.** | Gaśnica pianowa GWP2L ABF | szt. | 1 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI \*(suma wartości kolumny „F” pozycje 1-7) |  |

1. **Naprawy (regeneracje) wraz z wymianą ładunku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu ppoż.** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (za 1 naprawę/ regenerację** **wraz z wymianą ładunku)** | **Wartość brutto usługi** **DxE=F** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | Gaśnica proszkowa GP 6 ABC | szt. | 10 |  |  |
| **2.** | Urządzenie gaśnicze GS 5 | szt. | 1 |  |  |
| **3.** | Agregat proszkowy AP 25 BC | szt. | 1 |  |  |
|  | Gaśnica GW2L ABF | szt. | 2 |  |  |
|  | Gaśnica GP2x | szt. | 10 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI \*(suma wartości kolumny „F” pozycje 1-3) |  |

1. **Legalizacja zbiorników ciśnieniowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu ppoż.** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (za 1 legalizację zbiornika)** | **Wartość brutto usługi** **DxE=F** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | Zbiornik gaśnicy GP6 | szt. | 10 |  |  |
| **2.** | Urządzenie gaśnicze UGS-2x | szt. | 1 |  |  |
| **3.** | Agregat proszkowy AP 25 BC | szt. | 1 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI \*(suma wartości kolumny „F” pozycje 1-3) |  |

**II. Instalacje hydrantowe**

1. **Konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (zgodnie z PN-EN 671-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu ppoż.** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto usługi** | **Wartość brutto usługi** **DxE=F** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | Przegląd i badanie wydajności hydrantu wew. DN 25 (coroczny) | szt. | 35 |  |  |
| **2.** | Przegląd i badanie wydajności hydrantu wew. DN 52 (coroczny) | szt. | 3 |  |  |
| **3.** | Przegląd i badanie wydajności hydrantu zew. DN 80 (coroczny) | szt. | 3 |  |  |
| **4.** | Próba ciśnieniowa węża hydrantowego (co 5 lat) | szt. | 4 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI \*(suma wartości kolumny „F” pozycje 1-4) |  |

**III. Drzwi przeciwpożarowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu ppoż.** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto usługi** | **Wartość brutto usługi** **DxE=F** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | Przegląd drzwi przeciwpożarowych  | szt. | 12 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI \*(wartość kolumny „F” pozycji 1) |  |

**IV. Przeciwpożarowe klapy odcinające**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu ppoż.** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto usługi** | **Wartość brutto usługi** **DxE=F** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających  | szt. | 24 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI \*( wartość kolumny „F” pozycji 1) |  |

\* Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z przyjazdem konserwatora, odbiorem sprzętu do naprawy, dostawą naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego. Podana w ofercie stawka VAT jest zgodna z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

\* Firma posiada dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, w tym w szczególności:

- certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności, w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,

- certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.