Łosice, dnia 29 grudnia2020r.

HKN.6032.20.2020.AB

Wod. publ. Huszlew

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59 z póź.zm.),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2020 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Huszlew przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.02.2020r. | Lok.mieszk.Kopce 29 | ŁOŚ/HKN/8/20/N | OL-LBW.6210.98/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 05.02.2020r. | SUW Huszlew | ŁOŚ/HKN/7/19/KW | OL-LBW.6211.188/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 24.06.2020r. | SUW Huszlew | ŁOŚ/HKN/36/20/N | OL-LBW.6210.537/n, 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 26.06.2020r. | Szkoła Krzywośnity | ŁOS.HKN./76/20/ KW | OL-LBW.6211.936/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 22.07.2020r. | SUW Huszlew | ŁOŚ/HKN863/20/N | OL-LBW.6210.627/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 24.07.2020r. | Lok.mieszk .Kopce 29 | ŁOŚ/HKN/84/KW. 2020 | OL-LBW.6211.1091/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 25.11.2020r. | Szkoła Krzywośnity | ŁOS.HKN./71/20/ N | OL-LBW.6210.1062/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Huszlewie gm. Huszlew, którego właścicielem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Huszlew, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Huszlew wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Urząd Gminy Huszlew

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl