**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie podlaskim – stan na dzień 26.08.2024 r.**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **Fotele** | **Fotele ginekologiczne przystosowane do badania osób z niepełnosprawnością w tym narządu ruchu** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| 1. | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | - | Pracownia Tomografii Komputerowej-Radiologia – 2 szt. Tomograf Nośność 227 kg (Philips Ingenuity) i 204 kg (Siemens Somatom go top) | - | **Blok operacyjny –**Stół operacyjnyMaquet Alphamaxx 1133 nośność 450 kg - 11 sztStół operacyjny Maquet Alphamaxx 1120 – 7 sztuk nośność 135 kg.Stół operacyjny Maquet Alphamaxx 1140 - 1 szt. – nośność 380 kgStół operacyjny Maquet Alphastar pro 1132 - 1 szt. – nośność 454 kgStół operacyjny Baxter PST 500 - 1 szt.– nośność 454 kgStół operacyjny Maquet 1150 – 1 szt. – nośność 380 kgStół operacyjny Maquet Magnus 1180 - 1 szt. – nośność 250 kg**Klinika chirurgii naczyń** Stół operacyjny Maquet Otesus – 1 szt. - nośność 380 kgKlinika okulistyki – stół operacyjny 500 XLE facelift – 1 szt – nośność 250 kgStół operacyjny MDT S.C.-1 – 2 szt. nośność 150 kgSOR PIT – stół operacyjno zabiegowy Amber – 1 szt. nośność 200 kgSOR Ambulatorium – stół operacyjny FAMED SU-02 – 1 szt. – nośność 200 kgKlinika ortopedii – Stół operacyjny PRACTICO 100030000 – 1 szt. – nośność 225 kgStół operacyjny Famed Su-10 1 szt. – nośność 250 kgStół zabiegowy NOVAK TMS8-lux-OP-65 – 14 szt. – nośność 240 kgStół rehabilitacyjny SCM-3 - 4 szt. nośność 150kg | Łózko Linet Eleganza 1 – 612 szt. – nośność 250 kgŁóżko Linet Eleganza 2 – 21 szt. – nośność 250 kg.Łózko Linet Eleganza 3xc – 18 szt. nośność 230 kgŁózko Linet Eleganza 4 – 5 szt. nośność 250 kgŁóżko Galaxy II – 11 szt. – nośność 250 kgŁóżko Enterprise 5000 – 51 szt. – nośność 250 kgŁóżko HillRom Avantguard 1600 – 28 szt. nośność 220 kgŁóżko HillROm HR900 Accella - 6 szt. – nośność 250 kgŁóżko HillRom Progressa – 22 szt. – nośność 295 kgŁóżko HillRom Total Care SpO2RT- 14 szt. – nośność 250 kgŁóżko Tytan WMŁ-1 – 40 szt. – nośność 400 kgŁózko NITRO HB 8140 – 1 szt. – nośność 230 kgŁózko Linet Multicare – 4 szt. – nośność 250 kgŁóżko o zwiększonej nośności FA-5 – 1 szt. – nośność 400 kg | Fotel specjalistyczny DIA4 – 3 szt. – 260 kgFotel laryngologiczny ENT – 7 szt – 160 kg Fotel transportowy Prime TC – 26 szt. – nośność 226 kgFotel do chemioterapii ZOE – 6 szt. – nośność 200 kgFotel do dializ PURA – 17 szt. nośność 180kgFotel do dializ Juventas JFD1 – 2 szt. nośność 150 kgFotel do pobierania krwi – juventas JFK2 4 szt. -nośność 130kgUCOFotel ginekologiczno urologiczny - ML3g – 1 szt. – nośność 180 kgKl perinatologiiFotel ginekologiczny – 2 szt. nośność 180 kgKl ginekologiiFotel ginekologiczny – 1 szt. Gyneco G-03 nośność 150 kgFotel ginekologiczny – 1 szt. FAMED FG\_02.1 – nośność 175 kgFotel ginekologiczny – 1 szt. - Jordan H RESI – nośność 150 kg | - | NeurologiaErgolet lambda – 175 kg - 1 sztSprint linet 320 kg 3 szt.Hematologia Ergolet lambda – 175 kg - 1 sztSprint linet 320 kg 3 szt.OIOK Kl. Kardiologii InwazyjnejErgolet lambda – 175 kg - 1 sztI chirurgia wózek bariatryczny – 325 kg 1 sztwózek do przewożenia chorych 250 kg – 1 szt wózek do mycia chorych 160 kg – 1sztCHIRURGICZNY WÓZEK TRANSPORTOWY Z MATERACEM – 1 szt 317,5 kgWózek transportowy – 1 szt. Min 225 kgIi chirurgiawózek do mycia chorych 160 kg – 1sztWózek transportowy – 2 szt. Min 225 kgPsychiatriaWózek wanna – 3 szt 180kgWózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej 1 szt 250kgKl.Kardiologii Inwazyjnej Wózek do transportu pacjenta 1 szt 225 kgNeurochirurgiaSprint linet 320 kg 3 sztWózek transportowy do przewożenia chorych – 1 szt 250kgOddział Intensywnej Terapii -SALA 15Wózek do przewożenia chorych – 250 kgOIOK Kl.Kardiologii InwazyjnejSprint linet 320 kg 3 sztErgolet lambda – 175 kg - 1 szt ; Por. I Kl. Chir. OgólnejWÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH – min 170 kg 1 sztPor. Urazowo-OrtopedycznaWÓZEK TRANSPORTOWY– min 170 kg 1 sztSOR Amb. - Wózek do mycia chorych 160 kg – 2sztWózek do przewożenia chorych z podnoszonym leżem 150 kg – 7 sztFotel do transportu – 20 szt 226 kgWózek do przewożenia chorych 250 kg – 6 sztSprint linet 320 kg - 1 sztSOR PIT -wózek do mycia chorych 160 kg - 2sztWózek transportowy – 18 szt – 317 kgWózek inwalidzki – 4 szt 226 kgSprint linet 320 kg - 3 sztWÓZEK TRANSPORTOWY – 1 szt min 150Wózek do transportu pacjenta – 3 szt – 225 kgWózek transportowy 3 szt min 150 kgStacja dializ II nefrologiiSprint linet 320 kg 1 szt | Ambulans typ C – 2 szt.Ambulans sanitarny – 5 szt. | - | - |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiegow Białymstoku | Aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Aparat do tomografii komputerowej - nośność do 220 kg, średnica gantry 78 cm | - | stół operacyjny - nośność do 250 kg; stół zabiegowy - nośność do 150 kg; stół do endoskopii - nośność do 200 kg; stół operacyjny - nośność do 250 kg | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 16 łóżek szpitalnych - nośność 250 kg; łóżko porodowe - nośność do 250 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy: 8 łóżek szpitalnych - nośność do 170 kg2 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział kardiologii: 60 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego: 4 łóżka szpitalne - nośność do 200 kg; Oddział Rehabilitacji: 43 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział Neurologii: 64 łożka szpitalne - nośność do 200 kg8 łożek szpitalnych - nośność do 250 kg; Oddział Chirurgii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; 1 łóżko szpitalne do 350 kgOddział Urologii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Oddział Gastroenterologii 36 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kgOddział Otolaryngologii 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kgOddział Chorób Oczu 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg | - | - | 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 22 wózki do transportu pacjenta - nośność 225÷250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność do 250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność 250 kg; 2 wózki do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg2 wózki do transportu pacjentów -nośność 350 kg; 13 wózków do transportu pacjenta nośność do 230 kg | - | Aparat RTG - nośność do 300 kg; kardioangiograf - nośność do 340 kg; podnośnik - nośność do 300 kg | - |
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego | - | 1 tomograf komputerowy – nośność stołu do 307 kg, średnica gantry 70 cm | - | - 3 stoły operacyjne o nośności do 460 kg;- 1 stół operacyjny o nośności do 450 kg;- 2 stoły operacyjne o nośności do 380 kg; - 1 stół operacyjny o nośności do 220 kg;- 3 stoły operacyjne o nośności do 200 kg;- 2 stoły operacyjno-zabiegowe do 180 kg;- 1 stół RTG o nośności do 375 kg;- 1 stół RTG o nośności do 250 kg;- 1 stół skanera densytometru o nośności do 159 kg;- 5 stołów rehabilitacyjnych o nośności do 200 kg; - 2 stoły rehabilitacyjne o nośności 180-250 kg;- 1 stół rehabilitacyjny składany do 350 kg obciążenie dynamiczne | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 9 łóżek OIOM o nośności do 220 kg; - Oddział Geriatrii: 13 łóżek o nośności do 250 kg; - Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych: 27 łóżek - nośność do 250 kg, 5 łóżek OINK o nośności do 200 kg;- Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 30 łóżek o nośności do 250 kg;- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Onkologii Narządu Ruchu: 2 łóżka - nośność 250 kg, 14 łóżek o nośności do 230 kg, 8 łóżek do 230 kg;- Oddział Urologii: 21 łóżek do 250 kg;- Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej: 22 łóżka o nośności do 250 kg;- Izba Przyjęć: 4 łóżka o nośności do 250 kg | - 2 fotele ginekologiczne o nośności 200-220 kg;- 1 fotel laryngologiczny o nośności do 150 kg | -1 fotel ginekologiczny z videokolposkopem i monitorem LCD – o nośności do 180 kg | - 1 fotel kardiologiczny do karetki sanitarnej o nośności do 250 kg;- 2 nosze transportowe o nośności do 250 kg;- 2 nosze płachtowe o nośności do 150 kg;- 6 wózków do transportu pacjentów o nośności do 250 kg;- 9 wózków do transportu pacjentów o nośności do 227 kg;- 8 wózków do transportu pacjentów o nośności do 170 kg;- 2 wózki inwalidzkie krzesełkowe o nośności do 226,8 kg;- 2 wózki inwalidzkie do 200 kg | - | - 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 227 kg; - 1 podnośnik mobilny – udźwig do 180 kg;- 1 pionizator i przenośnik dla niepełnosprawnych z funkcją kąpieli o nośności do 200 kg;- 2 fotele kąpielowe - nośność do 200 kg; - 1 waga do ważenia pacjentów leżących o nośności do 260 kg;- 2 wagi elektroniczne krzesełkowe do 300 kg;- 1 waga elektroniczna krzesełkowa do 250 kg;- 2 wagi ze wzrostomierzem do 300 kg;- 2 wagi podłogowe do 200 kg; - 1 waga ze wzrostomierzem do 200 kg;- Rotor kończyn górnych o nośności do 200 kg;- Stepper kardiologiczny o nośności do 200 kg;- Ergometr eliptyczny o nośności do 200 kg;- Ergometr kardiologiczny z siedziskiem i oparciem o nośności do 200 kg;- Rower Kardiologiczny o nośności do 180 kg;- Zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu z opcją pionizacji o nośności do 150 kg;- 17 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 200 kg; - 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 150 kg; - 15 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 135 kg; - 21 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 130 kg; - 12 rękawów do pomiaru ciśnienia 32-52 cm;- 5 rękawów do pomiaru ciśnienia 32-47 cm;- 4 rękawy do pomiaru ciśnienia 46-66 cm | - |
| 4. | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - PHILIPS gantra 70cm, obciążenie stołu 250 kg | 1 aparat do tomografii komputerowej - PHILIPS gantra 70 cm, maksymalne obciążenie stołu 204kg,1 aparat do tomografii komputerowej SIEMENS gantra 78 cm, maksymalne obciążenie stołu 220kg,1 aparat do tomografii komputerowej TMS CANON gantra 78 cm, maksymalne obciążenie stołu 300kg,1 aparat do tomografii komputerowej SIEMENS gantra 85cm, maksymalne obciążenie stołu 227kg, | - | 10 stołów operacyjnych – nośność w zakresie od 300 do 480 kg,15 stołów zabiegowych - nośność w zakresie od 150 do 250 kg, | 216 łóżek szpitalnych o nośności w zakresie 150-250 kg,Oddział chirurgii onkologicznej: 1 łóżko szpitalne - nośność do 318 kg; | 14 foteli do podaży cytostatyków - nośność do 200 kg; 5 foteli ginekologicznych zabiegowych - nośność w zakresie od 175 kg do 200kg, | - | 7 wózków do transportu pacjentów - nośność do 250 kg,1 wózek do transportu pacjentów z systemem przesuwania - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów (prysznicowy) - nośność do 180 kg; 3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 170 kg; 1 nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) - nośność do 150 kg;1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 200 kg,12 wózków do transportu pacjenta – nośność do 225 kg.1 wózek z napędem – nośność do 350 kg, | - | 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność poniżej 36 BMI; 3 podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność od 150 do 200 kg,29 wag do ważenia pacjentów – nośność w zakresie od 150 do 200kg,2 Wagi podłóżkowe – nośność 600kg,1 Specjalistyczny robot chirurgiczny DA VINCI zestaw – nośność do 454kg,7 sprzętów do ćwiczeń ogólnorozwojowych – nośność w zakresie 150-200kg,5 kompletów systemu do masażu pneumatycznego,1 System pozycjonowania pacjenta ZEPHYR – nośność do 204 kg,1 Gammakamera SPECT/CT firmy GE Discovery 870DR - nośność do 227 kg;1 System do biopsji fuzyjnej – nośność do 200kg, | - |
| 5. | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku | - | Nośność do 205 kg | - | Stół ortopedyczny do 200 kg | Łóżka do 150 kg[[1]](#endnote-1) | - | - | Do 250 kg | - | wózek dla pacjenta do 120 kg  | - |
| 6. | Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, śr. gantry 70cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 227 kg, śr. gantry 78 cm | - | stoły operacyjne - nośność do 250 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym: 8 łóżek - nośność do 225 kgPozostałe 130 łóżek o nośności do 250 kg44 łóżka o nośności do 230 kg | - | - | 2 podnośniki do kąpieli pacjenta - nośność do 182 kg;8 wózków do transportu pacjentów w pozycji leżącej - nośność do 180 kg | - | 1 aparat RTG - nośność do 227 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; 1 podnośnik ułatwiający pracę nad pacjentem - nośność do 175 kgbieżnia - nośność do 160 kgwanny - nośność do 180 kg | - |
| 7. | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy | - | - | - | - | 26 szt.(nie określono nośności)  | - |  | 1 szt. nosze  |  | 1 szt.-aparat do mierzenia ciśnienia (obwód rękawa 42,6 cm); 1 sz.-waga do 500 kg; 1 szt.-aparat EKG dostosowany dla osób otyłych |  |
| 8. | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | - | - | - | - | Łóżko szpialne do 200kg x 58 sztŁóżko szpitalne do 230 kg x 6 sztŁóżko szpitalne do 240 kg x 6 sztŁóżko szpialne do 210 kg x 10 sztŁóżko szpitalne do 170 kg x 31 szt | 2 do pobierania krwi do 150 kg x 2 szt | - | - | - | - Wózek kąpielowy do 175kg x3- wózek elekt. Kąpielowy do 170 kg x 1- krzesło toaletowe do 175kgx 1-podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 300kgx 1-podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 205kgx 1-wózek inwalidzki do 170kgx 2-wózek inwalidzki do 160 kg x 1- ciśnieniomierz 32-48 cm x 1- wózek leżący do 150 kg x 1 | - |
| 9. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | 1 (nie określono nosności) | 1(nie określono nosności) | - | 12 > 150 kg | 156 > 150 kg | 3 > 150 kg | - | - | - | Podnośniki pacjentów do 170 kg szt. 5  | - |
| 10.  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | 1 aparat do tomografii komputerowej- nośność do 200 kg, średnica gantry 78 cm | - | 1 stół do endoskopii – nośność 210 kg, 1 stół do rtg-nośność do 200 kg,2 stoły operacyjne -nośność do 250 kg każdy, | 3 łóżka kardiologiczne-nośność do 250 kg; 1 łóżko porodowe nośność do 227 kg; 18 łóżek -nośność do 250 kg | - | - | 3 transportery-max. Obciążenie 270 kg; 3 nosze -nośność 230 kg | - | - | - |
| 11. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce  | - | - | - | Szpitalny Oddział Ratunkowy: 2 stoły Medifa 5000 obciążalność do 135kg,Blok Operacyjny: stół ALVO Serenada 1szt do 275kg (pozycja odwrócona do 140kg,Stół ALVO Etiuda 4-02 1szt do 250kg (pozycja odwrócona do 140kg), stół Axis 1szt do 220kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: łóżka 5szt - nośność do 220 kg;Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 2 łóżka - nośność 250 kg; 1 łóżko do wykonywania RTG - nośność do 250 kg2 łóżka do endoskopii - nośność do 250 kg | - | - | 1 nosze do przewożenia chorych (transportery) - nośność do 250 kg | - | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 50 cm; 6 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 1 waga - nośność do 200 kg | - |
| 12.  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach | - | Pracownia TK:1 tomograf komputerowy AQUILION PRIME SO/TSX-303b- nośność stołu do 300 kg, średnica gantry 75 cm | - | Blok Operacyjny: 1 stół operacyjny - nośność do 180kg; 1 stół ortopedyczny - nośność do 240kg; Pracownia RTG: 1 stół do wykonywania badań - 216cmx90cm, nośność: 295,5 kgPoradnia Chirurgiczna:1 stół zabiegowy nośność do 150 kg | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 1 łóżko - nośność do 235 kg; Oddział Rehabilitacyjny: 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 150kg; 1 łóżko elektryczne - nośność do 150 kg; 15 łóżek rehabilitacyjnych Famed Żywiec - nośność do 170kg9 łóżek rehabilitacyjnych Famed Stolno - nośność do 170kg1 łóżko elektryczne Novera - nośność do 150 kg; 2 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 150kgZOL:1 łóżko nośność do 235 kg30 łóżek nośność do 178 kg | - | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna: fotel- nośność do 200kg;Centralna Izba Przyjęć: fotel- nośność do 200kg; | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 6 wózków do transportu pacjentów XXL; Centralna Izba Przyjęć:1 wózek do transportu pacjentów XXL | - | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 3 materace przeciwodleżynowe; Centralna Izba Przyjęć: 2 rękawy do pomiarów ciśnienia dł.41cm, szer. 33cmOddział Chorób Wewnętrznych: 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg1 waga max. obciążenie do 150kg, Oddział Rehabilitacyjny 2szt."; 2 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg; 1 waga max. obciążenie do 200kg2 rękawy do pomiarów ciśnienia dł.41cm, szer. 33cmZOL: 1 waga max. obciążenie do 150kgPrzychodnia Rejonowa: 2 wagi max. obciążenie do 150kg; 1 rękaw do pomiarów ciśnienia - dł.53cm, szer. 14cm; | Oddział Pediatryczny:1 łóżko - nośność do 160 kg;1 łóżko Leo - nośność do 178 kg5 łóżek rehabilitacyjnych młodzieżowych nośność do 165 kg |
| 13. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach  | - | Tomograf komputerowy ze stołem o nośności 205 kg | - | 6 stołów rehabilitacyjnych o nośności do 200 kg; 3 stoły do masażu i rehabilitacji nośność do 225 kg;  | Łóżko bariatryczne nośność do 350 kg; 66 łóżek szpitalnych o nośności do 250 kg; 4 łóżka transportowe w pozycji leżącej o nośności do 317,5 kg | Fotel bariatryczny o nośności do 350 kg | Fotel ginekologiczny o nośności do 220 kg | 19 wózków inwalidzkich o nośności do 130 kg; 3 wózki do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej o nośności do 226,8 kg; 6 wózków transportowych w pozycji leżącej o nośności do 200 kg | „Fiat/M Projekt Doblo Ambulans XL wyposażony w nosze o nośności do 200 kg; Ambulans-Ford Transit Custom wyposażony w nosze transportowe o nośności do 200 kg;  | 1 waga MS 600 o nośności do 600 kg; 2 wagi SECA 799 o nośności do 200 kg; 1 waga SECA 959 o nośności do 300 kg; 1 waga Chander MS2504 o nośności do 300 kg; 1 waga Chander MS54100 o nośności do 300 kg; 1 waga Chander MS3830 o nośności do 300 kg; 3 podnośniki AKS Clino XL nośność do 135 kg; 2 podnośniki Ulossel EL nośność do 150 kg; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia 33-47 cm; 4 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe Stryker EOLE DC o nośności do 200 kg; 5 materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych Stryker P100 nośność do 135 kg; 4 rolki do przesuwania pacjenta o nośności do 160 kg  | - |
| 14. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie | - | - | - | - | Łóżka do 250 kg | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. | 1 szt. 200 kg | 1 szt. 210 kg | - | 1szt 380 kg 1 szt. 200 kg | 5 szt. 300kg3 szt. 250kg | - | - | nosze 2szt.150kg | - | Wózki transportowe 2sz 300kg podnośnik pacjenta 200kg | - |
| 16. | Prywatna Klinika Położniczo Ginekologicznaul. Parkowa 615-224 Białystok | - | - | - | OPERACYJNY1 szt.240 kg | 10 szt.240 kg | - | (nie określono rodzaju/modelu) 4 szt240 kg | - | - | - | - |
| 17. | Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach | - | TK Aquilion prime szt. 1 nośność 300 średnica gantry 70 cm; TK Aquilion Lighting szt. 1 o nośności 220 kg, średnica gatry 70 cm; | - | OYK-02-01 szt. 2 o nośności do 160 kg; Diamond 60 BLK szt. 2 o nośności 360 kg; Diamond 40 BLK szt. 1 o nośności 255 kg; Stolter (do endoskopii) szt. 4 o nośności 250 kg | Evario z wagą szt. 7 o nośności do 260 kg; łóżko bariatryczne z wagą Nitro HB 8000B – szt. 1 o nośności do 350 kg; Eleganza 3XC z wagą – szt. 12 o nośności do 250 kg | Novo X330 (do dializ) 4 szt. obciążenie do 175 kg; Comfort 4 ECO (do dializ) – szt. 16 obciążenie do 200 kg; | Gracie – szt. 1 obciążenie do 210 kg; GY02ET – szt. 2 obciążenie 260 kg; GMOTIO model 15630-001 – szt. 1 obciążenie 170 kg;  | Wózki transportowe prime TC szt. 9 o nośności do 226 kg; wózki inwalidzkie Sezame 212 – szt. 4 nośność do 200 kg; wózki transportowe Formed Pro – szt. 4 o nośności 230 kg; wózki transportowe Transporter Max – szt. 6 o nośności do 170 kg  | Nosze RS 5 w ambulansie – szt. 2 o nośności 250 kg; Transporter Mondial w ambulansie – szt. 1 o nośności do 270 kg/600lb  | Waga lekarska SECA 675 – szt. 1 obciążenie 200 kg; waga lekarska Seca 704/220 – szt. 1 obciążenie do 300 kg; materace przeciwodleżynowe – ADS ECO szt. 15 o nośności 200 kg; deska ortopedyczna – szt. 2 o nośności do 200 kg; rękaw do pomiaru ciśnienia obwód ramienia 37x47 cm – 6 szt.; łożka porodowe AVE PPP-AX szt. 3, nośność 210 kg; aparat RTG Telekomando Platinium – 1 szt. o nośności do 265 kg | - |
| 18. | Szpital Wojewódzki w Łomży im Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 1 szt- nośność do 169 kg, średnica granty- 60 cm | 1 szt- nośność stołu 300kg średnica granty 75 cm,1 szt- nośność stołu- 227 kg i średnica granty 70 cm) | brak | 1 szt- nośność 350kg, 1 szt- 320 kg, 2 szt- 236kg, 3 szt - 270 kg, 4 szt- do 200kg, 4 szt do 180 kg | Urologia -20 szt- nośność do 360 kg,Okulistyka- 15 szt- nośność do 170 kg, Wewnętrzny- 38 szt- nośność do 300kg, Chirurgia - 24szt - nośnośc do 220kg, Kardiologia- 24 szt -nosność do 170 kg i 12 szt- nośność do 220 kg, Stacja Dializ 1 szt - nosność 250kg, Nefrologia - 3 szt- nośność do 250 kg, Płucny- 30 szt nosność do 230 kg, Neurologia 29 szt. - nośność do 250 kg, Zakaźny- 20 szt.- nośność do 180 kg, Ortopedyczny- 34szt - nośność do 215 kg, Rehabilitacja - 48 szt.- nośność do 200kg, SOR- 3 szt. - nośność do 200kg, Ginekologiczno- położniczy- 39 szt nośność do 200 kg, łóżka porodowe- 5 szt- nośność do 227kg, Laryngologia- 14 łóżek do 215 kg Onkologia- 16 łóżek - nośność do 150 kg | fotel do dializ- 19 szt- nośnść do 200kg,fotel obserwacyjny - 2 szt- nośność do 200kg, obserwacyjny 4 szt, - nośność do 150 kg fotele do badań - 3 szt do 150 kg, fotel okulistyczny- 1- do 150 kg, laryngologiczny- 6 szt- 120 kg, laryngologiczny- 2 szt, - 215 kg, okulistyczno- laryngologiczny 6 szt - nosność do 120 kg, okulistyczno- laryngologiczny 1 szt - do 180 kg,  | ginekologiczny- 3 szt - nośność do 150 kg | 2 szt - nośność do 140 kg, 14 szt-do 150kg, 1szt - do 160kg,5 szt- do 180kg, 3 szt - do 200kg, 4 szt-do 215kg, 6 szt-do 250kg | nosze - 1 szt nośność do 270 kg,mata transportowa do 250 kg | WÓZKI INWALIDZKIE 2 szt - nośność do 130kg, 14 szt - do 180 kgWAGA MEDYCZNA- 1 szt do 300kg, 7 szt - do 200kg, 2 szt - do 180 kg , 21 szt do 150 kgKOZETKI LEKARSKIE - 11 szt, - nośność do 150 kg, 6 szt- nośność do 180 kg 8 szt- nośność do 200kg, 2 szt- nośność do 250 kgMATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE 24 szt - nośność 150- 180 kg, 3 szt - nośność do 200kg, 3szt - nośność do 250 kg, system prób wysiłkowych- 1 szt - do 220 kg wózek- wanna- 1 szt, nosnosć do 200kg, podnośnik pneumatyczny- 1 szt - nosność do 227 kg | brak |
| 19. | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | Stół roboczy o udźwigu do 204 kg- 1 szt | Stół roboczy o udźwigu do 220 kg – 1 szt | - | Stół operacyjny o udźwigu do 500 kg – 3 szt | Do udźwigu 250 kg – 4 szt | Wózek elektryczny leżący do udźwigu 225 kg – 2 szt | - | Udźwig noszy w karetce do 250 kg – 3 szt | - | - | - |
| 20. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | - | 1 aparat – nośność stołu 220 kg, średnica gantry 78 cm | - | Blok Operacyjny: 1 stół bariatryczny o udźwigu 460 kg, 3 stoły operacyjne o nośności: 400kg, 225kg, 200kg; SOR: 1 stół zabiegowy o udźwigu 300 kg; Pracownia RTG: 1 stół o udźwigu 200 kg | Oddział Położniczy: 3 łóżka porodowe do 220 kg; SOR: 8 łóżek transportowych do 225 kg, 5 łóżek do 225 kg, 2 łóżka do 185 kg; Oddział Chirurgii Lap. I Klasycznej: 2 łóżka bariatryczne do 350 kg; OIT: 4 łóżka o udźwigu do 250 kg | - | - | 4 ambulanse do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 250 kg (3 szt.) i 280 kg (1 szt.) | - | 2 wózki inwalidzkie – udźwig 170 kg; 6 wózków inwalidzkich – udźwig 226 kg; 1 wózek inwalidzki bariatryczny – udźwig 325 kg; waga bariatryczna do 350 kg; 2 mankiety do kardiomonitora; 2 mankiety do RR; 1 wózek transportowy – udźwig 240 kg; 2 wózki transportowe – udźwig 227 kg; 4 materace p/odleżynowe o nośności 180-230 kg | 8 łóżek młodzieżowych – nośność do 150 kg; 1 waga – nośność do 150 kg; 1 mankiet do RR |
| 21. | Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski | - | Stół do wykonywania badań tomografii komputerowej szt. 1 (do 205 kg) | - | Stół do wykonywania rtg – 1 szt. do 275 kg; stoły operacyjne szt. 5 (do 250 kg); stół łóżkowy elektryczny – szt. 2 (do 130 kg); Oddz. rehabilitacyjny stół pionizujący – szt. 1 (do 130 kg) | Łóżka szpitalne – szt. 124; SOR (do 150 kg) – szt. 2;ZOL (do 250 kg) – szt. 20;Oddz. ginekologiczny i położniczo-noworodkowy (do 150 kg) – 18 szt; OAiT (do 180 kg) – szt. 5;Oddz. Chirurgii (do 180 kg) – szt. 12; Oddz. Dziecięcy (do 120 kg); Oddz. zakaźny (do 180 kg ) – szt.24; Łóżko do Endoskopii (do 180 kg); Łóżka porodowe (do 150 kg)  | Fotel kąpielowy – szt. 1 (do 200 kg) | Fotel ginekologiczny (do 175 kg) – szt. 3; |  | - | Krzesło transportowe (do 228 kg) SOR – szt. 1; podnośnik ułatwiający pracę nad pacjentem (do 230 kg) – ZOL – szt. 1; wózki do transportu pacjentów – szt. 10; SOR (do 250 kg) – szt. 3; OAiIT (do 250 kg) – szt. 3; Oddz. Chirurgiczny – (do 180 kg) – szt. 1; Oddz. dziecięcy (do 120 kg.) – 1 szt.; Oddział zakaźny (do 318 kg) – szt. 2; deska ortopedyczna (do 200 kg) szt. 1; materace przeciwodleżynowe (do 250 kg) – szt. 51; wagi do ważenia pacjentów – do 150 kg; rower do badania wysiłkowego – do 150 kg |  |
| 22. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiejul. M.C Skłodowskiej 1516-200 Dąbrowa Białostocka | Oddział Chorób Wewnętrznych | - | - | - | 7 | - | - | - | - | Mankiet do pomiaru ciśnienia (33.3-51.0 cm) | - |
| Izba Przyjęć, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna | - | - | - | - | - | - | - | - | Mankiet do pomiaru ciśnienia (33.3-51.0 cm) | - |
| Zakład Opiekuńczo -Leczniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | HUMANA MEDICA OMEDA Spółka z o.o.REGON 052142700, NIP 966-16-48-553ul.. Fabryczna 39, 15-482 Białystok | - | - | - | 1 stół – 360 kg | 2 łóżka – 250 kg16 łóżek – 230 kg | - | - | - | - | Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – mankiet obwód – 43 cm – 2 szt.- mankiet obwód – 54 cm – 2 szt. | - |
| 24. | Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k. | - | - | - | 2 stoły operacyjne z dopuszczalnym obciążeniem roboczym 150 kg | 8 łóżek z maksymalnym obciążeniem do 230 kg,2 łóżka o zwiększonej nośności do 250 kg,4 łóżka z dopuszczalnym obciążeniem 170 kg, 2 łóżka porodowe z bezpiecznym obciążeniem roboczym – do 150 kg | - | 4 fotele ginekologiczne do 200 kg | Poliklinika posiada umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na transport sanitarny pacjentów Polikliniki. | - | - | - |
| 25. | Szpital Ogólny w Kolnie | - | 1 szt. aparat TK, nośność stołu do 200 kg, średnica gantry 78 cm | - | 1 szt. stół do wykonania RTG – nośność do 250 kg,1 szt. stół do endoskopii – nośność do 130kg,2 szt. stoły operacyjne - nośność do 350 kg | 4 szt. łóżka szpitalne – nośność do 250 kg 2 szt. łóżek noworodkowych – nośność do 60 kg,2 szt. łóżek porodowych – nośność do 250 kgOITM – 4 szt. łóżek – nośność do 250 kg | 2 szt. fotele ginekologiczne – nośność do 250 kg,1 szt. fotel ginekologiczny (Por. Poł. - Gin.) - nośność do 250 kg | - | 4 szt. wózków do transportu pacjentów w poz. leżącej – nośność do 250 kg,2 szt. karetek transportowych szpitalnych,2 szt. noszy transportowych na wyposażeniu pojazdów, 2 szt. krzeseł transportowych,3 szt. desek ortopedycznych | - | 4 szt. materacy przeciwodleżynowych,4 szt. mankietów do pomiaru ciśnienia (obwód 35-45 cm)5 szt. przenośników taśmowo-rolkowych – nośność do 160 kg | - |
| 26. | Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie | rezonans magnetyczny – nośność do 200 kg, średnica gantry 60 cm | tomograf komputerowy - nośność do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | 2 stoły do endoskopii - nośność do 175 kg;Stół do angiografu – nośność 290 kg;Stół do RTG – nośność do 225 kg3 stoły operacyjne – nośność do 200 kgStół operacyjny – nośność do 450 kg | 2 łóżka do 260 kg17 łóżek do 250 kg;9 łóżek do 240 kg,5 łóżek do 230 kg,4 łóżka do 220 kg;15 łóżek do 200 kg | - | fotel ginekologiczny nośność do 200 kg | 4 wózki do transportu pacjentów leżących- nośność do 190 kg2 wózki do transportu pacjentów leżących – nośność do 225 kg 2 wózki do transportu pacjentów leżących – nośność do 240 kg 1 nosze transportowe - nośność do 250 kg1 nosze transportowe - nośność do 225 kg | - | 1 rękaw do pomiarów ciśnienia - obwód 50÷70 cm; 3 wagi - nośność do 200 kgPodnośnik dla osób niepełnosprawnych nośność do 200kg | 4 łóżka dziecięce – nośność do 200 kg12 łóżek dziecięcych – nośność do 175 kg |
| 27. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | 1 rezonans magnetyczny nośność do 200 kg, śr. gantry 50 cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 227 kg, śr. gantry 60 cm | - | stół do RTG - nośność do 150 kg; 1 stół do endoskopii; 2 stoły operacyjne - nośność do 250 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 4 łóżka - nośność do 250 kg; Oddział Pediatryczny: 18 łóżek - nośność do 178 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych : 40 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ortopedyczny m: 35 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Położniczo - Ginekologiczny: 25 łóżek szpitalnych - max. udźwig 250 kg;2 łóżka porodowe -max. udźwig 215 kg  | - | 2 fotele ginekologiczne - nośność jeden do 175 kg, drugi 200kg | 1 ambulans sanitarny - wyposażenie: nosze nośność do 250 kg, krzesło transportowe nośność do 250 kg 1 ambulans sanitarny - wyposażenie: nosze nośność do 250 kg, krzesło transportowe nośność do 160 kg5 wózków do transportu chorych nośność do 170kg | , | 4 materace przeciwodleży nowe - max. udźwig 250 kg; 1 waga - nośność do 150 kg 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32 -43 cm; 1 waga krzesełkowa - nośność do 200 kg; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32 -43 cm; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32 -43 cm -  | - |
| 28. | „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” Sp. z o o  | - | - | - | 1 szt. o nośności do 350 kg | 10 szt. o nośności do 250 kg | - | 1 szt. o nośności do 200 kg | - | - | - | - |
| 29. | Centrum Medyczne Noviline | - | - | - | 2 (operacyjne) o nośności do 250 kg | 7 o nośności do 250 kg | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Ośrodek Okulistyczny Tęczówka Iwona Witecka Nalewajek Szpital | - | - | - | 1 stół operacyjny o nośności 190÷250 kg | 1 łóżko o nośności do 250 kg; | fotel okulistyczny diagnostyczny o nośności 175 kg | - | - | - | aparat EKG dostosowany do osób otyłych; aparat do mierzenia ciśnienia (obwód rękawa 42,6 cm) | - |
| 31. | NZOZ VISUS Ośrodek Okulistyki Klinicznej Jerzy Michnowski | - | - | - | Stół operacyjny do 120 kg (oddział szpitalny) | Łóżko szpitalne do 135 kg (oddział szpitalny) | Fotel okulistyczny do 100 kg (poradnia) | - | - | - | - | - |
| 32. | SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | - | - | - | Stół do masażu o nośności do 200 kg; 2 szt. stołów do drenażu limfatycznego do 200 kg; stół do masażu o nośności do 225 kg | 12 szt. łóżek rehabilitacyjnych do 250 kg;  | - | - | wózek toaletowo-prysznicowy do 180 kg; wózek transportowo – kąpielowy do 150 kg; wózek inwalidzki o nośności do 225 kg; wózek do przewożenia chorych do 250 kg | - | Waga ze wzrostomierzem do 300 kg; urządzenie do trakcji kręgosłupa do 200 kg; bieżnia rehabilitacyjna do 200 kg; 2 szt. urządzeń do ćwiczeń oporowych typu wioślarz do 150 kg; 3 szt. rowerów poziomych do 180 kg; system do dynamicznego odciążenia pacjenta do 160 kg; 2 szt. stepperów do 150 kg | - |
| 33. | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży | - | - | - | 2 szt. – leżanka stacjonarna LS-ROZ, udźwig do 150 kg; 1 szt. – stół do masażu Galaxy Mercury, udźwig do 275 kg; 1 szt. – stół Galaxy Jupiter udźwig do 275 kg; 2 szt. kozetka lekarska Norma II udźwig 200 kg; | 4 szt. łóżka rehabilitacyjne szpitalne Andimed, udźwig do 250 kg, 26 szt. – łóżko rehabilitacyjne szpitalne A6 3S/T, udźwig do 170 kg; 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem udźwig max. 300 kg; 37 szt. tapczan szpitalny TR- 1 udźwig max. 200 kg | 2 szt. fotel NORMANDIE XXL, udźwig do 350 kg; 3 szt. fotel kąpielowy HERA, udźwig do 140 kg | - | Wózek do przewozu chorych JWZ-02-udźwig 200 kg, 4 szt. wózek inwalidzki standardowy Jazz S 50 udźwig 130 kg; 5 szt. – wózek ze stabilizacją głowy i pleców V300 30° udźwig 130 kg; 1 szt. wózek transportowy do zwłok,  | - | 1 szt. – podnośnik Calypso, udźwig do 136 kg; 2 szt. – chodzik RL-A42018KD, udźwig do 135 kg; 1 szt. – waga zabiegowa Charder, udźwig do 300 kg; 3 szt. – parapodium statyczne, udźwig do 120 kg; 1 szt. rotor Kinevia, udźwig do 130 kg; 2 szt. – podwieszki Ergo, udźwig do 275 kg; 1 szt. – szyna rehabilitacyjna CPM Artromot do kończyn dolnych, udźwig 1 kończyny do 25 kg; 2 szt. – podnośnik jezdny Helios, udźwig do 150 kg; 1 szt. podnośnik jezdny Atlas, udźwig do 250 kg; 7 szt. balkonik rehabilitacyjny, max. obciążenie 127 kg; 1 szt. – cykloergometr, udźwig do 201 kg, 1 szt. materac przeciwodleżynowy Smart Line max. ciężar pacjenta 160 kg; 2 szt. materac przeciwodleżynowy REVITA, max. ciężar pacjenta 200 kg; 3 szt. – mankiet do ciśnieniomierza, obwód ramienia 33-46 cm; 1 szt. – waga SECA, maksymalna waga pacjenta 300 kg; 10 szt. kule inwalidzkie łokciowe Progress – udźwig do 150 kg; 4 szt. laska trójnóg udźwig do 120 kg; 4 szt. laska czwórnóg udźwig do 100 kg; 5 szt. laska inwalidzka składana udźwig do 120 kg; 4 szt. balkonik statyczny udźwig max. 136 kg; 1 szt. drabina ugul z drabinką; 1 szt. poręcze do nauki chodzenia udźwig do 150 kg; 4 szt. krzesło sanitarne Stacy udźwig do 130 kg; 10 szt. ławeczka wannowo-prysznicowa Kate udźwig ok. 120 kg; 11 szt. podest stopień podwójny przyłóżkowy udźwig max. 120 kg; 2 szt. rolki ślizgi udźwig 130 kg | - |
| 34. | Prywatna Klinika Położniczo Ginekologiczna w Białymstoku | BRAK | BRAK | BRAK | operacyjny nośność do 240 kg | Tak 10 szt. do 240 kg | BRAK | ( nie określono rodzaju/model) 4 szt. do 240 kg | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | - | - | - | - | 1 łóżko z materacem p/odleżynowym o udźwigu 180 kg | - |  - | - | - | 1 podnośnik pacjenta o nośności 230 kg | - |
| 2. | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie | - | - | - | - | 18 łóżek rehabilitacyjnych o nośności do 250 kg | - | - | 5 wózków inwalidzkich o nośności do 160 kg; nosze do 150 kg | - | 1 podnośnik o nośności do 250 kg | - |
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Krynkach  | - | - | - | - | Łóżka szpitalne - nośność 250 kg – 2 szt. (1 szt. – Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy , 1 szt –Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy PsychiatrycznyŁóżka szpitalne – maksymalna waga użytkownika- 180 kg – 12 łóżek (6 szt. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, 6 szt. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny)  | - | - | - | - | Podnośnik kąpielowy – do 136 kgPodnośnik transportowy –do 130 kg | - |
| 4. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach | \_ | - | - | - | - | - | - | - | Trzy ambulanse wyposażone w nosze bariatryczne  | 7 szt. krzeseł – schodołazy gąsienicowe - o max obciążeniu 227 kg , rękawy do pomiaru ciśnienia – 25-35 cm obwód ramienia (całkowita długość mankietu 64 cm), na wyposażeniu zespołów PRM,deski ortopedyczne do 180 kg część składowa ambulansu. | - |
| 5. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | - | - | - | - | - | - | - | 4 zespoły transportu POZ wyposażone w: nosze o nośności 250 kg; transporter noszy o nośności do 275 kg; krzesełko kardiologiczne o nośności do 150 kg; płachta ratunkowa nośność do 200 kg; mankiet do pomiaru ciśnienia – długość do 55 cm; deska ortopedyczna nośność do 160 kg; nosze podbierakowe obciążenie do 159 kg; 1 zespół transportu medycznego wyposażony w: nosze o nośności do 250 kg; transporter noszy o nośności 275 kg; krzesełko kardiologiczne o nośności do 150 kg; płachta ratunkowa nośność do 200 kg; mankiet do pomiaru ciśnienia długość do 55 cm; deska ortopedyczna o nośności do 160 kg; nosze podbierakowe obciążenie do 159 kg | 13 zespołów ZRM wyposażenie podmiotu: 13 noszy o nośności do 250 kg; 13 szt. transporterów noszy o nośności do 275 kg; 13 szt. desek ortopedycznych o nośności do 160 kg; 13 szt. krzesełek kardiologicznych o nośności do 150 kg; 13 szt. noszy podbierakowych obciążenie do 159 kg; 13 szt. mankietów do pomiaru ciśnienia o długości 55 cm; 13 szt. płachty ratunkowe o nośności do 200 kg; 13 szt. materacy próżniowych o nośności do 150 kg; 13 szt. urządzeń do kompresji klatki piersiowej bez ograniczeń wagowych;  | - | - |
| 6. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | - | - | - | - | 2 szt. łóżko szpitalne Villa do 210 kg; 14 szt. łóżko szpitalne Latera Acute do 200 kg18 szt. łóżko szpitalne Evario do 260 kg (pacjent + wyposażenie)2 szt. łóżko szpitalne Progressa do 227 kg | - | 2 szt. łóżko szpitalne Villa do 210 kg; 14 szt. łóżko szpitalne Latera Acute do 200 kg; 18 szt. łóżko szpitalne Evario do 260 kg (pacjent + wyposażenie); 2 szt. łóżko szpitalne Progressa do 227 kg | - | 3 szt. wózek inwalidzki o nośności 130 kg; 2 szt. wózek inwalidzki o nośności 135 kg | - |  |
| 7. | Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” | - | - | - | - | 1 do 250 kg10 do 170 kg 15 do 150 kg 42 do 120 kg | - | - | - | - | - | - |
| 8. | FUNDACJA HOSPICJUM PROROKA ELIASZA | - | - | - | - | 10 łóżek LIBRAo nośności 185 kg,26 łóżek DALI o nośności 145 kg | - | - | - | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 150 kg | - |
| 9. | Grupa Ratownicza Nadzieja | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ambulanse; na ich wyposażeniu 3x Nosze o ładowności do 230 kg oraz 1x Nosze o ładowności do 260 kg; 4x Deski ortopedyczne do 150 kg; 2x krzesełka kardiologicze - nośność do 150 kg, 1 x Schodowe krzesło ślizgowe- nośność do 170 kg, 1 x Schodowe krzesło ślizgowe - nośność do 230 kg; 4x Płachty ratunkowe - nośność do 200 kg; 4x Rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód do 46 cm | - | - |

1. [↑](#endnote-ref-1)