**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie podlaskim – stan na dzień 26.08.2024 r.**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **Fotele** | **Fotele ginekologiczne przystosowane do badania osób z niepełnosprawnością w tym narządu ruchu** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| 1. | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | - | Pracownia Tomografii Komputerowej-Radiologia – 2 szt. Tomograf  Nośność 227 kg (Philips Ingenuity) i 204 kg (Siemens Somatom go top) | - | **Blok operacyjny –**Stół operacyjnyMaquet Alphamaxx 1133 nośność 450 kg - 11 szt  Stół operacyjny Maquet Alphamaxx 1120 – 7 sztuk nośność 135 kg.  Stół operacyjny Maquet Alphamaxx 1140 - 1 szt. – nośność 380 kg  Stół operacyjny Maquet Alphastar pro 1132 - 1 szt. – nośność 454 kg  Stół operacyjny Baxter PST 500 - 1 szt.– nośność 454 kg  Stół operacyjny Maquet 1150 – 1 szt. – nośność 380 kg  Stół operacyjny Maquet Magnus 1180 - 1 szt. – nośność 250 kg  **Klinika chirurgii naczyń** Stół operacyjny Maquet Otesus – 1 szt. - nośność 380 kg  Klinika okulistyki – stół operacyjny 500 XLE facelift – 1 szt – nośność 250 kg  Stół operacyjny MDT S.C.-1 – 2 szt. nośność 150 kg  SOR PIT – stół operacyjno zabiegowy Amber – 1 szt. nośność 200 kg  SOR Ambulatorium – stół operacyjny FAMED SU-02 – 1 szt. – nośność 200 kg  Klinika ortopedii – Stół operacyjny PRACTICO 100030000 – 1 szt. – nośność 225 kg  Stół operacyjny Famed Su-10 1 szt. – nośność 250 kg  Stół zabiegowy NOVAK TMS8-lux-OP-65 – 14 szt. – nośność 240 kg  Stół rehabilitacyjny SCM-3 - 4 szt. nośność 150kg | Łózko Linet Eleganza 1 – 612 szt. – nośność 250 kg  Łóżko Linet Eleganza 2 – 21 szt. – nośność 250 kg.  Łózko Linet Eleganza 3xc – 18 szt. nośność 230 kg  Łózko Linet Eleganza 4 – 5 szt. nośność 250 kg  Łóżko Galaxy II – 11 szt. – nośność 250 kg  Łóżko Enterprise 5000 – 51 szt. – nośność 250 kg  Łóżko HillRom Avantguard 1600 – 28 szt. nośność 220 kg  Łóżko HillROm HR900 Accella - 6 szt. – nośność 250 kg  Łóżko HillRom Progressa – 22 szt. – nośność 295 kg  Łóżko HillRom Total Care SpO2RT- 14 szt. – nośność 250 kg  Łóżko Tytan WMŁ-1 – 40 szt. – nośność 400 kg  Łózko NITRO HB 8140 – 1 szt. – nośność 230 kg  Łózko Linet Multicare – 4 szt. – nośność 250 kg  Łóżko o zwiększonej nośności FA-5 – 1 szt. – nośność 400 kg | Fotel specjalistyczny DIA4 – 3 szt. – 260 kg  Fotel laryngologiczny ENT – 7 szt – 160 kg  Fotel transportowy Prime TC – 26 szt. – nośność 226 kg  Fotel do chemioterapii ZOE – 6 szt. – nośność 200 kg  Fotel do dializ PURA – 17 szt. nośność 180kg  Fotel do dializ Juventas JFD1 – 2 szt. nośność 150 kg  Fotel do pobierania krwi – juventas JFK2 4 szt. -nośność 130kg  UCO  Fotel ginekologiczno urologiczny - ML3g – 1 szt. – nośność 180 kg  Kl perinatologii  Fotel ginekologiczny – 2 szt. nośność 180 kg  Kl ginekologii  Fotel ginekologiczny – 1 szt. Gyneco G-03 nośność 150 kg  Fotel ginekologiczny – 1 szt. FAMED FG\_02.1 – nośność 175 kg  Fotel ginekologiczny – 1 szt. - Jordan H RESI – nośność 150 kg | - | Neurologia  Ergolet lambda – 175 kg - 1 szt  Sprint linet 320 kg 3 szt.  Hematologia  Ergolet lambda – 175 kg - 1 szt  Sprint linet 320 kg 3 szt.  OIOK Kl. Kardiologii Inwazyjnej  Ergolet lambda – 175 kg - 1 szt  I chirurgia  wózek bariatryczny – 325 kg 1 szt  wózek do przewożenia chorych 250 kg – 1 szt  wózek do mycia chorych 160 kg – 1szt  CHIRURGICZNY WÓZEK TRANSPORTOWY Z MATERACEM – 1 szt 317,5 kg  Wózek transportowy – 1 szt. Min 225 kg  Ii chirurgia  wózek do mycia chorych 160 kg – 1szt  Wózek transportowy – 2 szt. Min 225 kg  Psychiatria  Wózek wanna – 3 szt 180kg  Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej 1 szt 250kg  Kl.Kardiologii Inwazyjnej  Wózek do transportu pacjenta 1 szt 225 kg  Neurochirurgia  Sprint linet 320 kg 3 szt  Wózek transportowy do przewożenia chorych – 1 szt 250kg  Oddział Intensywnej Terapii -SALA 15  Wózek do przewożenia chorych – 250 kg  OIOK Kl.Kardiologii Inwazyjnej  Sprint linet 320 kg 3 szt  Ergolet lambda – 175 kg - 1 szt ;  Por. I Kl. Chir. Ogólnej  WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH – min 170 kg 1 szt  Por. Urazowo-Ortopedyczna  WÓZEK TRANSPORTOWY– min 170 kg 1 szt  SOR Amb. - Wózek do mycia chorych 160 kg – 2szt  Wózek do przewożenia chorych z podnoszonym leżem 150 kg – 7 szt  Fotel do transportu – 20 szt 226 kg  Wózek do przewożenia chorych 250 kg – 6 szt  Sprint linet 320 kg - 1 szt  SOR PIT -  wózek do mycia chorych 160 kg - 2szt  Wózek transportowy – 18 szt – 317 kg  Wózek inwalidzki – 4 szt 226 kg  Sprint linet 320 kg - 3 szt  WÓZEK TRANSPORTOWY – 1 szt min 150  Wózek do transportu pacjenta – 3 szt – 225 kg  Wózek transportowy 3 szt min 150 kg  Stacja dializ II nefrologii  Sprint linet 320 kg 1 szt | Ambulans typ C – 2 szt.  Ambulans sanitarny – 5 szt. | - | - |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku | Aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Aparat do tomografii komputerowej - nośność do 220 kg, średnica gantry 78 cm | - | stół operacyjny - nośność do 250 kg; stół zabiegowy - nośność do 150 kg; stół do endoskopii - nośność do 200 kg; stół operacyjny - nośność do 250 kg | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 16 łóżek szpitalnych - nośność 250 kg; łóżko porodowe - nośność do 250 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy: 8 łóżek szpitalnych - nośność do 170 kg  2 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział kardiologii: 60 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego: 4 łóżka szpitalne - nośność do 200 kg; Oddział Rehabilitacji: 43 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział Neurologii: 64 łożka szpitalne - nośność do 200 kg  8 łożek szpitalnych - nośność do 250 kg; Oddział Chirurgii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; 1 łóżko szpitalne do 350 kg  Oddział Urologii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Oddział Gastroenterologii 36 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg  Oddział Otolaryngologii 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg  Oddział Chorób Oczu 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg | - | - | 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 22 wózki do transportu pacjenta - nośność 225÷250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność do 250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność 250 kg; 2 wózki do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg  2 wózki do transportu pacjentów -nośność 350 kg; 13 wózków do transportu pacjenta nośność do 230 kg | - | Aparat RTG - nośność do 300 kg; kardioangiograf - nośność do 340 kg; podnośnik - nośność do 300 kg | - |
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w Białymstoku  im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego | - | 1 tomograf komputerowy – nośność stołu do 307 kg, średnica gantry 70 cm | - | - 3 stoły operacyjne o nośności do 460 kg;  - 1 stół operacyjny o nośności do 450 kg;  - 2 stoły operacyjne o nośności do 380 kg;  - 1 stół operacyjny o nośności do 220 kg;  - 3 stoły operacyjne o nośności do 200 kg;  - 2 stoły operacyjno-zabiegowe do 180 kg;  - 1 stół RTG o nośności do 375 kg;  - 1 stół RTG o nośności do 250 kg;  - 1 stół skanera densytometru o nośności do 159 kg;  - 5 stołów rehabilitacyjnych o nośności do 200 kg;  - 2 stoły rehabilitacyjne o nośności 180-250 kg;  - 1 stół rehabilitacyjny składany do 350 kg obciążenie dynamiczne | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 9 łóżek OIOM o nośności do 220 kg;  - Oddział Geriatrii: 13 łóżek o nośności do 250 kg;  - Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych: 27 łóżek - nośność do 250 kg, 5 łóżek OINK o nośności do 200 kg;  - Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 30 łóżek o nośności do 250 kg;  - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Onkologii Narządu Ruchu: 2 łóżka - nośność 250 kg, 14 łóżek o nośności do 230 kg, 8 łóżek do 230 kg;  - Oddział Urologii: 21 łóżek do 250 kg;  - Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej: 22 łóżka o nośności do 250 kg;  - Izba Przyjęć: 4 łóżka o nośności do 250 kg | - 2 fotele ginekologiczne o nośności 200-220 kg;  - 1 fotel laryngologiczny o nośności do 150 kg | -1 fotel ginekologiczny z videokolposkopem i monitorem LCD – o nośności do 180 kg | - 1 fotel kardiologiczny do karetki sanitarnej o nośności do 250 kg;  - 2 nosze transportowe o nośności do 250 kg;  - 2 nosze płachtowe o nośności do 150 kg;  - 6 wózków do transportu pacjentów o nośności do 250 kg;  - 9 wózków do transportu pacjentów o nośności do 227 kg;  - 8 wózków do transportu pacjentów o nośności do 170 kg;  - 2 wózki inwalidzkie krzesełkowe o nośności do 226,8 kg;  - 2 wózki inwalidzkie do 200 kg | - | - 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 227 kg;  - 1 podnośnik mobilny – udźwig do 180 kg;  - 1 pionizator i przenośnik dla niepełnosprawnych z funkcją kąpieli o nośności do 200 kg;  - 2 fotele kąpielowe - nośność do 200 kg;  - 1 waga do ważenia pacjentów leżących o nośności do 260 kg;  - 2 wagi elektroniczne krzesełkowe do 300 kg;  - 1 waga elektroniczna krzesełkowa do 250 kg;  - 2 wagi ze wzrostomierzem do 300 kg;  - 2 wagi podłogowe do 200 kg;  - 1 waga ze wzrostomierzem do 200 kg;  - Rotor kończyn górnych o nośności do 200 kg;  - Stepper kardiologiczny o nośności do 200 kg;  - Ergometr eliptyczny o nośności do 200 kg;  - Ergometr kardiologiczny z siedziskiem i oparciem o nośności do 200 kg;  - Rower Kardiologiczny o nośności do 180 kg;  - Zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu z opcją pionizacji o nośności do 150 kg;  - 17 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 200 kg;  - 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 150 kg;  - 15 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 135 kg;  - 21 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 130 kg;  - 12 rękawów do pomiaru ciśnienia 32-52 cm;  - 5 rękawów do pomiaru ciśnienia 32-47 cm;  - 4 rękawy do pomiaru ciśnienia 46-66 cm | - |
| 4. | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - PHILIPS gantra 70cm, obciążenie stołu 250 kg | 1 aparat do tomografii komputerowej - PHILIPS gantra 70 cm, maksymalne obciążenie stołu 204kg,  1 aparat do tomografii komputerowej SIEMENS gantra 78 cm, maksymalne obciążenie stołu 220kg,  1 aparat do tomografii komputerowej TMS CANON gantra 78 cm, maksymalne obciążenie stołu 300kg,  1 aparat do tomografii komputerowej SIEMENS gantra 85cm, maksymalne obciążenie stołu 227kg, | - | 10 stołów operacyjnych – nośność w zakresie od 300 do 480 kg,  15 stołów zabiegowych - nośność w zakresie od 150 do 250 kg, | 216 łóżek szpitalnych o nośności w zakresie 150-250 kg,  Oddział chirurgii onkologicznej: 1 łóżko szpitalne - nośność do 318 kg; | 14 foteli do podaży cytostatyków - nośność do 200 kg;  5 foteli ginekologicznych zabiegowych - nośność w zakresie od 175 kg do 200kg, | - | 7 wózków do transportu pacjentów - nośność do 250 kg,  1 wózek do transportu pacjentów z systemem przesuwania - nośność do 300 kg;  1 wózek do transportu pacjentów (prysznicowy) - nośność do 180 kg;  3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg  3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 170 kg;  1 nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) - nośność do 150 kg;  1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 200 kg,  12 wózków do transportu pacjenta – nośność do 225 kg.  1 wózek z napędem – nośność do 350 kg, | - | 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność poniżej 36 BMI;  3 podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność od 150 do 200 kg,  29 wag do ważenia pacjentów – nośność w zakresie od 150 do 200kg,  2 Wagi podłóżkowe – nośność 600kg,  1 Specjalistyczny robot chirurgiczny DA VINCI zestaw – nośność do 454kg,  7 sprzętów do ćwiczeń ogólnorozwojowych – nośność w zakresie 150-200kg,  5 kompletów systemu do masażu pneumatycznego,  1 System pozycjonowania pacjenta ZEPHYR – nośność do 204 kg,  1 Gammakamera SPECT/CT firmy GE Discovery 870DR - nośność do 227 kg;  1 System do biopsji fuzyjnej – nośność do 200kg, | - |
| 5. | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku | - | Nośność do 205 kg | - | Stół ortopedyczny do 200 kg | Łóżka do 150 kg[[1]](#endnote-1) | - | - | Do 250 kg | - | wózek dla pacjenta do 120 kg | - |
| 6. | Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, śr. gantry 70cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 227 kg, śr. gantry 78 cm | - | stoły operacyjne - nośność do 250 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym: 8 łóżek - nośność do 225 kg  Pozostałe  130 łóżek o nośności do 250 kg  44 łóżka o nośności do 230 kg | - | - | 2 podnośniki do kąpieli pacjenta - nośność do 182 kg;  8 wózków do transportu pacjentów w pozycji leżącej - nośność do 180 kg | - | 1 aparat RTG - nośność do 227 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; 1 podnośnik ułatwiający pracę nad pacjentem - nośność do 175 kg  bieżnia - nośność do 160 kg  wanny - nośność do 180 kg | - |
| 7. | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy | - | - | - | - | 26 szt.  (nie określono nośności) | - |  | 1 szt. nosze |  | 1 szt.-aparat do mierzenia ciśnienia (obwód rękawa 42,6 cm); 1 sz.-waga do 500 kg; 1 szt.-aparat EKG dostosowany dla osób otyłych |  |
| 8. | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | - | - | - | - | Łóżko szpialne do 200kg x 58 szt  Łóżko szpitalne do 230 kg x 6 szt  Łóżko szpitalne do 240 kg x 6 szt  Łóżko szpialne do 210 kg x 10 szt  Łóżko szpitalne do 170 kg x 31 szt | 2 do pobierania krwi do 150 kg x 2 szt | - | - | - | - Wózek kąpielowy do 175kg x3  - wózek elekt. Kąpielowy do 170 kg x 1  - krzesło toaletowe do 175kgx 1  -podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 300kgx 1  -podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 205kgx 1  -wózek inwalidzki do 170kgx 2  -wózek inwalidzki do 160 kg x 1  - ciśnieniomierz 32-48 cm x 1  - wózek leżący do 150 kg x 1 | - |
| 9. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | 1  (nie określono nosności) | 1  (nie określono nosności) | - | 12 > 150 kg | 156 > 150 kg | 3 > 150 kg | - | - | - | Podnośniki pacjentów do 170 kg szt. 5 | - |
| 10. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | 1 aparat do tomografii komputerowej- nośność do 200 kg, średnica gantry 78 cm | - | 1 stół do endoskopii – nośność 210 kg, 1 stół do rtg-nośność do 200 kg,  2 stoły operacyjne -nośność do 250 kg każdy, | 3 łóżka kardiologiczne-nośność do 250 kg; 1 łóżko porodowe nośność do 227 kg; 18 łóżek -nośność do 250 kg | - | - | 3 transportery-max. Obciążenie 270 kg; 3 nosze -nośność 230 kg | - | - | - |
| 11. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce | - | - | - | Szpitalny Oddział Ratunkowy: 2 stoły Medifa 5000 obciążalność do 135kg,Blok Operacyjny: stół ALVO Serenada 1szt do 275kg (pozycja odwrócona do 140kg,Stół ALVO Etiuda 4-02 1szt do 250kg (pozycja odwrócona do 140kg), stół Axis 1szt do 220kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: łóżka 5szt - nośność do 220 kg;  Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 2 łóżka - nośność 250 kg;  1 łóżko do wykonywania RTG - nośność do 250 kg  2 łóżka do endoskopii - nośność do 250 kg | - | - | 1 nosze do przewożenia chorych (transportery) - nośność do 250 kg | - | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 50 cm;  6 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm;  4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm;  1 waga - nośność do 200 kg | - |
| 12. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach | - | Pracownia TK: 1 tomograf komputerowy AQUILION PRIME SO/TSX-303b- nośność stołu do 300 kg, średnica gantry 75 cm | - | Blok Operacyjny: 1 stół operacyjny - nośność do 180kg;  1 stół ortopedyczny - nośność do 240kg;  Pracownia RTG: 1 stół do wykonywania badań - 216cmx90cm, nośność:  295,5 kg  Poradnia Chirurgiczna:1 stół zabiegowy nośność do 150 kg | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 1 łóżko - nośność do 235 kg; Oddział Rehabilitacyjny: 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 150kg; 1 łóżko elektryczne - nośność do 150 kg; 15 łóżek rehabilitacyjnych Famed Żywiec - nośność do 170kg  9 łóżek rehabilitacyjnych Famed Stolno - nośność do 170kg  1 łóżko elektryczne Novera - nośność do 150 kg; 2 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 150kg  ZOL:1 łóżko nośność do 235 kg  30 łóżek nośność do 178 kg | - | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna: fotel- nośność do 200kg;  Centralna Izba Przyjęć: fotel- nośność do 200kg; | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 6 wózków do transportu pacjentów XXL;  Centralna Izba Przyjęć:1 wózek do transportu pacjentów XXL | - | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 3 materace przeciwodleżynowe;  Centralna Izba Przyjęć: 2 rękawy do pomiarów ciśnienia dł.41cm, szer. 33cm  Oddział Chorób Wewnętrznych: 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg  1 waga max. obciążenie do 150kg,  Oddział Rehabilitacyjny 2szt."; 2 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg;  1 waga max. obciążenie do 200kg  2 rękawy do pomiarów ciśnienia dł.41cm, szer. 33cm  ZOL: 1 waga max. obciążenie do 150kg  Przychodnia Rejonowa: 2 wagi max. obciążenie do 150kg; 1 rękaw do pomiarów ciśnienia - dł.53cm, szer. 14cm; | Oddział Pediatryczny:  1 łóżko - nośność do 160 kg;  1 łóżko Leo - nośność do 178 kg  5 łóżek rehabilitacyjnych młodzieżowych nośność do 165 kg |
| 13. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | - | Tomograf komputerowy ze stołem o nośności 205 kg | - | 6 stołów rehabilitacyjnych o nośności do 200 kg; 3 stoły do masażu i rehabilitacji nośność do 225 kg; | Łóżko bariatryczne nośność do 350 kg; 66 łóżek szpitalnych o nośności do 250 kg; 4 łóżka transportowe w pozycji leżącej o nośności do 317,5 kg | Fotel bariatryczny o nośności do 350 kg | Fotel ginekologiczny o nośności do 220 kg | 19 wózków inwalidzkich o nośności do 130 kg; 3 wózki do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej o nośności do 226,8 kg; 6 wózków transportowych w pozycji leżącej o nośności do 200 kg | „Fiat/M Projekt Doblo Ambulans XL wyposażony w nosze o nośności do 200 kg; Ambulans-Ford Transit Custom wyposażony w nosze transportowe o nośności do 200 kg; | 1 waga MS 600 o nośności do 600 kg; 2 wagi SECA 799 o nośności do 200 kg; 1 waga SECA 959 o nośności do 300 kg; 1 waga Chander MS2504 o nośności do 300 kg; 1 waga Chander MS54100 o nośności do 300 kg; 1 waga Chander MS3830 o nośności do 300 kg; 3 podnośniki AKS Clino XL nośność do 135 kg; 2 podnośniki Ulossel EL nośność do 150 kg; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia 33-47 cm; 4 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe Stryker EOLE DC o nośności do 200 kg; 5 materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych Stryker P100 nośność do 135 kg; 4 rolki do przesuwania pacjenta o nośności do 160 kg | - |
| 14. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie | - | - | - | - | Łóżka do 250 kg | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. | 1 szt. 200 kg | 1 szt. 210 kg | - | 1szt 380 kg 1 szt. 200 kg | 5 szt. 300kg  3 szt. 250kg | - | - | nosze 2szt.150kg | - | Wózki transportowe 2sz 300kg podnośnik pacjenta 200kg | - |
| 16. | Prywatna Klinika Położniczo Ginekologiczna  ul. Parkowa 6  15-224 Białystok | - | - | - | OPERACYJNY  1 szt.  240 kg | 10 szt.  240 kg | - | (nie określono rodzaju/modelu)  4 szt  240 kg | - | - | - | - |
| 17. | Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach | - | TK Aquilion prime szt. 1 nośność 300 średnica gantry 70 cm; TK Aquilion Lighting szt. 1 o nośności 220 kg, średnica gatry 70 cm; | - | OYK-02-01 szt. 2 o nośności do 160 kg; Diamond 60 BLK szt. 2 o nośności 360 kg; Diamond 40 BLK szt. 1 o nośności 255 kg; Stolter (do endoskopii) szt. 4 o nośności 250 kg | Evario z wagą szt. 7 o nośności do 260 kg; łóżko bariatryczne z wagą Nitro HB 8000B – szt. 1 o nośności do 350 kg; Eleganza 3XC z wagą – szt. 12 o nośności do 250 kg | Novo X330 (do dializ) 4 szt. obciążenie do 175 kg; Comfort 4 ECO (do dializ) – szt. 16 obciążenie do 200 kg; | Gracie – szt. 1 obciążenie do 210 kg; GY02ET – szt. 2 obciążenie 260 kg; GMOTIO model 15630-001 – szt. 1 obciążenie 170 kg; | Wózki transportowe prime TC szt. 9 o nośności do 226 kg; wózki inwalidzkie Sezame 212 – szt. 4 nośność do 200 kg; wózki transportowe Formed Pro – szt. 4 o nośności 230 kg; wózki transportowe Transporter Max – szt. 6 o nośności do 170 kg | Nosze RS 5 w ambulansie – szt. 2 o nośności 250 kg; Transporter Mondial w ambulansie – szt. 1 o nośności do 270 kg/600lb | Waga lekarska SECA 675 – szt. 1 obciążenie 200 kg; waga lekarska Seca 704/220 – szt. 1 obciążenie do 300 kg; materace przeciwodleżynowe – ADS ECO szt. 15 o nośności 200 kg; deska ortopedyczna – szt. 2 o nośności do 200 kg; rękaw do pomiaru ciśnienia obwód ramienia 37x47 cm – 6 szt.; łożka porodowe AVE PPP-AX szt. 3, nośność 210 kg; aparat RTG Telekomando Platinium – 1 szt. o nośności do 265 kg | - |
| 18. | Szpital Wojewódzki w Łomży im Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 1 szt- nośność do 169 kg, średnica granty- 60 cm | 1 szt- nośność stołu 300kg średnica granty 75 cm, 1 szt- nośność stołu- 227 kg i średnica granty 70 cm) | brak | 1 szt- nośność 350kg, 1 szt- 320 kg, 2 szt- 236kg, 3 szt - 270 kg, 4 szt- do 200kg, 4 szt do 180 kg | Urologia -20 szt- nośność do 360 kg, Okulistyka- 15 szt- nośność do 170 kg,  Wewnętrzny- 38 szt- nośność do 300kg,  Chirurgia - 24szt - nośnośc do 220kg,  Kardiologia- 24 szt -nosność do 170 kg i 12 szt- nośność do 220 kg,  Stacja Dializ 1 szt - nosność 250kg,  Nefrologia - 3 szt- nośność do 250 kg,  Płucny- 30 szt nosność do 230 kg,  Neurologia 29 szt. - nośność do 250 kg,  Zakaźny- 20 szt.- nośność do 180 kg,  Ortopedyczny- 34szt - nośność do 215 kg,  Rehabilitacja - 48 szt.- nośność do 200kg,  SOR- 3 szt. - nośność do 200kg,  Ginekologiczno- położniczy- 39 szt nośność do 200 kg, łóżka porodowe- 5 szt- nośność do 227kg,  Laryngologia- 14 łóżek do 215 kg Onkologia- 16 łóżek - nośność do 150 kg | fotel do dializ- 19 szt- nośnść do 200kg, fotel obserwacyjny - 2 szt- nośność do 200kg, obserwacyjny 4 szt, - nośność do 150 kg  fotele do badań - 3 szt do 150 kg,  fotel okulistyczny- 1- do 150 kg,  laryngologiczny- 6 szt- 120 kg, laryngologiczny- 2 szt, - 215 kg,  okulistyczno- laryngologiczny 6 szt - nosność do 120 kg, okulistyczno- laryngologiczny 1 szt - do 180 kg, | ginekologiczny- 3 szt - nośność do 150 kg | 2 szt - nośność do 140 kg,  14 szt-do 150kg,  1szt - do 160kg, 5 szt- do 180kg,  3 szt - do 200kg,  4 szt-do 215kg,  6 szt-do 250kg | nosze - 1 szt nośność do 270 kg, mata transportowa do 250 kg | WÓZKI INWALIDZKIE 2 szt - nośność do 130kg, 14 szt - do 180 kg WAGA MEDYCZNA- 1 szt do 300kg, 7 szt - do 200kg, 2 szt - do 180 kg , 21 szt do 150 kg KOZETKI LEKARSKIE - 11 szt, - nośność do 150 kg, 6 szt- nośność do 180 kg 8 szt- nośność do 200kg, 2 szt- nośność do 250 kg MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE 24 szt - nośność 150- 180 kg, 3 szt - nośność do 200kg, 3szt - nośność do 250 kg,  system prób wysiłkowych- 1 szt - do 220 kg wózek- wanna- 1 szt, nosnosć do 200kg, podnośnik pneumatyczny- 1 szt - nosność do 227 kg | brak |
| 19. | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | Stół roboczy o udźwigu do 204 kg- 1 szt | Stół roboczy o udźwigu do 220 kg – 1 szt | - | Stół operacyjny o udźwigu do 500 kg – 3 szt | Do udźwigu 250 kg – 4 szt | Wózek elektryczny leżący do udźwigu 225 kg – 2 szt | - | Udźwig noszy w karetce do 250 kg – 3 szt | - | - | - |
| 20. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | - | 1 aparat – nośność stołu 220 kg, średnica gantry 78 cm | - | Blok Operacyjny: 1 stół bariatryczny o udźwigu 460 kg, 3 stoły operacyjne o nośności: 400kg, 225kg, 200kg; SOR: 1 stół zabiegowy o udźwigu 300 kg; Pracownia RTG: 1 stół o udźwigu 200 kg | Oddział Położniczy: 3 łóżka porodowe do 220 kg; SOR: 8 łóżek transportowych do 225 kg, 5 łóżek do 225 kg, 2 łóżka do 185 kg; Oddział Chirurgii Lap. I Klasycznej:  2 łóżka bariatryczne do 350 kg; OIT: 4 łóżka o udźwigu do 250 kg | - | - | 4 ambulanse do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 250 kg (3 szt.) i 280 kg (1 szt.) | - | 2 wózki inwalidzkie – udźwig 170 kg;  6 wózków inwalidzkich – udźwig 226 kg;  1 wózek inwalidzki bariatryczny – udźwig 325 kg; waga bariatryczna do 350 kg; 2 mankiety do kardiomonitora; 2 mankiety do RR; 1 wózek transportowy – udźwig 240 kg; 2 wózki transportowe – udźwig 227 kg;  4 materace p/odleżynowe o nośności 180-230 kg | 8 łóżek młodzieżowych – nośność do 150 kg;  1 waga – nośność do 150 kg; 1 mankiet do RR |
| 21. | Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski | - | Stół do wykonywania badań tomografii komputerowej szt. 1 (do 205 kg) | - | Stół do wykonywania rtg – 1 szt. do 275 kg; stoły operacyjne szt. 5 (do 250 kg); stół łóżkowy elektryczny – szt. 2 (do 130 kg); Oddz. rehabilitacyjny stół pionizujący – szt. 1 (do 130 kg) | Łóżka szpitalne – szt. 124; SOR (do 150 kg) – szt. 2;  ZOL (do 250 kg) – szt. 20;  Oddz. ginekologiczny i położniczo-noworodkowy (do 150 kg) – 18 szt; OAiT (do 180 kg) – szt. 5;  Oddz. Chirurgii (do 180 kg) – szt. 12; Oddz. Dziecięcy (do 120 kg); Oddz. zakaźny (do 180 kg ) – szt.24; Łóżko do Endoskopii (do 180 kg); Łóżka porodowe (do 150 kg) | Fotel kąpielowy – szt. 1 (do 200 kg) | Fotel ginekologiczny (do 175 kg) – szt. 3; |  | - | Krzesło transportowe (do 228 kg) SOR – szt. 1; podnośnik ułatwiający pracę nad pacjentem (do 230 kg) – ZOL – szt. 1; wózki do transportu pacjentów – szt. 10; SOR (do 250 kg) – szt. 3; OAiIT (do 250 kg) – szt. 3; Oddz. Chirurgiczny – (do 180 kg) – szt. 1; Oddz. dziecięcy (do 120 kg.) – 1 szt.; Oddział zakaźny (do 318 kg) – szt. 2; deska ortopedyczna (do 200 kg) szt. 1; materace przeciwodleżynowe (do 250 kg) – szt. 51; wagi do ważenia pacjentów – do 150 kg; rower do badania wysiłkowego – do 150 kg |  |
| 22. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej  ul. M.C Skłodowskiej 15  16-200 Dąbrowa Białostocka | Oddział Chorób Wewnętrznych | - | - | - | 7 | - | - | - | - | Mankiet do pomiaru ciśnienia (33.3-51.0 cm) | - |
| Izba Przyjęć, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna | - | - | - | - | - | - | - | - | Mankiet do pomiaru ciśnienia (33.3-51.0 cm) | - |
| Zakład Opiekuńczo -Leczniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | HUMANA MEDICA OMEDA Spółka z o.o. REGON 052142700,  NIP 966-16-48-553 ul.. Fabryczna 39,  15-482 Białystok | - | - | - | 1 stół – 360 kg | 2 łóżka – 250 kg  16 łóżek – 230 kg | - | - | - | - | Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – mankiet obwód – 43 cm – 2 szt.  - mankiet obwód – 54 cm – 2 szt. | - |
| 24. | Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k. | - | - | - | 2 stoły operacyjne z dopuszczalnym obciążeniem roboczym 150 kg | 8 łóżek z maksymalnym obciążeniem do 230 kg,  2 łóżka o zwiększonej nośności do 250 kg,  4 łóżka z dopuszczalnym obciążeniem 170 kg, 2 łóżka porodowe z bezpiecznym obciążeniem roboczym – do 150 kg | - | 4 fotele ginekologiczne do 200 kg | Poliklinika posiada umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na transport sanitarny pacjentów Polikliniki. | - | - | - |
| 25. | Szpital Ogólny w Kolnie | - | 1 szt. aparat TK, nośność stołu do 200 kg, średnica gantry 78 cm | - | 1 szt. stół do wykonania RTG – nośność do 250 kg,  1 szt. stół do endoskopii – nośność do 130kg,  2 szt. stoły operacyjne - nośność do 350 kg | 4 szt. łóżka szpitalne – nośność do 250 kg  2 szt. łóżek noworodkowych – nośność do 60 kg,  2 szt. łóżek porodowych – nośność do 250 kg  OITM – 4 szt. łóżek – nośność do 250 kg | 2 szt. fotele ginekologiczne – nośność do 250 kg,  1 szt. fotel ginekologiczny (Por. Poł. - Gin.) - nośność do 250 kg | - | 4 szt. wózków do transportu pacjentów w poz. leżącej – nośność do 250 kg,  2 szt. karetek transportowych szpitalnych,  2 szt. noszy transportowych na wyposażeniu pojazdów,  2 szt. krzeseł transportowych,  3 szt. desek ortopedycznych | - | 4 szt. materacy przeciwodleżynowych,  4 szt. mankietów do pomiaru ciśnienia (obwód 35-45 cm)  5 szt. przenośników taśmowo-rolkowych – nośność do 160 kg | - |
| 26. | Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie | rezonans magnetyczny – nośność do 200 kg, średnica gantry 60 cm | tomograf komputerowy - nośność do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | 2 stoły do endoskopii - nośność do 175 kg;  Stół do angiografu – nośność 290 kg;  Stół do RTG – nośność do 225 kg  3 stoły operacyjne – nośność do 200 kg  Stół operacyjny – nośność do 450 kg | 2 łóżka do 260 kg  17 łóżek do 250 kg;  9 łóżek do 240 kg,  5 łóżek do 230 kg,  4 łóżka do 220 kg;  15 łóżek do 200 kg | - | fotel ginekologiczny nośność do 200 kg | 4 wózki do transportu pacjentów leżących- nośność do 190 kg  2 wózki do transportu pacjentów leżących – nośność do 225 kg  2 wózki do transportu pacjentów leżących – nośność do 240 kg  1 nosze transportowe - nośność do 250 kg  1 nosze transportowe - nośność do 225 kg | - | 1 rękaw do pomiarów ciśnienia - obwód 50÷70 cm;  3 wagi - nośność do 200 kg  Podnośnik dla osób niepełnosprawnych nośność do 200kg | 4 łóżka dziecięce – nośność do 200 kg  12 łóżek dziecięcych – nośność do 175 kg |
| 27. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | 1 rezonans magnetyczny nośność do 200 kg, śr. gantry 50 cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 227 kg, śr. gantry 60 cm | - | stół do RTG - nośność do 150 kg; 1 stół do endoskopii;  2 stoły operacyjne - nośność do 250 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 4 łóżka - nośność do 250 kg; Oddział Pediatryczny: 18 łóżek - nośność do 178 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych : 40 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ortopedyczny m: 35 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Położniczo - Ginekologiczny: 25 łóżek szpitalnych - max. udźwig 250 kg;  2 łóżka porodowe -max. udźwig 215 kg | - | 2 fotele ginekologiczne - nośność jeden do 175 kg, drugi 200kg | 1 ambulans sanitarny - wyposażenie: nosze nośność do 250 kg, krzesło transportowe nośność do 250 kg  1 ambulans sanitarny - wyposażenie: nosze nośność do 250 kg, krzesło transportowe nośność do 160 kg  5 wózków do transportu chorych nośność do 170kg | , | 4 materace przeciwodleży nowe - max. udźwig 250 kg; 1 waga - nośność do 150 kg 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32 -43 cm; 1 waga krzesełkowa - nośność do 200 kg; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32 -43 cm; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32 -43 cm - | - |
| 28. | „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” Sp. z o o | - | - | - | 1 szt. o nośności do 350 kg | 10 szt. o nośności do 250 kg | - | 1 szt. o nośności do 200 kg | - | - | - | - |
| 29. | Centrum Medyczne Noviline | - | - | - | 2 (operacyjne) o nośności do 250 kg | 7  o nośności do 250 kg | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Ośrodek Okulistyczny Tęczówka Iwona Witecka Nalewajek Szpital | - | - | - | 1 stół operacyjny o nośności 190÷250 kg | 1 łóżko o nośności do 250 kg; | fotel okulistyczny diagnostyczny o nośności 175 kg | - | - | - | aparat EKG dostosowany do osób otyłych; aparat do mierzenia ciśnienia (obwód rękawa 42,6 cm) | - |
| 31. | NZOZ VISUS Ośrodek Okulistyki Klinicznej Jerzy Michnowski | - | - | - | Stół operacyjny do 120 kg (oddział szpitalny) | Łóżko szpitalne do 135 kg (oddział szpitalny) | Fotel okulistyczny do 100 kg (poradnia) | - | - | - | - | - |
| 32. | SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | - | - | - | Stół do masażu o nośności do 200 kg; 2 szt. stołów do drenażu limfatycznego do 200 kg; stół do masażu o nośności do 225 kg | 12 szt. łóżek rehabilitacyjnych do 250 kg; | - | - | wózek toaletowo-prysznicowy do 180 kg; wózek transportowo – kąpielowy do 150 kg; wózek inwalidzki o nośności do 225 kg; wózek do przewożenia chorych do 250 kg | - | Waga ze wzrostomierzem do 300 kg; urządzenie do trakcji kręgosłupa do 200 kg; bieżnia rehabilitacyjna do 200 kg; 2 szt. urządzeń do ćwiczeń oporowych typu wioślarz do 150 kg; 3 szt. rowerów poziomych do 180 kg; system do dynamicznego odciążenia pacjenta do 160 kg; 2 szt. stepperów do 150 kg | - |
| 33. | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży | - | - | - | 2 szt. – leżanka stacjonarna LS-ROZ, udźwig do 150 kg; 1 szt. – stół do masażu Galaxy Mercury, udźwig do 275 kg; 1 szt. – stół Galaxy Jupiter udźwig do 275 kg; 2 szt. kozetka lekarska Norma II udźwig 200 kg; | 4 szt. łóżka rehabilitacyjne szpitalne Andimed, udźwig do 250 kg, 26 szt. – łóżko rehabilitacyjne szpitalne A6 3S/T, udźwig do 170 kg; 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem udźwig max. 300 kg; 37 szt. tapczan szpitalny TR- 1 udźwig max. 200 kg | 2 szt. fotel NORMANDIE XXL, udźwig do 350 kg; 3 szt. fotel kąpielowy HERA, udźwig do 140 kg | - | Wózek do przewozu chorych JWZ-02-udźwig 200 kg, 4 szt. wózek inwalidzki standardowy Jazz S 50 udźwig 130 kg; 5 szt. – wózek ze stabilizacją głowy i pleców V300 30° udźwig 130 kg; 1 szt. wózek transportowy do zwłok, | - | 1 szt. – podnośnik Calypso, udźwig do 136 kg; 2 szt. – chodzik RL-A42018KD, udźwig do 135 kg; 1 szt. – waga zabiegowa Charder, udźwig do 300 kg; 3 szt. – parapodium statyczne, udźwig do 120 kg; 1 szt. rotor Kinevia, udźwig do 130 kg; 2 szt. – podwieszki Ergo, udźwig do 275 kg; 1 szt. – szyna rehabilitacyjna CPM Artromot do kończyn dolnych, udźwig 1 kończyny do 25 kg; 2 szt. – podnośnik jezdny Helios, udźwig do 150 kg; 1 szt. podnośnik jezdny Atlas, udźwig do 250 kg; 7 szt. balkonik rehabilitacyjny, max. obciążenie 127 kg; 1 szt. – cykloergometr, udźwig do 201 kg, 1 szt. materac przeciwodleżynowy Smart Line max. ciężar pacjenta 160 kg; 2 szt. materac przeciwodleżynowy REVITA, max. ciężar pacjenta 200 kg; 3 szt. – mankiet do ciśnieniomierza, obwód ramienia 33-46 cm; 1 szt. – waga SECA, maksymalna waga pacjenta 300 kg; 10 szt. kule inwalidzkie łokciowe Progress – udźwig do 150 kg; 4 szt. laska trójnóg udźwig do 120 kg; 4 szt. laska czwórnóg udźwig do 100 kg; 5 szt. laska inwalidzka składana udźwig do 120 kg; 4 szt. balkonik statyczny udźwig max. 136 kg; 1 szt. drabina ugul z drabinką; 1 szt. poręcze do nauki chodzenia udźwig do 150 kg; 4 szt. krzesło sanitarne Stacy udźwig do 130 kg; 10 szt. ławeczka wannowo-prysznicowa Kate udźwig ok. 120 kg; 11 szt. podest stopień podwójny przyłóżkowy udźwig max. 120 kg; 2 szt. rolki ślizgi udźwig 130 kg | - |
| 34. | Prywatna Klinika Położniczo Ginekologiczna w Białymstoku | BRAK | BRAK | BRAK | operacyjny nośność do 240 kg | Tak 10 szt. do 240 kg | BRAK | ( nie określono rodzaju/model)  4 szt. do 240 kg | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | - | - | - | - | 1 łóżko z materacem p/odleżynowym o udźwigu 180 kg | - | - | - | - | 1 podnośnik pacjenta o nośności 230 kg | - |
| 2. | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie | - | - | - | - | 18 łóżek rehabilitacyjnych o nośności do 250 kg | - | - | 5 wózków inwalidzkich o nośności do 160 kg; nosze do 150 kg | - | 1 podnośnik o nośności do 250 kg | - |
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Krynkach | - | - | - | - | Łóżka szpitalne - nośność 250 kg – 2 szt. (1 szt. – Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy , 1 szt –Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny  Łóżka szpitalne – maksymalna waga użytkownika- 180 kg – 12 łóżek (6 szt. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, 6 szt. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny) | - | - | - | - | Podnośnik kąpielowy – do 136 kg  Podnośnik transportowy –do 130 kg | - |
| 4. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach | \_ | - | - | - | - | - | - | - | Trzy ambulanse wyposażone w nosze bariatryczne | 7 szt. krzeseł – schodołazy gąsienicowe - o max obciążeniu 227 kg , rękawy do pomiaru ciśnienia – 25-35 cm obwód ramienia (całkowita długość mankietu 64 cm), na wyposażeniu zespołów PRM, deski ortopedyczne do 180 kg część składowa ambulansu. | - |
| 5. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | - | - | - | - | - | - | - | 4 zespoły transportu POZ wyposażone w: nosze o nośności 250 kg; transporter noszy o nośności do 275 kg; krzesełko kardiologiczne o nośności do 150 kg; płachta ratunkowa nośność do 200 kg; mankiet do pomiaru ciśnienia – długość do 55 cm; deska ortopedyczna nośność do 160 kg; nosze podbierakowe obciążenie do 159 kg; 1 zespół transportu medycznego wyposażony w: nosze o nośności do 250 kg; transporter noszy o nośności 275 kg; krzesełko kardiologiczne o nośności do 150 kg; płachta ratunkowa nośność do 200 kg; mankiet do pomiaru ciśnienia długość do 55 cm; deska ortopedyczna o nośności do 160 kg; nosze podbierakowe obciążenie do 159 kg | 13 zespołów ZRM wyposażenie podmiotu: 13 noszy o nośności do 250 kg; 13 szt. transporterów noszy o nośności do 275 kg; 13 szt. desek ortopedycznych o nośności do 160 kg; 13 szt. krzesełek kardiologicznych o nośności do 150 kg; 13 szt. noszy podbierakowych obciążenie do 159 kg; 13 szt. mankietów do pomiaru ciśnienia o długości 55 cm; 13 szt. płachty ratunkowe o nośności do 200 kg; 13 szt. materacy próżniowych o nośności do 150 kg; 13 szt. urządzeń do kompresji klatki piersiowej bez ograniczeń wagowych; | - | - |
| 6. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | - | - | - | - | 2 szt. łóżko szpitalne Villa do 210 kg; 14 szt. łóżko szpitalne Latera Acute do 200 kg  18 szt. łóżko szpitalne Evario do 260 kg (pacjent + wyposażenie)  2 szt. łóżko szpitalne Progressa do 227 kg | - | 2 szt. łóżko szpitalne Villa do 210 kg; 14 szt. łóżko szpitalne Latera Acute do 200 kg; 18 szt. łóżko szpitalne Evario do 260 kg (pacjent + wyposażenie); 2 szt. łóżko szpitalne Progressa do 227 kg | - | 3 szt. wózek inwalidzki o nośności 130 kg; 2 szt. wózek inwalidzki o nośności 135 kg | - |  |
| 7. | Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” | - | - | - | - | 1 do 250 kg  10 do 170 kg  15 do 150 kg  42 do 120 kg | - | - | - | - | - | - |
| 8. | FUNDACJA HOSPICJUM PROROKA ELIASZA | - | - | - | - | 10 łóżek LIBRAo nośności 185 kg,  26 łóżek DALI o nośności 145 kg | - | - | - | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 150 kg | - |
| 9. | Grupa Ratownicza Nadzieja | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ambulanse; na ich wyposażeniu 3x Nosze o ładowności do 230 kg oraz 1x Nosze o ładowności do 260 kg; 4x Deski ortopedyczne do 150 kg; 2x krzesełka kardiologicze - nośność do 150 kg, 1 x Schodowe krzesło ślizgowe- nośność do 170 kg, 1 x Schodowe krzesło ślizgowe - nośność do 230 kg; 4x Płachty ratunkowe - nośność do 200 kg; 4x Rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód do 46 cm | - | - |

1. [↑](#endnote-ref-1)