PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.35.2022.KP

Białystok, 2022.07.29

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na remont wraz z wyposażeniem w budynku gospodarczo-magazynowym w Zaściankach

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Proszę o wskazanie, gdzie powinny znajdować się drzwi z zestawienia stolarki drzwiowej: Dw4  lewe x1, prawe x1, DwS1 prawe x2 oraz z zestawienia stolarki okiennej okno 02?”

Odpowiedź: Drzwi Dw4 (w sumie 4 szt. zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej) zaprojektowano po 2 szt. w łazienkach na parterze i na I piętrze (pom. 1/4 i 2/6) do przedsionków z umywalkami. Drzwi DwS1 prawe x2 zaprojektowano w piwnicy do pomieszczeń nr 0/7 i 0/8. Okno 02 zaplanowano w pom. 2/5 na I piętrze jako naświetle nad drzwiami.

Pytanie 2: „Ze względu na brak w wykazie wyposażenia monitora z pomieszczenia biurowego M1, proszę o informację czy zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż monitora wraz z uchwytem widocznego na rysunku nr 5?”

Odpowiedź: Zakup i montaż monitora wraz z uchwytem o którym mowa powyżej nie jest objęty zakresem zamówienia.

Pytanie 3: „Ze względu na brak w wykazie wyposażenia lustra z pomieszczenia biurowego M1, proszę o informację czy zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż lustra widocznego na rysunku nr 5?”

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż lustra w pomieszczeniu M1 o wymiarach jak na rysunku nr 5. Uzupełniono plik „ARCH Wyposażenie - uzupełnione.xlsx” z zestawieniem wyposażenia. Uzupełniony plik stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4: „W związku z niejasnościami, zwracamy się  prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 1 tydzień.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 9 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 9 sierpnia 2022 r. godz. 10.00., termin otwarcia ofert na dzień 9 sierpnia 2022 r. godz. 11.00. oraz termin związania ofertą na dzień 7 września 2022 r.

Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

/-/ Mirosław Piontkowski

Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Urzędu