Nasz znak:HŚ.9020.2.193.2024.AK Skierniewice, dnia 22 listopada 2024 r.

 **Gmina Kowiesy**

 **Kowiesy 85**

 **96-111 Kowiesy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Paplin do spożycia**

**UZASADNIENIE**

 W dniu 18.11.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Paplin czyli Gmina Kowiesy przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 22.10.2024r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Paplinie,

- 15.11.2024r. z dwóch punktów na sieci w budynku świetlicy wiejskiej w Paplinie nr 23
 i w budynku świetlicy wiejskiej w Jeruzalu 60.

Sprawozdania z pobierania i badań z dnia 29.10.2024 r. nr SB/132613/10/2024 i z dnia 21.11.2024 r. nr SB/143062/11/2024 oraz nr SB/143063/11/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Paplin, decyzja znak: HŚ.9020.2.193.2024.SK z dnia 11.10.2024 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań,
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametru bakteriologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h wykonanych przez inspekcję sanitarną, prób wody pobranych w dniu 19.11.2024 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.478.2024
z dnia 22.11.2024 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Paplin odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor**

**Sanitarny w Skierniewicach**

***Justyna Łukasik***

*/podpisano elektronicznie/*