Opis stanu technicznego Zestawu do badań wysiłkowych serca do odsprzedaży

- Zestaw do badań wysiłkowych serca  składający się z następującej aparatury:

Systemu wysiłkowego

Bieżni Track Master TMX425

Ergometru

Modułu pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną Targo+

Ergospirometru

Drukarki kolorowej laserowej HP CO 1023

Komputera

Dwóch monitorów

Rok produkcji Zestawu – 2011. Urządzenie wyeksploatowane. Trwale uszkodzony ergometr. Nieużywany analizator gazów wydechowych. Zużyta mechanicznie bieżnia.