Maków Mazowiecki, dnia 23.12. 2021 r.

HKN.9027.01.93.2021.GC

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 42/N/Mak i 43/N/Mak sporządzonych w dniu 23.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody nr sprawozdań: **HKL.9052.450.2021 i HKL.9052.451.2021 z dnia 26.03.2021 r.**

oraz protokołach nr: 24/S/Mak, 25/S/Mak sporządzonych dnia 12.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.734.2021 i HKL.9052.735.2021 z dnia 17.05.2021 r.,**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 19/S/Mak sporządzonego w dniu 27.04.2021 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.643.2021 z dnia 14.05.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 65/N/Mak i 66/N/Mak sporządzonych dnia 04.08.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1505.2021 i HKL.9052.1506.2021 z dnia 10.08.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 128/S/Mak i 129/S/Mak sporządzonych dnia 17.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2400.2021 i HKL.9052.2401.2021 z dnia 22.11.2021 r.**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 93/N/Mak sporządzonego w dniu 14.09.2021 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.1854.2021 z dnia 04.10.2021 r.**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,**

oraz na podstawie sprawozdania z badań **SB/107906/10/2021 z dnia 08.10.2021 r. sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna**

z punktów zgodności w **:**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce gm. Czerwonka

- Przychodnia Lekarska w Czerwonce gm. Czerwonka

- Stacja Uzdatniania Wody w Czerwonce gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m 3/d Czerwonka gm. Czerwonka**

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Maz.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki,

2**.** Wójt Gminy Czerwonka, 06-232 Czerwonka,

3**. a/a.**