Garwolin, dnia 22.12.2023 r.

HK.9027.1.142.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 17.07.2023 r.  
w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Wola Korycka** /monitoring przeglądowy/:

SUW Wola Korycka – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/369/23 z dnia 21.07.2023 r. oraz nr SB/88834/07/2023 z dnia 20.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.70.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 29.08.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Korytnica

Szkoła – Wola Korycka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr OL-LBW.9051.1.852/n-853/n.2023 z dnia 01.09.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.09.2023 r.  
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Korytnica

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/486/23   
z dnia 21.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 10.10.2023 r.   
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW – Wola Korycka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/543/23   
z dnia 13.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 27.11.2023 r.   
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW – Wola Korycka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/656/23   
z dnia 01.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.81.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 21.11.2023 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

Szkoła – Wola Korycka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
OL-LBW.9051.1.12621/n.2023 z dnia 29.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1263/n.2023 z dnia 30.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1264/n.2023 z dnia 28.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1265/n.2023 z dnia 21.12.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr HKL 08661/2023   
z dnia 28.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr 1056 z dnia 09.10.2023 r., Sprawozdanie z badań NR BP/5919/P/2023 z dnia 01.12.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr:1330 z dnia 30.11.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.12.2023 r.   
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW – Wola Korycka

Szkoła – Wola Korycka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: Nr L-2/722/23 oraz Nr L-2/723/23 z dnia 27.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoWola Korycka**

**zarządzanego przez Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ**

**Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

1. Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ, Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12,   
   08-460 Sobolew
2. Urząd Gminy Trojanów, 08-455 Trojanów
3. Aa