## przegląd
Przegląd i konserwacja sprzętu i systemów ppoż - tabela nr 1
Lp. | Nazwa, typ gaśnicy, urządzenia gaśniczego | jednostka miary | ilość | jednostkowa cena netto | jednostkowa cena brutto | ilość przegladów w czasie trwania umowy | wartość usługi netto (iloczyn kolumn 4 x 5 x 7) | wartość usługi brutto (iloczyn kolumn 4 x 6 x 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gaśnica proszkowa GP-1 | szt. | 107 |  |  | 2
2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | szt. | 34 |  |  | 2
3 | Gaśnica proszkowa GP-4 | szt. | 36 |  |  | 2
4 | Gaśnica proszkowa GP-6 | szt. | 228 |  |  | 2
5 | Gaśnica proszkowa GP-9 | szt. | 1 |  |  | 2
6 | Gaśnica proszkowa GP-12 | szt. | 6 |  |  | 2
7 | Gaśnica proszkowa GP-25 | szt. | 9 |  |  | 2
8 | Gaśnica śniegowa UGS-2x, GSE-2xw i GS -2x | szt. | 14 |  |  | 2
9 | Gaśnica śniegowa GS -2 | szt. | 6 |  |  | 2
10 | Gaśnica śniegowa GS -5 | szt. | 11 |  |  | 2
11 | Gaśnica pianowa GW - 2 | szt. | 1 |  |  | 2
12 | Gaśnica pianowa GW - 9 | szt. | 19 |  |  | 2
13 | Koc gaśniczy | szt. | 69 |  |  | 2
14 | Wąż hydrantowy | szt. | 44 |  |  | 1
15 | Hydranty wewnętrzne DN 25/30 | szt. | 44 |  |  | 2
16 | Zawory hydrantowe ZH-52 | szt. | 13 |  |  | 2
17 | Hydranty zewnętrzne (naziemne i podziemne) | szt. | 7 |  |  | 2
18 | SSP O.Lublin ul. Ogrodowa 21 (dwie centrale IGNIS wraz systemem) - całość | komplet | 1 |  |  | 4
19 | SSP WT - LD ul. K. Olszewskiego 1A (centrala SSP ESSER IQ 8 wraz systemem) - całość | komplet | 1 |  |  | 4
20 | SSP OUDE w Dysie (Centrala FP2864C-18 wraz z systemem) - całość | komplet | 1 |  |  | 4
21 | SSP w OUDE w Kurowie |  | 1
22 | System oddymiania budynku - jedna klatka schodowa | komplet | 8 |  |  | 4
23 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - komlet (tj. pozycja ta obejmuje wszystkie lampy ewakuacyjne i awarynej w jednym budynku) | komplet | 11 |  |  | 2
24 | Drzwi przeciwpożarowe | szt. | 66 |  |  | 2
25 | Przeciwpożarowy wyłacznik prądu | szt. | 26 |  |  | 2
Razem
podpis osoby sporządzającej

## naprawa
Szacunkowa ilość sprzętu przewidziana do remontu/naprawy w okresie trwania umowy - tabela nr 2
Lp. | Nazwa, typ gaśnicy, urządzenia gaśniczego | szacunkowa ilość przewidziana do remotu/naprawy | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość usługi netto (iloczyn kolumn 3x4) | wartość usługi brutto (iloczyn kolumn 3x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Gaśnica proszkowa GP-1 | 80
2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 25
3 | Gaśnica proszkowa GP-4 | 25
4 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 200
5 | Gaśnica proszkowa GP-9 | 1
6 | Gaśnica proszkowa GP-12 | 1
7 | Gaśnica proszkowa GP-25 | 7
8 | Gaśnica śniegowa UGS-2x, GSE-2xw i GS -2x | 11
9 | Gaśnica śniegowa GS -2 | 4
10 | Gaśnica śniegowa GS -5 | 8
Razem
podpis osoby sporządzającej

## zakup
Zakup - tabela nr 3
Lp. | Nazwa, typ gaśnicy, urządzenia gaśniczego | ilość szt. | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto (iloczyn kolumn 3x4) | wartość brutto (iloczyn kolumn 3x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Gaśnica proszkowa GP-1 | 1
2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 1
3 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 30
4 | Gaśnica śniegowa UGS-2x, GSE-2xw i GS -2x | 1
5 | Gaśnica śniegowa GS -2 | 5
6 | Gaśnica śniegowa GS -5 | 1
7 | Koc gaśniczy | 10
8 | Skrzynka na gaśnicę 6 kg do wewnątrz | 5
9 | Skrzynka na gaśnicę 6 kg na zewnątrz (odporna na działanie warunków atmosferycznych) | 10
10 | Wąż hydrantowy | 1
11 | Znak do wyjścia ewakuacyjnego PN-EN ISO 7010 ok. 150x300 mm różne warianty (m. in. w lewo, w prawo, na wprost, schodami w górę, schodami w dół). | 50
12 | Znak wyjście ewakuacyjne ok. 150x300 mm PN-EN ISO 7011 | 20
13 | Znak gaśnica, rozmiar: ok. 150x150 mm, płyta sztywna PCV, PN-EN ISO 7010 | 20
14 | Znak hydrant wewnętrzny, rozmiar: ok. 150x150 mm płyta sztywna PCV, PN-EN ISO 7010 | 5
15 | Znak główny/przeciwpożarowy wyłącznik prądu rozmiar: ok. 150x200 mm, płyta sztywna PCV | 5
16 | Znak ręczny przycisk oddymiania rozmiar: ok. 150x150 mm płyta sztywna PCV, | 5
17 | Znak alarm pożarowy, rozmiar: ok. 150x150 mm płyta sztywna PCV, | 5
18 | Znak koc gaśniczy, rozmiar: ok. 150x150 mm płyta sztywna PCV, | 5
19 | Znak drzwi pożarowe zamykać rozmiar: ok. 220x150 mm, płyta sztywna PCV | 50
20 | Znak hydrant zewnętrzny (znak przestrzenny) | 1
21 | Miejsce zbiorki ewakuacji znak przestrzenny | 30
22 | Przeciwpożarowy zbiornik wodny znak przestrzenny | 10
23 | Znak miejsce zbiorki ewakuacji płaski 200x200 mm | 5
24 | Instrukcja bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarki | 10
25 | Instrukcja przy obsłudze niszczarki dokumentów | 10
26 | Instrukcja BHP dla kotłowni olejowej | 1
27 | Instrukcja BHP przy pracach administracyjno- biurowych | 10
28 | Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych | 1
29 | Instrukcja ppoż z telefonami alarmowymi | 10
30 | Instrukcja udzielania pierwszej pomocy | 10
31 | Znak zakaz korzystania z windy w razie pożaru 222 x 150 | 10
32 | Naklejka pod napięciem 50 mm x 70 mm | 20
33 | Naklejka zakaz paleniatytoniu i e-papierosów ok. 100x100 mm | 50
34 | Znak zakaz palenia w całym obiekcie tytoniu i e-papierosów ok. 200 x 300 mm | 20
35 | Szafka metalowa na apteczki pierwszej pomocy, naścienna, zamykana na klucz, bez wyposażenia o wymiarach 40x24x11cm | 1
Razem
podpis osoby sporządzającej

## zestawienie tabel
Łączna wartość zamówienia - zestawienie tabel 1,2,3
|  | cena netto | cena brutto
Przegląd - tabela nr 1
Naprawa - tabela nr 2
Zakup - tabela nr 3
| razem | 0 | 0
podpis osoby sporządzającej