Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Remont
 i przebudowa pomieszczeń biurowych części budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie 
przy ul.Okopowej 2A

OPIS I  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i modernizacji oraz przebudowy części pomieszczeń położonych na kondygnacji: piwnicy, parteru i I-go piętra zlokalizowanych w części zachodniej budynku w celu dostosowania pomieszczeń do aktualnych i obowiązujących standardów oraz powiązania funkcjonalnego z pozostałą częścią budynku.

Obiekt położony jest przy ul.Okopowej 2A w Lublinie w zabudowie zwartej. Wejście główne od strony ul.Okopowej. Budynek o przeznaczeniu biurowym o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, powstały w latach 50-tych, architektura budynku współczesna. Obiekt utrzymujący historyczną linię zabudowy ul. Okopowej wykonany w technologii tradycyjnej, przekryty dachem żelbetowym o niewielkim nachyleniu z pokryciem papą. Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, teletechniczną, telefoniczną , wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Budynek położony w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. lubelskiego zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina pod nr A/153. Budynek wpisany został na Listę Dóbr Kultury Współczesnej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: ekspertyz technicznych, koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów, przygotowania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem kondygnacji piwnicy, parteru i I-go piętra - 862,20 m2

Zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje wykonanie:

- robót remontowo-budowlanych części pomieszczeń kondygnacji piwnicy, parteru i I-go piętra wg. Programu funkcjonalno-użytkowego oraz połączenia funkcjonalnego i instalacyjnego kondygnacji objętych opracowaniem z pozostałą częścią budynku.

- remontu pomieszczeń w zakresie: robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych, wymiany instalacji wewnętrznych: elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych

- szachtu windowego oraz dostawa i instalacja nowego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

2.  Zakres

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych, wykonania robót remontowo-budowlanych oraz dostawy urządzeń i wyposażenia, w tym:

1) pozyskanie wszelkich, niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym m.in.:

mapy sytuacyjno - wysokościowe lub do celów projektowych, uzyskanie zaleceń konserwatorskich itp.

2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej części obiektu objętych opracowaniem dla potrzeb    wykonania prac projektowych,

3) opracowanie koncepcji architektonicznej programowo-przestrzennej w

uzgodnieniu  z  Zamawiającym

4) wykonanie koniecznych ekspertyz technicznych w zakresie wymaganym przepisami prawa

5) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu budowlanego opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609), lub zgodnie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2018 poz. 1935 ) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwoleń i zgłoszeń wymaganych ustawą Prawo   budowlane

6)  wykonanie projektu technicznego pełnobranżowego lub projektu budowlanego pełnobranżowego opracowanych na podstawie z Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609), lub Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2018 poz. 1935 ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia  wykonawcy robót oraz wykonania całości robót budowlanych.

7)  wykonanie projektu wykonawczego pełnobranżowego opracowanych na podstawie z Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609), lub Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2018 poz. 1935 ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia  wykonawcy robót oraz wykonania całości robót budowlanych.

8)  wykonanie projektów aranżacji wnętrz z doborem umeblowania i kolorystyka wnętrz w

uzgodnieniu z Zamawiającym

9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.),

10) wykonanie przedmiarów robót (w układzie uzgodnionym z Zamawiającym, w kontekście

planowanych  przetargów),

11)  wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzania  kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

12)  wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów w układzie uzgodnionym z Zamawiającym,

13)  dokonanie wszystkich koniecznych uzgodnień dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz niezbędnych do rozpoczęcia robót.

- Wytyczne dla całości prac projektowych

- Przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wytyczne do projektowania.

- Wszystkie w/w dokumenty (opisy, rysunki, wnioski, zdjęcia i inne) należy złożyć w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej (w formatach *.pdf, *jpg lub równoważnych).

- Uzgodnienia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia   Wykonawca uzyska we własnym zakresie.

- Wykonawca uzyska we własnym zakresie niezbędne (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczegółowych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowania, dane wyjściowe takie jak: mapa sytuacyjno-wysokościowa lub mapa do celów projektowych, zalecenia konserwatorskie itp.

- Podstawę do projektowania stanowić będzie koncepcja architektoniczna, którą Zamawiający uzgodni w ciągu 5 dni roboczych, po przedłożeniu przez Wykonawcę.

4. Pozostałe wymagania Zamawiającego

a)  Ekspertyza techniczna - opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego budynku (poszczególnych elementów konstrukcyjnych części budynku objętej opracowaniem) oraz ocenę przydatności poszczególnych pomieszczeń budynku do użytkowania ich zgodnie z założonym przeznaczeniem w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w odniesieniu do przepisów BHP, p.poż., sanitarnych. Ekspertyza techniczna powinna zawierać w szczególności:

- opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć,

- opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane,

- opis konstrukcji budynku oraz elementów konstrukcyjnych tj. ścian, stropów i dachu, elewacji, instalacji wewnętrznych i przyłączy do obiektu oraz innych niezbędnych elementów,

- dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,

- obliczenia (jeżeli będą niezbędne) dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek i innych,

- wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia i inne), ocenę przyczyn powstania uszkodzeń,

- zalecenia projektowe dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i

ocieplenia, przebudowy, remontu i innych oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw,

- wnioski dotyczące możliwości użytkowania obiektu w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do przepisów BHP, p.poż., sanitarnych zgodnie z założonym przeznaczeniem  zawierające dokładną analizę prawną poszczególnych pomieszczeń w stosunku do wszystkich przepisów prawa, na podstawie których obiekt może być użytkowany,

- zalecenia projektowe dotyczące koniecznych przebudów dostosowujących go do wymogów obowiązujących przepisów prawa umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z założonym przeznaczeniem.

b)  Dokumentacja projektowa – jest to wymagany przepisami prawa projekt architektoniczno-budowlany lub budowlany niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano – montażowych, wykonania robót budowlano – montażowych i użytkowania obiektu a w szczególności: projekt koncepcyjny, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny lub projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),

c) Projekt architektoniczno-budowlany lub projekt budowlany – opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

d) Projekt techniczny lub projekt budowlany – jest to projekt zawierający rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne, wykończeniowe, kolorystykę oraz zawierający rozwiązania instalacyjne,  sporządzony na podstawie wskazań Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej przepisami Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e) Projekt wykonawczy – jest to projekt zawierający rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne, wykończeniowe, kolorystykę oraz zawierający rozwiązania instalacyjne, w ilości i z dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano-montażowych, sporządzony na podstawie projektu technicznego lub budowlanego i w/w wskazań Zamawiającego. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej przepisami Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt techniczny lub budowlany oraz projekt wykonawczy będzie uwzględniał wszystkie wytyczne zawarte w ekspertyzie technicznej.

Na etapie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania projektowe szczególnie w zakresie użytych materiałów, kolorystyki i rozwiązań technologicznych.

Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie plików DWG i DOC oraz w formacie pdf w 2 egz.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

STWiORB należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać

Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie plików DOC oraz w formacie pdf w 2 egz.

f)  Przedmiar robót - opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

g) Kosztorys inwestorski – sporządzony na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca przekaże w formie drukowanej i elektronicznej. W formie drukowanej kosztorysu zawarta będzie także Księga przedmiarów. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić osobno dla każdej z branż,

Dokumentacje przedmiarowo-kosztorysową należy wykonać w 3 egzemplarzach

w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie

plików  ATH i  formacie pdf w 2 egz. oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w wersji papierowej i w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel w 1 egz.

h) Zbiorcze zestawienie kosztów - zestawienie wszystkich kosztów, które będzie musiał ponieść Zamawiający na etapie realizacji zadania, przygotowane na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Zbiorcze zestawienie kosztów należy wykonać w 3 egzemplarzach

w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie

plików  Excel i  formacie pdf w 1 egz.