WOJEWODA  PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-XI.7840.5.2.2024                                                                            Krosno, dnia 31.10.2024 r.

DECYZJA  NR  8/2024

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r. poz. 1286), art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 19 sierpnia 2024 r. (otrzymanego 20 sierpnia 2024 r.), uzupełnionego w dniu 9 września 2024 r.,

- Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu

i udzielam pozwolenia na budowę

dla

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

obejmujące zamierzenie budowlane pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką odcinka istniejącego gazociągu 
w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu DN200 - odgałęzienie do TG Mirocin” zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych:

- województwo podkarpackie, powiat jarosławski,

jednostka ewidencyjna: 180406_2 Pawłosiów, obręb ewid.: 0001 Cieszacin Mały

527/9, 527/8, 620, 527/11
jednostka ewidencyjna: 180406_2 Pawłosiów, obręb ewid.: 0004 Ożańsk

741, 742, 744, 748, 750, 752, 753, 754, 755, 797, 667, 668, 628, 796, 176, 179, 
175, 174, 173, 172, 171, 170, 155, 169, 150, 146, 149, 143, 137, 133, 128, 
123, 125, 126, 124, 230, 803, 226, 227, 223, 221, 217, 210, 205, 200, 201, 193, 90, 93, 87, 86, 84, 83, 80, 81, 77, 74, 72, 73, 69, 64, 61, 59, 60, 58, 98, 99, 136, 120, 113, 88

- województwo podkarpackie, powiat przeworski,

jednostka ewidencyjna: 181406_2 Przeworsk, obręb ewid.: 0005 Mirocin

1457/3, 1456, 1457/1, 1454, 1378/3, 1370, 1362, 1349/4, 1361, 1348, 1345, 1343, 1335, 1334, 1315, 1311, 1301, 1292/3, 1283/2, 1284/3, 1277/5, 1277/7, 1466, 1457/2, 1360

wg projektu zagospodarowania terenu opracowanego przez mgr inż. Martę Gędek, posiadającą uprawnienia budowlane numer MAP/0261/PWOS/14, do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będącej członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

z zachowaniem następujących warunków:

A. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

a) roboty związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić:

- zgodnie z warunkami pozwolenia, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

- prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu do sąsiednich działek lub pozbawiać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

- zgodnie z przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy
w pobliżu czynnych dróg oraz przy wykonywaniu robót gazoniebezpiecznych
i niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie
i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 32), oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- zgodnie z warunkami określonymi w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach
i opiniach, w tym m.in. zawartymi w:

- decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2024 r., nr 23/23, znak: 
N-VIII.747.1.23.2023, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

- decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 141/2024/ZUZ, znak: RK.ZUZ.4210.66.2024.AKo,

- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia
24 października 2023 r., znak: WOOŚ.420.3.1.2023.PM.26 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. sprostowania oczywistej omyłki w ww. decyzji z dnia 21 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.3.1.2023.PM.33 , o ile spełnione będą następujące warunki:

1) Przekroczenie potoku Mirocińskiego w związku z budową gazociągu będzie realizowane metodą bezwykopową, na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m pod dnem potoku, bez naruszenia dna i skarp brzegowych.

2) Na odcinkach, gdzie strefa inwestycji jest w odległości mniejszej niż 40 m 
od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, konieczne będzie zastosowanie ekranowania placów budowlanych od strony istniejącej w ich pobliżu zabudowy. Ekran powinien obejmować całą szerokość placu budowlanego od strony chronionej zabudowy, posiadać izolacyjność o wskaźniku oceny RA1 > 20 dB i mieć wysokość 
nie mniejszą niż 3 m.

3) W przypadku, gdy prace wiertnicze będą musiały być wykonywane w porze nocnej, konieczne będzie zastosowanie ekranowania placów maszynowych od strony istniejącej w ich pobliżu zabudowy.

4) Wykorzystywane substancje chemiczne, działające toksycznie lub szkodliwie 
na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, itp.), będą magazynowane w szczelnych opakowaniach odpornych na ich działanie, w wydzielonych zadaszonych miejscach o szczelnym podłożu.

5) Woda zużyta do płukania gazociągu i prób szczelności zostanie odprowadzana 
do sieci kanalizacji sanitarnej.

6) Inwestycja nie będzie obejmowała umacniania dna, brzegów i skarp cieku Potok Mirociński. Do cieku nie będą wprowadzane żadne substancje i płyny oraz nie będzie prowadzona inna ingerencja w wody i koryto tego cieku oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo, poza odprowadzaniem wód z odwodnienia wykopów.

7) Realizacja odprowadzania wody z odwodnienia wykopów nie spowoduje rozmywania brzegów i zrywania dna cieków i rowów. W razie potrzeby podjęte będą działania służące ochronie ekosystemów wodnych podczas zrzutu wód 
z odwodnienia wykopów, jak np. ułożenie rur bezpośrednio wprowadzających wodę z odwodnienia pod kątem 45°, wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody oraz oddalenie wylotu od brzegów, zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie). Po zakończeniu prac odwadniających teren należy przywrócić 
do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

8) Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać małe zwierzęta należy zabezpieczyć 
w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach" płazy 
i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska. Wygrodzenia z siatki lub folii będą spełniać wymagania określone dla tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych.

9) Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i usunąć je z wykopu we właściwe dla nich siedliska.

10) Wszelkie prace ziemne prowadzone na potrzeby realizacji inwestycji należy prowadzić w sposób niepowodujący powstania zastoisk, które mogą być wykorzystywane przez płazy jako miejsca rozrodu.

11) Wycinka drzew i krzewów przeprowadzona będzie, ze względu na ochronę lęgów ptaków, poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego, tj. poza okresem 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iż teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących 
w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

12) Prace przygotowawcze obejmujące usunięcie roślinności zielnej i zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, należy przeprowadzić poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca — 31 sierpnia. Dopuszczalne jest rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności 
po sprawdzeniu przez ornitologa i herpetologa z nadzoru przyrodniczego, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. Sprawdzenie to powinno się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) 
lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

13) Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zdjąć i zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), a po zakończeniu prac budowlanych wykorzystać 
ją do ukształtowania powierzchni terenu. W trakcie robót budowlanych humus będzie selektywnie składowany i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

14) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m 
na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej 
im szkodzący, tj. w szczególności:

a) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 
1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m 
(w zależności od wysokości drzewa); osłony należy minimum trzykrotnie opasać drutem;

b) grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;

c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie 
lub niewielkimi koparkami;

d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;

e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie 
do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, 
aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych — gałąź należy przyciąć „na obrączkę"; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, 
jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze (np. torfową);

f) pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;

g) nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy  transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m 
na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania 
w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;

h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

15) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie.

Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji. Uszkodzone powierzchnie gruntu poddać obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących 
na danym terenie).

b) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

B. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

a) zobowiązuje się Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt 13 lit. a, w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 19 listopada 2001 r. - w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),

b) funkcję kierownika budowy należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przy prowadzeniu robót budowlanych, 
do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno–budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

C. Kierownik budowy:

a) odpowiada za prowadzenie dziennika budowy,

b) przed rozpoczęciem budowy jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy

- wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 1 
oraz art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 45, art. 45a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

II.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

- Załącznik Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 19 sierpnia 2024 r. (otrzymanym 20 sierpnia 2024 r.), uzupełnionym w dniu 9 września 2024 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działając poprzez pełnomocnika Mariusza Kowalskiego, wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz rozbiórką odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu DN200 - odgałęzienie do TG Mirocin”, na działkach nr ewid. 527/9, 527/8, 620, 527/11 - obręb ewidencyjny 0001 Cieszacin Mały, na działkach nr ewid. 741, 742, 744, 748, 750, 752, 753, 754, 755, 797, 667, 668, 628, 796, 176, 179, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 155, 169, 150, 146, 149, 143, 137, 133, 128, 123, 125, 126, 124, 230, 803, 226, 227, 223, 221, 217, 210, 205, 200, 201, 193, 90, 93, 87, 86, 84, 83, 80, 81, 77, 74, 72, 73, 69, 64, 61, 59, 60, 58, 98, 99, 136, 120, 113, 88 - obręb ewidencyjny 0004 Ożańsk, jednostka ewidencyjna 180406_2 Pawłosiów oraz na działkach nr ewid. 1457/3, 1456, 1457/1, 1454, 1378/3, 1370, 1362, 1349/4, 1361, 1348, 1345, 1343, 1335, 1334, 1315, 1311, 1301, 1292/3, 1283/2, 1284/3, 1277/5, 1277/7, 1466, 1457/2, 1360 - obręb ewidencyjny 0005 Mirocin, jednostka ewidencyjna 181406_2 Przeworsk.

Powyższe zamierzenie, zgodnie z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r. poz. 1286), należy do inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu. W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy do inwestycji towarzyszących stosuje się przepisy rozdziałów 2, 3 i 6 oraz art. 43 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., z uwzględnieniem ust. 1a i lb.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pozwolenie 
na budowę inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy.

Do wniosku o pozwolenie na budowę Inwestor załączył komplet dokumentów wymaganych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.:

- 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

-   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2024 r., nr 23/23, znak: 
N-VIII.747.1.23.2023, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

- decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 141/2024/ZUZ, znak: RK.ZUZ.4210.66.2024.AKo.

Inwestor dołączył również decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie z dnia 24 października 2023 r., znak: WOOŚ.420.3.1.2023.PM.26 
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu DN200 - odgałęzienie do TG Mirocin”, przy spełnieniu warunków wskazanych w powyższej decyzji oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.3.1.2023.PM.33.

Jak wynika z ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie zarówno 
na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także na gatunki, dla których zostały wyznaczone 
ww. obszary Natura 2000, ponadto na cele ochrony tych obszarów i ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji 
i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnych komponencie środowiska.

Po stwierdzeniu naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 35 ust. 3 ww. ustawy postanowieniem z dnia 10 września 2024 r. nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, z którego Inwestor wywiązał się ostatecznie 7 października 2024 r.

Analiza przedłożonych (uzupełnionych) dokumentów wykazała, że są one kompletne 
i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2024 r., nr 23/23, znak: N-VIII.747.1.23.2023, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
z dnia 24 października 2023 r., znak: WOOŚ.420.3.1.2023.PM.26 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt zagospodarowania terenu został opracowany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i należące do właściwej izby samorządu zawodowego. Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane dołączono oświadczenia o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dołączona została również informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane.

W powyższej sprawie dotrzymane zostały ustalone przepisami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wymogi proceduralne. Zgodnie z art. 8 ust. 1, w związku 
z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, zawiadomienie z dnia 9 października 2024 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, wysłano wnioskodawcy, na adres pełnomocnika Inwestora wskazany we wniosku oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem, na adres określony w katastrze nieruchomości.

O wszczęciu postępowania zawiadomiono również właściwe miejscowo organy 
w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy, tj. Starostę Jarosławskiego, Starostę Przeworskiego, Wójta Gminy Pawłosiów oraz Wójta Gminy Przeworsk. W dniu 
10 października 2024 r. obwieszczenie powiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Puls Biznesu, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie Delegatura w Krośnie oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego. Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Pawłosiów oraz Urzędzie Gminy Przeworsk.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego żadna ze stron postępowania nie zgłaszała żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę, że wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone w art. 32 
ust. 4 ustawy Prawo budowlane, a sprawdzenie przedłożonych dokumentów wykazało zgodność przedstawionych rozwiązań z przepisami prawa, uwzględniając w całości wniosek Inwestora orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-929 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 2177,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych):

a) z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote)

b) z tytułu wydania pozwolenia na budowę – 2143 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote), zgodnie 
z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o  opłacie  skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Z up. WOJEWODY  PODKARPACKIEGO

(-)

Elżbieta Bartman-Cupryś

Zastępca Dyrektora

w Wydziale Infrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Mariusz Kowalski - pełnomocnik inwestora

- aa

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 
3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).

P o u c z e n i e:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając:

1)	informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

2.	 Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie
na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary
i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII
(z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. ‒ Prawo budowlane).

3. 	Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

4. 	Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- dane osobowe będą przetwarzane wieczyście;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienie sprawy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Wojewody (NIK, KAS, CBA, Prokuratura, sądy),

- podmioty wykonujące zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok (Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie),

- podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu ePUAP, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;

- przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

- żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia jeśli są niekompletne,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

- Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

- listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /PUWRzeszow/SkrytkaESP lub /PUWRzeszow/skrytka

- e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,

- osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.