Dokumenty do wglądu:

- Dziennik budowy - dot. tomu z wpisem kierownika budowy o zakończenia budowy,

- Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę. Branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu.

- Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych

- Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego) - jeżeli został nadany

- Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian – wraz z danymi autora, jego uprawnień zawodowych, datę opracowania.

- Projekt wykonawczy/powykonawczy. branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu. Projekty wymagane jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej.

- Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Jeżeli została opracowana w trakcie procesu inwestycyjnego

- Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp. zawierająca autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

- Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych zawierającą autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

- Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD  („symulacje komputerowe”) dot., warunków bezpieczeństwa pożarowego zawierające autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

- Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp. zawierające autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

- Dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie. np. drzwi przeciwpożarowe – aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych.

- Dokumentacja w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, np. SSP, DSO, SUG, Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), wyłącznik ppoż. itp.

  - Jeżeli nie została opracowana jako część projektu budowlanego. Należy przedstawić:

- Projekt budowlany urządzenia przeciwpożarowego stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę

- Projekt wykonawczy/powykonawczy urządzenia przeciwpożarowego - jeżeli opracowano jako odrębny projekt

Projekty urządzeń ppoż. należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi

- Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia.

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzenia ppoż., zastosowanych w obiekcie. Wykaz wymaganych dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzeń przeciwpożarowych  np. zgodnie ze Standardem CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa. Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych.

- W przypadku wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje i fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi przedstawić dokumentację:

- Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej

- Rodzaj środka stosowanego w instalacji

- Współczynniki ocieplenia globalnego GWP (środka gaśniczego)

- Ilość (masa środka)

- Nazwa operatora odpowiedzialnego za system

- Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej obejmujące informację o zarejestrowaniu Systemu w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów

- Kartę Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat

- Informację o zapewnieniu odzysku halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia

- Zastosowanie Systemu wykrywania wycieków wraz z protokołem z przeglądu

- Dokumentacje w zakresie instalacji użytkowych:

  - Jeżeli nie została opracowana jako część projektu budowlanego. Należy przedstawić:

- Projekt budowlany instalacji stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę

- Projekt wykonawczy/powykonawczy instalacji - jeżeli opracowano jako odrębny projekt

- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami projektowymi

- Protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji.

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów instalacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zastosowanych w obiekcie.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę

- Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

W przypadku braku zmian w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego oświadczenie podpisuje kierownik budowy.

W przypadku wprowadzenia w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zmian nieistotnie odstępujących od zatwierdzonego projektu budowlanego, oświadczenie musi być potwierdzone przez autora projektu budowlanego i inspektora nadzoru

- Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów z wyłączeniem postanowień KW.

- Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych.

- Warunki ochrony ppoż., z projektu podstawowego.

- Warunki ochrony ppoż., z projektu wykonawczego/powykonawczego, jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

- Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.

- Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp.

W oświadczeniach powinna być podana informacja o zastosowanym systemie zabezpieczenia, uzyskanej klasie odporności ogniowej, stopniu palności, oraz przywołany dokument dopuszczenia (aprobata techniczna) według którego wykonano zabezpieczenie.

UWAGA

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych (odbiorowych) obiekt należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy, umieścić w widocznym miejscu „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych” oraz oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi np.: lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu, lokalizację głównego zaworu gazu, lokalizację centrali SSP, mikrofonu strażaka, hydrantu stanowiącego zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego do gaszenia pożaru, drogi pożarowej itp.)

Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00

pod nr telefonu 32 751 87 10:

- mł. kpt. Przemysław Michałek

- mł. asp. Michał Dyl