Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania ekspertyzy technicznej określającej możliwość zmiany sposobu użytkowania I piętra w budynku przy Al. Józefa Piłsudskiego 38 w Rzeszowie pod archiwum zakładowe.

- Powierzchnia I piętra budynku objęta opracowaniem: około 220 m2.

- Zamawiający Wymaga aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją budynku. W tym celu konieczne jest ustalenie terminu wglądu w dokumentację z  zarządcą budynku Panem Tadeuszem Rzeszutkiem tel.  600 261 546.

- Zamawiający planuje utworzenie zakładowego archiwum (regały przesuwne oraz maksymalne obłożenie dokumentacją) na I piętrze istniejącego budynku (cześć wysoka) w związku z czym ekspertyza musi uwzględniać obciążenia od nowopowstałych regałów przesuwnych oraz od maksymalnego obłożenia archiwizowaną dokumentacją.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- inwentaryzację i badania konstrukcji, w tym wykonanie odkrywek,

- ocenę aktualnej nośności stropu,

- analizę konieczności wzmocnienia stropu,

- propozycję wzmocnienia stropu wraz ze wskazaniem zakresu prac niezbędnych do wykonania, technologią oraz rodzajem materiałów potrzebnych do jej wykonania, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wzmocnienia stropu w oparciu o wybrane (po konsultacji z Zamawiającym) rozwiązanie konstrukcyjne.

- Ekspertyzę należy przygotować w taki sposób aby stanowiła podstawę do opracowania projektu budowlanego na wykonanie zmiany sposobu użytkowania.

- Wszelkie odkrywki elementów konstrukcyjnych należy po przeprowadzonych oględzinach doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wykonawca musi wziąć pod uwagę możliwość wyburzenia ścian w celu uzyskania jak największej powierzchni archiwalnej.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z:

        - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

        - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

        - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

        - rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

        - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

        - ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

        - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

        - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

        - aktualnymi aktami prawnymi, przepisami oraz normami państwowymi i branżowymi.

- Wykonawca po zaakceptowaniu przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej przekaże Zamawiającemu wersję papierową w 2 egzemplarzach oraz 2 wersje elektroniczne (CD/DVD/USB). Dokumentacja papierowa i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym. Elektroniczna  wersja powinna być przekazana w formacie  plików doc. oraz pdf.

- Na potrzeby wykonania niezbędnych prac Zleceniodawca:

        - udostępni posiadaną dokumentację obiektu,

        - zapewni dostęp do przedmiotowych pomieszczeń oraz do pomieszczeń znajdujących się na parterze, a także do piwnic,

        - zapewni osoby do kontaktu w celu sprawnej realizacji zamówienia.

- Wykonawca będzie udzielał niezbędnych informacji związanych z opracowaną ekspertyzą po zakończeniu jej realizacji tj. podczas opracowywania przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz podczas przygotowania i rozstrzygnięcia przetargu jak i realizacji prac.