Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-14

HKN.4300.69.2020.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 18/N/Mak i 19/N/Mak sporządzonych w dniu  19.02.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.355.2020 i  HKL.501.356.2020 z dnia 24.02.2020 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 38/S/Mak  sporządzonego w dniu 05.05.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.760.2020 z dnia 25.05.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdań z badań nr: 1027/05/2020/M/1 z dnia 14.05.2020 r. i 1027/05/2020/F/1 z dnia 21.05.20220 r.,

oraz protokołu nr: 63/N/Mak sporządzonego w  dniu 12.08.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1571.2020 z dnia 18.08.2020 r.,

oraz protokołu nr: 93/N/Mak sporządzonego w  dniu 14.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2152.2020 z dnia 02.11.2020 r.,

oraz protokołach nr: 94/S/Mak i 95/S/Mak sporządzonych dnia 18.11.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2348.2020 i HKL.9052.2349.2020   z dnia 23.11.2020 r.,

z punktów  zgodności w :

- Zakład Produkcyjny „DREWMAK” Ulaski 26  gm. Czerwonka

- Mieszkanie prywatne Budzyno Lipniki 6  gm. Czerwonka

- Stacja Uzdatniania Wody w Jankowie gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Jankowo gm. Czerwonka

zarządzanego przez  Gminę Czerwonka

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Pan Paweł Kacprzykowski Wójt  Gminy Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38;

06-232 Czerwonka

2.    aa.