OFERTA

BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI

Sekcja Badań  Środowiska Pracy i Sekcja Analiz Instrumentalnych

| L.p. | Badane obiekty/grupy obiektów | Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynniki fizyczne |
|  | Środowisko pracy - mikroklimat zimny | Temperatura powietrza Zakres: (-20 - 10) oC Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-20 - 10) oC Wilgotność powietrza Zakres: (25 – 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 2,00) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 11079:2008 | A |
|  |  | Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik twc (z obliczeń) |  |  |
|  | Środowisko pracy - mikroklimat gorący | Temperatura powietrza Zakres: (20 - 50)oC Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (20 - 50)oC Temperatura poczernionej kuli Zakres: (20 - 50)oC Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 7243: 2018-01 | A |
|  |  | Wskaźnik WBGT (z obliczeń) A | Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) A |  |  |
|  | Środowisko pracy - mikroklimat umiarkowany | Temperatura powietrza Zakres: (0 - 40) oC Temperatura poczernionej kuli Zakres: (0 – 40) oC Wilgotność powietrza Zakres: (25 - 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 2,00) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN ISO 7730:2006 /Ap2:2016-04 | A |
|  |  | Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) |  |  |
|  | Środowisko pracy –oświetlenie elektryczne | Natężenie oświetlenia Zakres: (20- 10000) Lx Metoda pomiarowa bezpośrednia | IU/L/ŚP-07 wyd. 1 z * 31.01.2014r. | A |
|  |  | Równomierność oświetlenia (z obliczeń) |  |  |
|  | Środowisko pracy - hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (30 - 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (60 - 138) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wył. metody obejmującej Strategię 2 i 3 – p.10 i 11 | A |
|  |  | Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dnia pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) |  |  |
|  | Środowisko pracy - powietrze | Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej | PN-Z-04008-7:2002 +Az1:2004 | A |
|  |  | Wskaźnik narażenia (z obliczeń) |  |  |
|  |  | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna Zakres: (0,16 – 17,0) mg/m3 Metoda grawimetryczna | PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 | A |
|  |  | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna Zakres: (0,16 – 14,6) mg/ Metoda grawimetryczna | PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 | A |
| Czynniki chemiczne |
|  | Środowisko pracy - powietrze | Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - metale - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna | PN-Z-04008-7:2002 +Az1:2004 | A |
|  |  | Wskaźnik narażenia (z obliczeń) |  |  |
|  |  | Amoniak Zakres: (9-60) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna (w świetle widzialnym) | PN-Z/04041:1971 W | N |
|  |  | Dwutlenek siarki Zakres: (0,4-6,4) mg/m3 Metodą spektrofotometryczną (w świetle widzialnym) | PN-Z-04015-12:1996+Ap1:2001 | A |
|  |  | 4,4’ metylenobis /fenyloizocyjanian/ mdi Zakres: (0,04-0,4) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna (w świetle widzialnym) | PN-Z-04131.02:1981 W | N |
|  |  | Chlorowodór Zakres: (0,83-12,06 ) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna | PN-93/Z-04225/03 W | A |
|  |  | Tlenek azotu Zakres: (0,30 - 11,50) mg/m3 Ditlenek azotu Zakres: (0,11 - 3,55) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna | PN-Z-04009-11:2008 | A |
|  |  | Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe frakcja wdychalna frakcja respirabilna Zakres: (0,13 – 28,5) mg/m3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04469:2015 | A |
|  |  | Stężenie tlenku węgla Zakres: (4,6 – 116,0) mg/m3 Metoda elektrochemiczna | PB/L-08, wyd. 3 z 27.04.2023 r. | A |
|  |  | Stężenie wodorotlenku sodu Zakres: (0,012-2,4) mg/m3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04435:2011 | N |
|  |  | Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn frakcja wdychalna frakcja respirabilna Zakres: (0,0015–0,39) mg/m3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04472:2015-10 | A |
|  |  | Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,028-0,44) mg/m3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-79/Z-04106.02 W | A |
| Badania czynników szkodliwych dla zdrowia pochodzących z materiałów budowlanych, wyposażenia i urządzeń w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi |
|  | Hałas | Hałas: ustalony i nie ustalony | PN-B-02156:1987 W | N |
|  | Pomiary i badania substancji chemicznych - powietrze | Stężenie tlenku węgla Zakres: (4,6 – 116,0) mg/m3 Metoda elektrochemiczna | PB/L-08, wyd. 3 z 27.04.2023 r. | N |

*  - metoda zweryfikowana/zwalidowana właściwa do określenia parametrów wskaźnika inna niż wskazana            w Rozporządzeniu.

W – norma wycofana, metoda badawcza zweryfikowana w laboratorium jako właściwa dla oznaczanego parametru

A- badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, ujęte w zakresie akredytacji Nr AB 541, będącym załącznikiem do Certyfikatu akredytacji Nr AB 541

N – badanie nieakredytowane

Wszystkie metody badawcze  akredytowane i nieakredytowane stosowane w laboratorium spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Badania i/lub pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy metodami nieakredytowanymi, wykonywane będą na życzenie klienta, po uzyskaniu jego akceptacji.

Badania i/lub pomiary nie ujęte w ofercie badań mogą być zrealizowane przez wykonawców posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w ramach zewnętrznych usług badań/pomiarów.

Laboratoriom wykonuje oznaczania pyłów, dla których obowiązuje oznaczanie stężenia frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej, korzystając z usług akredytowanego zewnętrznego dostawcy w zakresie oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.