| PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów skr. poczt. 297 OA-XVI.272.4.14.2023 | Rzeszów, 2023-08-30 |
| --- | --- |

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej niższej
niż kwota 130 000 złotych netto, na zakup urządzeń kompensacji mocy biernej 
wraz z ich uruchomieniem i kalibracją w budynku PUW Delegatura w Przemyślu 
ul. Mickiewicza 10 oraz w budynku PUW Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a  (znak sprawy: OA-XVI.272.4.14.2023).

Informuję, że Wykonawcy 28 sierpnia 2023 r., zwrócili się z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o przesłanie kilku rachunków za energię elektryczną z każdego punktu: Przemyśl 
i Tarnobrzeg

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie zostało potraktowane jako wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pytanie nr 2:

Czy w każdym obiekcie główna rozdzielnia elektryczna znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu? Czy może gdzieś w korytarzu, gdzie na co dzień przebywają ludzie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W budynku w Tarnobrzegu rozdzielnia zlokalizowana jest w oddzielnym pomieszczeniu. 
W budynku w Przemyślu rozdzielnica zlokalizowana jest na korytarzu, gdzie na co dzień przebywają ludzie.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza energoelektroniczne kompensatory typu SVG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenia spełniające wymagania zawarte projektowanych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 1 do ogłoszenia. Wybierając urządzenie należy brać pod uwagę lokalizację pomieszczenia i jego specyfikę. Przed zaoferowaniem urządzenia zalecana jest wizja lokalna na miejscu przyszłej instalacji.

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do ogłoszenia na zakup kompensatora mocy biernej chciałem zapytać czy można dostać pełną dokumentacje przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wskazuje szczegółowych parametrów jakie ma spełniać urządzenie. Wykonawca na etapie projektowania, biorąc pod uwagę cel jaki ma być osiągnięty 
po uruchomieniu urządzenia, dokonuje właściwego doboru jego parametrów.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa
5 września 2023 r. o godz. 10:00.

DYREKTOR GENERALNY

URZĘDU

(-)

Marcin Zaborniak