Załącznik nr 3 do umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dzierżawa bezbutlowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową”

Informacje ogólne:

Urządzenia filtrujące i uzdatniające wodę wodociągową będą wykorzystywane w lokalizacjach, w których siedzibę ma Ministerstwo Rozwoju na terenie Warszawy. Ze względu na planowane umiejscowienie (ciągi komunikacyjne, przestrzenie otwarte, pomieszczenia socjalne), dystrybutory muszą charakteryzować się estetycznym wykonaniem, trwałością i jednolitością konstrukcji oraz dobrą jakością zastosowanych przy ich budowie materiałów. Ponadto ze względu na planowane umiejscowienie dystrybutorów na powierzchniach wrażliwych na wilgoć (w szczególności klepka, panele, blaty) dystrybutory powinny także charakteryzować się bezawaryjnością i wysoką szczelnością konstrukcji.

Zamawiający wymaga aby dystrybutory charakteryzowały się zamkniętą i zwartą konstrukcją. Nie dopuszcza się aby jakiekolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową (nie dotyczy to przewodów doprowadzających energię i wodę).

Orientacyjna liczba dystrybutorów planowana do użytkowania w okresie obowiązywania umowy wynosi ok.: 35 - 45.

W ramach zamówienia użytkowane zostaną dwa typy dystrybutorów, rozróżnione kryterium wymiarów i planowanego miejsca wykorzystania, przy zachowaniu identycznych parametrów filtracji wody:

- Typ nr 1 – dystrybutory wolnostojące o wymiarach w cm 125/25/45 (wysokość/szerokość/głębokość - dopuszcza się różnice z tolerancją do max. 10 %). Dystrybutor będzie wykorzystywany w szczególności w ciągach komunikacyjnych (w przestrzeniach ogólnodostępnych dla pracowników) jako samodzielna konstrukcja. Kranik z ujściem wody powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 85 cm.

- Typ nr 2 – dystrybutory nablatowe o wymiarach w cm 50/25/45  (wysokość/szerokość/głębokość - dopuszcza się różnice z tolerancją do max. 10 %). Dystrybutor będzie wykorzystywany w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych (np. kuchnie, pomieszczenia socjalne) i wszędzie tam gdzie zaistnieje potrzeba zainstalowania dystrybutora wody pitnej jako niesamodzielnej konstrukcji (np. na blatach kuchennych, biurkach itp.). Uwaga! Dystrybutory nablatowe muszą mieścić się na blatach pod półkami/szafkami kuchennymi dlatego bezwzględnie ich wysokość nie może przekroczyć  53 cm.

Wymagania, które musi spełniać przedmiot zamówienia:

Rodzaje filtracji:

- filtracja mechaniczna, usuwająca w szczególności zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, rdza, osady, itp.;

- filtracja węglowa, która powinna w szczególności:

- eliminować zanieczyszczenia chemiczne, w szczególności dichlorobenzen, toksafen,

- redukować zawartości takich substancji jak chlor (co najmniej do 99,9 %) ołów, miedź;

- filtracja zapobiegająca powstawaniu kamienia, eliminująca twardość wody;

Funkcje:

- podgrzania wody (do 94⁰C );

- chłodzenia wody (do temperatury co najmniej 10⁰C);

- kraniki podawania wody typu "push";

- lampki kontrolne informujące o gotowości urządzenia do pracy;

- oznakowanie ujęcia ciepłej i chłodnej wody;

- podłączenie dystrybutora bezpośrednio do instalacji wodociągowej (np. poprzez podłączenie za pomocą plastikowego węża).

Pozostałe cechy - dystrybutory muszą posiadać

- atest PZH, odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie przez dystrybutory wymaganych norm i aprobat;

- minimalną wydajność: optymalny dla od 3 do 25 (i więcej) osób;

- zasilanie 230V 50 Hz;

- dystrybutory powinny być wyposażone w dodatkowy układ zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu strumienia gorącej wody przez użytkownika; układ powinien wymagać od użytkownika świadomego uruchomienia strumienia gorącej wody, np. poprzez elektroblokadę strumienia gorącej wody, musiałaby być zwalniana przez użytkownika każdorazowo przed uruchomieniem strumienia gorącej wody.

Informacje dodatkowe:

- dystrybutory będą podłączane w odległości maksymalnie do 20 metrów od instalacji wodociągowej;

- dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p. poż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń i miejsc, w których będą instalowane dystrybutory i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, wykładziny, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie instalacji dystrybutorów, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru, oraz

  - należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace i wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych,

  - posiadania w okresie obowiązywania umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia i co najmniej 20 000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC powinno być zawarte w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem, zobowiązujące ubezpieczonego do naprawienia szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej na sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

Serwis:

Wykonawca zapewni pełny serwis i przeglądy dystrybutorów na czas trwania umowy, a wszelkie zgłoszone usterki i awarie dystrybutorów będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. Serwis dystrybutorów obejmuje co najmniej: przeglądy, sanityzację, wymianę filtrów i odkamienianie urządzeń co najmniej raz na 6 miesięcy, chyba że producent dystrybutora zaleca częstszą ich wymianę oraz w razie potrzeby dodatkową wymianę filtrów, elementów eksploatacyjnych oraz naprawę uszkodzonych dystrybutorów. W przypadku braku możliwości naprawy dystrybutory będą wymieniane przez Wykonawcę na nowe.