Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-22

HKN.4300.83.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 9/N/Mak sporządzonym w dniu  15.01.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.88.2020   z dnia 20.01.2020 r.,

oraz protokole z poboru próbek wody nr 33/S/Mak   sporządzonym w dniu 07.04.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.673.2020 z dnia 23.04.2020 r.,

oraz protokole nr: 62/N/Mak sporządzonym dnia 15.07.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1418.2020 z dnia 20.07.2020 r.,

oraz protokole nr: 77/N/Mak sporządzonym dnia 02.09.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.1748.2020 z dnia 14.09.2020 r.,

oraz protokole nr: 92/S/Mak sporządzonym dnia 28.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2262.2020  z dnia 02.11.2020 r.,

oraz sprawozdania z badań wody nr 573312/20/WAW z dnia 2020-11-19

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody  w Chełstach  gm. Różan

- mieszkanie prywatne Marta Żerańska Chełsty 52  gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Chełsty

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4,  06-230 Różan.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19,  06-230 Różan.

3.  a/a.