## szkło i drobny sprzęt LO
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.1.2021 | [8 empty] | załącznik nr 2f do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 6
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Olsztynie
Adres: ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | S-1112 | 33793000-5 | Zlewka niska 100 ml ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zgodnie z normą ISO 3819. Skala naniesiona kolorem białym. | 1 szt. | 20
2 | S-1114 | 33793000-5 | Zlewka niska 250 ml ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zgodnie z normą ISO 3819. Skala naniesiona kolorem białym. | 1 szt. | 30
3 | E-1570 | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa A pojemności 250ml błąd wskazań ±0,150ml; szlif 14/23, szkło borokrzemowe 3.3 ; kalibrowana na wylew; zgodna z normą DIN EN ISO 1042; certyfikat zgodności z numerem serii, korek PP | 2 szt. | 15
4 | S-2155 | 33793000-5 | Kolby Erlenmeyera z wąską szyją bez szlifu pojemność 250 ml. Wykonane ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zgodnie z normą ISO 1773. Skala naniesiona kolorem białym. | 1 szt. | 30
5 | S-1281 | 33793000-5 | Szkiełka zegarkowe średnica 90 mm do zastosowania w laboratorium. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. | 1 szt. | 20
6 | S-1289 | 33793000-5 | Bagietki szklane długości 300 mm, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. | 1 szt. | 50
7 | S-1067 | 33793000-5 | Cylinder klasy A pojemności 50 ml wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO 4788, sześciokątna podstawa, certyfikat zgodności z numerem serii | 1 szt. | 6
8 | E-1499 | 38000000-5 | Strzykawki jednorazowe plastikowe sterylne 10 ml | 100 szt. | 3
9 | 6-2003 | 38000000-5 | Standardowe mieszadełka magnetyczne dł 200 mm | 1 op. | 20
10 | B-2329 | 33192500-7 | Probówki wirówkowe typu FALCONE sterylne | 50 szt. | 1
11 | B-2278 | 33192500-7 | Probówki typu Eppendorf - z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym | 1000 szt. | 1
12 | B-2281 | 33192500-7 | Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z płaskim korkiem poj. 2.0 ml, ze znacznikiem: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml | 1000 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 376-3100810 | 44165100-5 | Wąż silikonowy: średnica zewnętrzna około 10 mm, średnica wewnętrzna nie więcej niż 8mm, grubosć ścianki nie mniej niż 1 mm | 1 m | 20
2 | 435-134083225 | 38000000-5 | Chłodnice kulowe, szkło borokrzemianowe 3.3, DIN 12581, długosć nie mniej niż 250 mm, szlif 29/32 mm | 1 szt. | 6
3 | 843-HA KUW CH-10 KP | 33793000-5 | Kuwety spektrofotometryczne wykonane ze szkła kwarcowego z pokrywką PTFE typ. Q104, nadające się do pomiarów przy długościach fali od 190nm do 800nm, długoś 10mm,szerokosć 10mm, pojemnosć ok. 3,5 ml | 1 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Conbest
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 894-12-070 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni 70ml. Średnica 60 mm, Średnica 2- 30mm, Wysokość 50 mm. | 1 szt. | 10
2 | 894-12-100 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni 100ml. Średnica 70 mm, Średnica 2- 35mm, Wysokość 56 mm. | 1 szt. | 10
3 | 377-13-34 | 33793000-5 | Tygiel ze spiekanym dyskiem 30/S4, średnica 30 mm, wysokosc 60 mm | 1 szt | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Perlan
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6040-0834 | 38000000-5 | Olej do pompy próżniowej Pfeiffer P3 | 1 L | 1
2 | 5188-6495 | 38000000-5 | Zestaw pułapki wentylacyjnej (Split Vent Trap PM Kit) | 1 szt. | 1
3 | 19231-60680 | 38000000-5 | Zapalarka (FID Ignitor Glow Plug Assembly ) | 1 szt. | 2
4 | G3440-81011 | 38000000-5 | Nakrętka samozaciskowa utrzymująca kolumnę (Column Nut, Self Tightening inlet/Detect) | 1 szt. | 3
5 | 5183-4757 | 38000000-5 | Septa, średnica 11 mm (Non Stick BTO Inlet septa 11 mm) | 50 szt. | 2
6 | 5181-1260 | 38000000-5 | Septa do on-column | 25 szt. | 2
7 | 5080-8853 | 38000000-5 | Ferulki grafitowe 320 µm 0,5 mm | 10 szt. | 2
8 | 5080-8774 | 38000000-5 | Ferule do FIDa | 10 szt. | 1
9 | 5181-3354 | 38000000-5 | Strzykawka 10 µl 23/26 | 1 szt. | 1
10 | 5182-0836 | 38000000-5 | Strzykawka 5 µl on-column RM | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SPR0LSIA1 | 38000000-5 | Filtr do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV: SMARTPAK DQ3 LT | 1 szt. | 2
2 | MPGP02001 | 38000000-5 | Filtr do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV: MILLIPACK GP NON STER.(1/BOX) | 1 szt. | 2
3 | JAPLPK001 | 38000000-5 | WKŁAD wstępny 5 um | 1 szt. | 2
4 | SIMPAKKR1 | 38000000-5 | Filtr do dejonizatora Simplicity: ZESTAW SIMPAK 1/SIMFILTER/VENT FILTER | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Mettler-Toledo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mettler-Toledo 51109388 | 38000000-5 | Naczynia PP (100 ml) | 120 szt. | 4 | 290 | 1160 | 23% | 1426.8
[5 empty] | RAZEM: | netto | 1160 | brutto | 1426.8
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu |  |  | EPPENDORF
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0030078519 | 38437110-1 | Końcówki z filtrem do pipet pojemność 0,1-10µl M sterylne | 10 statywów po 96 szt. | 1
2 | 0030078535 | 38437110-1 | Końcówki z filtrem do pipet Eppendorf pojemność 2-20µl sterylne | 10 statywów po 96 szt. | 1
3 | 0030078543 | 38437110-1 | Końcówki z filtrem do pipet pojemność 2-100µl sterylne | 10 statywów po 96 szt. | 2
4 | 0030078551 | 38437110-1 | Końcówki z filtrem do pipet pojemność 2-200µl sterylne | 10 statywów po 96 szt. | 2
5 | 0030120.191 | 33192500-7 | Probówki Safe-Lock 1,5 ml bursztynowe, PCR quality | 2 x 500 szt. | 1
6 | 0030000.765 | 38437110-1 | Końcówki do pipet pojemność 10 ml | 2 x 100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ROCHE
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4729692001 | 38951000-6 | Płytki 96-dołkowe białe do real-time PCR wraz z folią optyczną do Light Cycler 96 | 50 szt. | 1
2 | 6612601001 | 38951000-6 | Probówki PCR w paskach 8-szt. w pasku białe do Light Cycler 96 | 120 szt. | 1
3 | 3004074001 | 38437000-7 | Pokrywka do zbiornika na reagenty duża (MagNa Pure LC Tub Lids large) do automatu MagNa Pure LC 2.0 | 120 szt. | 1
4 | 3004058001 | 38437000-7 | Zbiornik na reagenty 20 (MagNa Pure LC Reagent Tub 20) do automatu MagNa Pure LC 2.0 | 150 szt. | 1
5 | 3004040001 | 38437000-7 | Zbiornik na reagenty duży (MagNa Pure LC Reaction Tubs large) do automatu MagNa Pure LC 2.0 | 120 szt. | 1
6 | 3004171001 | 38437000-7 | Końcówki do narzędzia pipetującego duże (MagNa Pure LC Reaction Tips large) do automatu MagNa Pure LC 2.0 | 960 szt. | 1
7 | 3004180001 | 38437000-7 | Końcówki do narzędzia pipetującego małe (MagNa Pure LC Reaction Tips small) do automatu MagNa Pure LC 2.0 | 960 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu |  |  | EQUIMED
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3.391.512.300 | 38437110-1 | Końcówki do pipet ze znacznikiem pojemności 1-200µl | 1000 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu |  |  | SARSTEDT
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 72.692.005 | 33192500-7 | Probówki rakcyjne poj. 1,5 ml ze stożkowym dnem, zakręcane sterylne | 100 szt. | 4 | 43.89 | 175.56 | 8% | 189.6
[5 empty] | RAZEM: | netto | 175.56 | brutto | 189.6
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu |  |  | CEZETEL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | brak | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne nr 21 | 100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 6 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz1
376-3100810 | Wąż silikonowy: średnica zewnętrzna około 10 mm, średnica wewnętrzna nie więcej niż 8mm, grubosć ścianki nie mniej niż 1 mm
376-3110309 | Wąż silikonowy do pracy w próżni: średnica zewnętrzna około 9 mm, średnica wewnętrzna nie więcej niż 3mm, grubosć ścianki nie mniej niż 3 mm
376-3110412 | Wąż silikonowy do pracy w próżni: średnica zewnętrzna około 12 mm, średnica wewnętrzna nie więcej niż 4mm, grubosć ścianki nie mniej niż 4 mm
376-3110515 | Wąż silikonowy do pracy w próżni: średnica zewnętrzna około 15 mm, średnica wewnętrzna nie więcej niż 5 mm, grubosć ścianki nie mniej niż 5 mm
376-3511624 | Wąż PCV wzmocniony: średnica zewnętrzna około 24 mm, średnica wewnętrzna nie więcej niż 16 mm, grubosć ścianki nie mniej niż 4 mm
376-3510915 | Wąż PCV wzmocniony: średnica zewnętrzna około 15 mm, średnica wewnętrzna nie więcej niż 9 mm, grubosć ścianki nie mniej niż 3 mm
435-134083225 | Chłodnice Allihna, szkło borokrzemianowe 3.3, DIN 12581, długosć nie mniej niż 250 mm, szlif 29/32 mm
843-HA KUW CH-10 KP | Kuwety spektrofotometryczne wykonane ze szkła kwarcowego z pokrywką PTFE typ. Q104, nadające się do pomiarów przy długościach fali od 190nm do 800nm, długoś 10mm,szerokosć 10mm, pojemnosć ok.. 3,5 ml