**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonania wykonanie prac remontu wytypowanych instalacji wodociągowych i ciepłowniczych zlokalizowanych w obiektach Zamawiającego przy ul. Konstruktorskiej 1,1A.

Budynek przy ul. Konstruktorskiej 1A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość | Zdjęcie |
| 1. | Wymiana zaworu odcinającego do pomp obiegowych DN20 wraz ze śrubunkami w gałęzi c.w.u. | 1 szt. | Obraz zawierający zawór i śrubunek. |
| 2. | Wymiana zaworu DN25 wraz ze śrubunkami w gałęzi c.w.u. | 1 szt. | Obraz zawiera zawór i śrubunek. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Wymiana zaworu DN20 wraz ze śrubunkami w gałęzi c.w.u. | 1 | Obraz zawiera zawór i śrubunek. |
| 4. | Wymiana połączeń kołnierzowych i śrubunków do wymiennika c.w.u. PN 16, DN 65/76. | 2 szt. | Obraz zawiera połączenie kołnierzowe z wymiennikiem. |

Budynek przy ul. Konstruktorskiej 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość | Zdjęcie |
| 1. | Wymiana termometru wraz z gniazdem. | 1 szt. | Obraz zawierający termometr przemysłowy. |
| 2. | Wymiana zaworu kołnierzowego Naval DN 32/PN 40. | 1 szt. | Obraz zawierający zawór kołnierzowy. |
| 3. | Wymiana orurowania zestawu hydroforowego, trójników 3’’, fragmentów orurowania, kolan, zaworów zwrotnych, śrubunków, redukcji (elementy do wymiany zaznaczono kolorem czerwonym). | Kpl. | Obraz zawierający urządzenie, maszyna, rura, manometr. |
| 4. | Wymiana naczynia wzbiorczego Reflex 10 bar, 12L, |  | Obraz zawiera naczynie wzbiorcze. |
| 5. | Zawór DN 80 i śrubunek. | 1 szt. | Obraz zawierający zawór. |
| 6. | Wymiana fragmentu orurowania połączenia kołnierzowego, trójnika i śrubunków 3’’. |  | Obraz zawiera zawór i rurę. |
| 7. | Wymiana trójników, śrubunków, redukcji i kolana 3”. | Kpl. | Obraz zawiera zawory i orurowanie. |
| 8. | Wymiana zaworu DN 80 śrubunku i rury ocynk 3”. |  | Obraz zawiera zawór i orurowanie. |

## Gwarancja

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia, 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

## Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą, wynosi … dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

## Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowionego przedstawienia zapytania ofertowego.
5. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

|  |
| --- |
| administracja@nfosigw.gov.pl |

**w terminie do dnia 18 listopada 2024 r. do godz. 11:00**

# Do kontaktów w sprawie postępowania jest upoważniony:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 459 06 17.

## Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga pkt** |
| Cena (C) | 80 |
| Termin realizacji (T) | 20 |

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:

1. Cena (C)

Cm

C = -------------- x 80 (max liczba punktów)

Cb

C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm - najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb - cena badanej oferty

1. Termin realizacji (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

* 15-dniowy (dni robocze) termin wykonania zamówienia, licząc od dnia przekazania wykonawcy miejsca prowadzenia robót – otrzyma 0 punktów,
* za termin realizacji = 10 dni i <15 dni (dni robocze) licząc od dnia przekazania wykonawcy miejsca prowadzenia robót – oferta otrzyma 10 punktów,
* za termin realizacji < 10-dni (dni robocze) licząc licząc od dnia przekazania wykonawcy miejsca prowadzenia robót – oferta otrzyma 20 punktów,

T = Ofertowany termin realizacji (Pkt)

(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty).

**Ocena = C+T**

gdzie:

C - liczba punktów dla kryterium cena,

T - liczba punktów dla kryterium termin realizacji.

1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.
2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

## Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 130 000,00 zł netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce „Zamówienia publiczne”.

## Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, w terminie 3 dni roboczych potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

## UWAGA:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość i zachęca, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji węzłów cieplnych objętych przedmiotem zamówienia w celu zapoznania się   
z uwarunkowaniami technicznymi i urealnienia zakresu prac.

## Załączniki:

1. Istotne postanowienia umowy.
2. Wzór Formularza ofertowego.