**HARMONOGRAM**



**międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ogłoszenie harmonogramu porównań.****Przekazanie detektorów do organizatorów porównań (LPP).** | Detektory/mierniki należy wysłać na adres:Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawaz dopiskiem **Radon**Detektory pasywne należy wysłać podzielone na 2 pakiety, po 5 sztuk w każdym. Każda z ekspozycji będzie wykonywana w innym laboratorium, dlatego detektory transportowe należy dołączyć do każdego z dwóch pakietów detektorów.Każdy detektor musi być oznaczony indywidualnym numerem seryjnym.Detektory po ekspozycjach odsyłane są na koszt uczestników, w razie możliwości prosimy o dołączenie zwrotnego listu przewozowego. | 02.01.2023- 04.01.2023 |
| **Opłata** | Całkowity koszt porównań to 3 000 zł netto.W przypadku przesłania dwóch rodzajów detektorów (np. detektory pasywne i aktywne) opłata jest naliczana osobno dla każdej z metod.Wpłat należy dokonywać na rachunek:Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7Bank PEKAO S.A.numer rachunku:12 1240 6074 1111 0000 4998 5098numer IBAN rachunku:PL 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098kod BIC Banku PEKAO S.A.:PKOPPLPWtytuł przelewu: Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze RADON | 05.01.2023 |
| **Ekspozycje** | LPP przeprowadza ekspozycje przesłanych detektorów/mierników w komorach radonowych. | 05.01.2023 - 13.01.2023 |
| **Wysyłka zwrotna detektorów do uczestników porównań (LP).** | LPP odsyła detektory po ekspozycji na adresy wskazane przez LP.Detektory odsyłane są na koszt uczestników porównań. | do 17.01.2023 |
| **Zebranie przez LPP raportów z wynikami od uczestników pomiarów porównawczych** | LP przesyła do LPP raport z wynikami z odczytu detektorów / mierników w wersji elektronicznej i papierowej (z podpisem) - załącznik **Raport LP z pomiarów** (dostępny na stronie ww.clor.waw.pl)**Raport należy odesłać na adres**: woloszczuk@clor.waw.pl | do 17.02.2023 |
| **Opracowanie raportu końcowego** | LPP opracowuje raport końcowy - analiza otrzymanych wyników zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011. ‘ | 17.02.2023 -  17.03.2023 |
| **Przekazanie do GIS raportu końcowego** | LPP przekazuje raport końcowy do GIS.Do raportu przesłanego do GIS laboratorium LPP dołącza listę kodów uczestników porównań oraz ocenę wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników. | 17.03.2023 |

Elektronicznie podpisany przez Paweł Lipiński; CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Data: 2022.1129 09:31:36 +01'00'

