Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-27

HKN.4300.65.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w :

protokole nr 26/N/Mak sporządzonym w dniu 28.02.2018 r. i na podstawie sprawozdania z badań nr HKL.501.385.2018  z dnia 14.03.2018 r.,

protokołach nr 50/N/Mak i 51/N/Mak  sporządzonych w dniu 14.03.2018 r. i na podstawie sprawozdań z badań nr HKL.501.532.2018 i HKL.501.533.2018 z dnia 20.03.2018 r.,

oraz sprawozdaniu Nr SB/61434/06/2018 z dnia 2018-06-29 próbki wody pobranej dnia 2018-06-21,

oraz sprawozdaniu Nr SB/60357/06/2018 z dnia 2018-06-28 próbki wody pobranej dnia 2018-06-21,

oraz sprawozdaniu Nr SB/60358/06/2018 z dnia 2018-06-28 próbki wody pobranej dnia 2018-06-21,

oraz protokołach nr 98/N/Mak i 99/N/Mak  sporządzonych w dniu 19.09.2018 r.

i na podstawie sprawozdań z badań  nr HKL.501.1995.2018 i HKL.501.1996.2018

z dnia 25.09.2019 r.;

oraz sprawozdania Nr SB/113742/12/2018 i SB/113743/12/2018 z dnia 2018-11-13 próbek wody pobranych dnia 2018-11-05,

z  punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody w Szlasach Łozino  gm. Płoniawy - Bramura

- Publiczna Szkoła Podstawowa  Węgrzynowo gm. Płoniawy - Bramura

-  Publiczna Szkoła  Podstawowa  w Krasińcu gm. Płoniawy - Bramura

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100 - 1000 m 3/d Węgrzynowo

zarządzanego przez  Gminę Płoniawy - Bramura

Otrzymuje:

- Wójt  Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura.

- A/a.