Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

wrześniu  2023 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Anielin – Pomarzany

- Wodociąg publiczny w Babach

- Wodociąg publiczny w Imielnie

- Wodociąg publiczny w Krośniewicach

- Wodociąg publiczny w Krzyżanowie

- Wodociąg publiczny w Kutno – Graniczna

- Wodociąg publiczny w Kutno – Metalowa

- Wodociąg publiczny w Nowem

- Wodociąg publiczny w Ostrowach

- Wodociąg publiczny w Strzegocin

- Wodociąg publiczny w Strzelcach

- Wodociąg lokalny Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

- Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25

- Wodociąg zakładowy OSM - Proszkowni Mleka w Krośniewicach

- Wodociąg zakładowy OSM - Proszkowni Mleka w Krośniewicach -

Oddział w Niedrzewiu

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Imielnie

Decyzja o warunkowej przydatności wody związania była z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 1 j.t.k. w 100 ml wody. Działania naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony skutek w postaci poprawy jakości wody.

- Wodociąg publiczny w Ostrowach

Decyzja o warunkowej przydatności wody związania była z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 6 j.t.k. w 100 ml wody. Działania naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony skutek w postaci poprawy jakości wody.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.