PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.16.2021.KP

Białystok, 2021.09.08

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na remont pomieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 8 września 2021 r. odbyła się wizja lokalna w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, w ramach niniejszego postepowania.

W trakcie wizji zadano pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Dz-1 drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe, napowietrzające – czy drzwi muszą być napowietrzające, jeżeli tak to czy napowietrzenie na dwa skrzydła oraz jaka powierzchnia napowietrzania? Czy powinny być to drzwi ppoż.? Czy Ei-60 czy E -i30?”.

Odpowiedź: Drzwi Dz-1 są drzwiami oddzielenia pożarowego EI 30 Sa, nie są to drzwi napowietrzające.

Pytanie 2:  „Dw-4 drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe Ei-60 Sa aluminiowe - czy zapis dwuskrzydłowe jest prawidłowy? Czy powinny być to drzwi ppoż? Czy Ei-60 czy E -i30?”

Odpowiedź:  Dw-4 drzwi wewnętrzne - drzwi powinny być jednoskrzydłowe. Istniejąca stolarka drzwiowa jest typową przegrodą oddzielającą pomieszczenia. Zamawiający dopuszcza drzwi bez funkcji ppoż.

Z up. Wojewody Podlaskiego

- /-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego