**Załącznik nr 5 do umowy Nr ……………………………………..**

**PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU KLIMATYZATORA**

Spisany w dniu …………………………….. w BP w ………………………..

Zamawiający:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny z siedzibą przy

ul. Giełdowej 8, 52-438 Wrocław,

**Nazwa urządzenia lub instalacji chłodniczej:**

Klimatyzator ………………………………………. zainstalowany w pomieszczeniu: ..……….

**Czynnik chłodniczy:** ………………… w ilości ……………………………..

**Sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego w czasie pracy urządzenia:**

Ciśnienie ssania: [bar] …………… Ciśnienie tłoczenia [bar] …………………….

**Sprawdzenie parametrów prądowych urządzenia w czasie pracy:**

Napięcie zasilania: [V]: Li-N ……L-1-L2 ………L2-L3……. Pobór prądu [A]: L1…..L2…...L3…..

**Sprawdzenie drgań i przemieszczeń powodowanych przez urządzenie:** ……………………………………………..

**Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań:** ……………………………………………….

**Sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej:** ………………………………………………….

**Sprawdzenie zabezpieczeń części ruchomych:** ……………….………………………………………..

**Sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi;** ……………………………………

**Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni skraplacza:** ……………………………………………….

**Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni parownika:** ……………………………………………….

**Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej i odgrzybianie:** ……………………………………………

**Kontrola odpływu lub pracy pompki skroplin:** …………………………………………………………

**Urządzenie sprawne/niesprawne**

…………………………………………………………

**Urządzenie wymaga naprawy tak/nie**

…………………………………………………………

**Ryzyko awarii ze względu na wyeksploatowanie urządzenia:**

…………………………………………………………………..

**Dokonano wpisu do karty gwarancyjnej tak/nie**

**Uwagi** …………………………………….………………………………………………………….

**Przedstawiciel Zamawiającego: Wykonawca**:

…………………………………. ……………………