**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie dolnośląskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękaw do pomiarów ciśnienia 50 cm | - |
|  | Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu | - | śr. gantry 78 cm, stół 300 kg | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg | łóżka szpitalne 240 kg; łóżka wyposażające OIOM 400 kg w pozycji horyzontalnej, w innych pozycjach 250 kg; stoły operacyjne 350 kg | fotele do dializ 200 kg; fotele do zbiegów urologicznych 200 kg |  - | -  | materace przeciwodleżynowe 130 kg; nosze 25 kg; wagi 200 kg; rękaw do pomiarów ciśnienia 95 cm | - |
|  | Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie | - | - | - |  - | Łóżka szpitalne 150 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; materace przeciwodleżynowe; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | Przychodnia Specjalistyczno - Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 160 kg;  | - | Fotele ginekologiczne 160 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 160 kg | Krzesła transportowe 125 kg | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 55 cm | - |
|  | Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 180 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 200 kg; Rękawy do pomiarów ciśnienia 57 cm | - |
|  | „Zespół Opieki Zdrowotne” w Kłodzku | śr. gantry 60 cm, 200 kg | śr. gantry 70 cm, 200 kg,  | - | stoły do wykonywania RTG 150 kg; stoły operacyjne 275 kg | Łóżka szpitalne 250 kg, łóżka porodowe 150 kg; łóżka wyposażające OIOM 200 kg; łóżka rehabilitacyjne 215 kg | Fotele ginekologiczne 170 kg; fotele okulistyczne 170 kg, fotele laryngologiczne 170 kg; fotele stomatologiczne 200 kg | wózki do transportu pacjentów 150 kg; krzesła transportowe 150 kg | Karetki pogotowia 220 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 220 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 230 kg; materace przeciwodleżynowe 225 kg; nosze 159 kg; nosze do przewożenia chorych 250 kg; wagi 130 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia 55 cm | - |
|  | NZOZ "POD WIERZBAMI" SP. ZO.O. | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg, rękaw do pomiarów ciśnienia 42 cm | Rękaw do pomiaru ciśnienia 26,7 cm |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | - | -- | Fotele ginekologiczne 175 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 120 kg; fotele stomatologiczne 200 kg | Krzesła transportowe 159 kg | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 60 cm | - |
|  | Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 45 cm |  |
|  | Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 300 kg; stoły do endoskopii 200 kg; stoły operacyjne 363 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 250 kg | Fotele ginekologiczne 180 kg;  | Wózki do transportu pacjentów 180 kg; krzesła transportowe 150 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 160 kg; materace przeciwodleżynowe 250 kg | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | śr. gantry 60 cm, 150 kg | śr. gantry 67 cm, 160 kg | - | Stoły do wykonywania RTG 150 kg; stoły do wykonywania endoskopii 250 kg; stoły operacyjne 250 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 170 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | Fotele ginekologiczne 170 kg; fotele do zabiegów urologicznych 150 kg; fotele laryngologiczne 120 kg;  | Wózki do transportu pacjentów 220 kg; krzesła transportowe 228 kg; nosze 250 kg; nosze do przewożenia chorych 250 kg | Karetki pogotowia 200 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 200 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 227 kg; deski ortopedyczne 180 kg; materace przeciwodleżynowe 250 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 48 cm | - |
|  | Katarzyna Janik | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 145 kg | - | - | Wagi 145 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 51 cm | - |
|  | PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 180 kg; fotele okulistyczne 180 kg; fotele okulistyczne 180 kg; fotele laryngologiczne 180 kg; fotele stomatologiczne 180 kg | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 60 cm |  |
|  | Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu | śr. gantry 60 cm, 250 kg | śr. gantry 78 cm, 227 kg | śr. gantry 78 cm, 294 kg | Stoły do wykonywania RTG 250 kg; stoły do endoskopii 250 kg; stoły operacyjne 500 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych 250 kg; fotele laryngologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg; nosze 160 kg |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 180 kg; materace przeciwodleżynowe 200 kg; wagi 200 kg |  |
|  | "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A. | - | - | - | - | Łóżka szpitalne 170 kg; łóżka rehabilitacyjne 200 kg | - | 120 kg, wózki do transportu w pozycji leżącej - 170 kg | - | Wagi 150 kg | - |
|  | NZOZ "Nomed" s.c Elźbieta Nowak,Krzysztof Nowak | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 60 cm | - |
|  | Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed sp. Z o.o. | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 150 kg | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 40 cm | - |
|  | "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA AKCYJNA | śr. gantry 70 cm, 250 kg | śr. gantry 78 cm, 227 kg | - | Stoły do wykonywania |RTG 200 kg; stoły do endoskopii 220 kg; stoły operacyjne | Łóżka szpitalne 230 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łózka rehabilitacyjne | Fotele ginekologiczne 175 kg; fotele do zabiegów urologicznych 175 kg; fotele okulistyczne 140 kg; fotele laryngologiczne 140 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg; krzesła transportowe 130 kg; nosze 150 kg; nosze do przewożenia chorych 250 kg | - | Materace przeciwodleżynowe 250 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 66 cm | - |
|  | Jan Duda | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 52 cm | - |
|  | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | śr. gantry 60 cm, 200 kg | śr. gantry 70 cm, 200 kg | - | Stoły do wykonywania RTG 300 kg; stoły do endoskopii 200 kg; stoły operacyjne 360 kg | Łózka szpitalne 170 kg; łózka wyposażające OIOM 210 kg; łózka rehabilitacyjne 200 kg | Fotele ginekologiczne 175 kg; fotele stomatologiczne; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg; krzesła transportowe 250 kg; nosze do przewożenia chorych 300 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 1093 kg  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem w pozycji stojącej - 150 kg, w pozycji siedzącej - 220 kg, w pozycji leżącej - 160 kg; materace przeciwodleżynowe 200 kg; wagi 250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 36 cm | rękawy do pomiarów ciśnienia 16-26 cm |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 250 kg; stoły do endoskopii 150 kg; stoły operacyjne 250 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 230 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | Fotele ginekologiczne 250 kg; fotele laryngologiczne 200 kg; fotele stomatologiczne 200 kg;  | Wózki do transportu pacjentów 150 kg; krzesła transportowe 100 kg; nosze o przewożenia chorych 200 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 200 kg | Materace przeciwodleżynowe 130 kg; wagi 220 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 20-80 cm |  |
|  | Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. | - | śr. gantry 70 cm, 227 kg | - | Stoły do wykonywania RTG 300 kg; stoły do endoskopii 160 kg; stoły operacyjne 300 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 210 kg; łóżka wyposażające OIOM 400 kg | Fotele ginekologiczne 210 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg; krzesła transportowe 227 kg; nosze 230 kg; nosze do przewożenia chorych 230 kg |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 250 kg; deski ortopedyczne 160 kg; materace przeciwodleżynowe 180 kg; wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 60 cm | łózka szpitalne do 250 kg, waga do 300 kg, rękawy do pomiarów ciśnienia obw do 60 cm |
|  | Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu  | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 200 kg; stoły do endoskopii 200 kg; stoły operacyjne 225 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka wyposażające OIOM 300 kg; łóżka rehabilitacyjne 250 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 200 kg; nosze do przewożenia chorych 250 kg | - | Materace przeciwodleżynowe 250 kg; wagi 300 kg | - |
|  | Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | fotel laryngologiczny - 180 kg |
|  | Centrum Medyczne PRACTIMED Sp. z o.o | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 150 kg; | - | Fotele ginekologiczne 140 kg; fotele okulistyczne 160 kg; fotele laryngologiczne 160 kg | Wózki do transportu pacjentów 140 kg; krzesła transportowe 120 kg | - | wagi 160 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA sp. zo.o. | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 150 kg | Łóżka szpitalne 150 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | Fotele ginekologiczne 120 kg; fotele stomatologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Materace przeciwodleżynowe 110 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 34 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 180 kg; fotele stomatologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 125 kg; nosze o przewożenia chorych 100 kg | - | Wagi 200 kg; rękaw do pomiaru ciśnienia 51 cm | - |
|  | Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 150 kg; stoły operacyjne 350 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 130 kg | Fotele ginekologiczne 180 kg | Wózki do transportu pacjentów 170 kg | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 63 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | śr. gantry 70 cm, 227 kg, | śr. gantry 78 cm, 227 kg, | - | Stoły do wykonywania RTG 360 kg; stoły do endoskopii 200 kg; stoły operacyjne 360 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 200 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele do dializ 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych 120 kg; fotele okulistyczne 160 kg; fotele laryngologiczne 180 kg | Wózki do transportu pacjentów 350 kg; nosze 250 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 200 kg; materace przeciwodleżynowe 255 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 65 cm przy kardiomonitorach | - |
|  | POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZOZ S.A. | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 150 kg;  | Łóżka szpitalne 190 kg; łóżka rehabilitacyjne 130 kg; | Fotele ginekologiczne 140 kg; fotele okulistyczne 120 kg; fotele laryngologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne 140 kg | Wózki do transportu pacjentów 160 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 175 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 135 kg | Fotele ginekologiczne 135 kg; fotele stomatologiczne 180 kg | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 47 cm | - |
|  | Dolnośląski Szpital Wojewódzki im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej | śr. gantry 70 cm, 300 kg | śr. gantry 70 cm, 227 kg | - | Stoły do wykonywania RTG 225 kg; stoły do endoskopii 220 kg; stoły operacyjne 450 kg | Łóżka szpitalne 180 kg; łózka wyposażające OIOM 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 180 kg | Fotele do zabiegów urologicznych 180 kg; fotele laryngologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 320 kg; krzesła transportowe 350 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 220 kg; deski ortopedyczne 200 kg; materace przeciwodleżynowe 220 kg; wagi 350 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 54 cm | - |
|  | "CENTRUM MEDYCZNE ZABOBRZE MAGDALENA MAKIELA-WYCHOTA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 180 kg;  | - | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 43 cm | - |
|  | PRZYCHODNIA ZABOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | - | - | - | - | - | - | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 43 cm | - |
|  | Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. Rózańska Katarzyna, Stanisław Różański | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego | - | - | - | Stoły operacyjne 360 kg | Łóżka wyposażające OIOM 230 kg; łóżka rehabilitacyjne 120 kg | Fotele do dializ 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych 120 kg; fotele okulistyczne 120 kg; fotele stomatologiczne 140 kg | Nosze 228 kg; nosze do przewożenia chorych 250 kg | - | Deski ortopedyczne 450 kg; materace przeciwodleżynowe 150 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 54 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach | - | - | - | - | - | - | Wózki do transportu pacjentów 180 kg | - | Materace przeciwodleżynowe 110 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 48 cm | waga 150 kg, rowerek stacjonarny 150 kg,drabinki 130 kg, cieżarki, materace do gim. |
|  | Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof.Zbigniewa Religi MEDINET | - | - | - | Stoły operacyjne 200 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | "NZOZ BBS Przychodnia Lekarska" Bednarczyk Henryk, Bednarczyk Bożena, Bury Zdzisława | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 140 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 36 cm |  |
|  | Różanka Sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg | - |
|  | NZOZ Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita Sp. z o.o. | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 180 kg | Łóżka rehabilitacyjne 200 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele okulistyczne 200 kg; fotele laryngologiczne 200; fotele stomatologiczne 200 kg | - | - | Wagi 140 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | Karłowickie Centrum Medyczne Kar-Med. Sp. zo .o. | - | - | - | - | -- | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 130 kg;  | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 40 cm | waga 150 kg, rękaw do pomiaru ciśnienia 35 cm |
|  | NZOZ BIOGENES SP Z O.O. | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 130 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 130 kg; fotele stomatologiczne 130 kg | - | - | Wagi 200 kg | - |
|  | Poradnie Stomatologoiczne Prodentis s.c. Marek Kaleta Barbara Ujec-Kaleta | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 181 kg | - | - | - | - |
|  | SPZOZ POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU- | - | - | - | - | - | - | Krzesła transportowe 150 kg; nosze do przewożenia chorych 230 kg | - | Deski ortopedyczne 160 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 46 cm | - |
|  | Grupowa Praktyka Lekarska Spółka Cywilna w Zgorzelcu E.Buśko-Hrybacz, M.Majewska,G.Szulc | -- | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 180 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 43 cm | - |
|  | Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów do ciśnienia 50 cm | - |
|  | Małgorzata Zahorska i Cezary Zahorski s.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 130 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 50 cm | - |
|  | SPEKTRUM Sp. z o.o. | - | - | - | Stoły operacyjne 250 kg | Łóżka szpitalne 250 kg | Fotele okulistyczne 175 kg | Wózki do transportu pacjentów 135 kg; nosze do przewożenia chorych 250 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy | - | - | - | Stoły do RTG 180 kg | - | Fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | - | - | Wagi 150 kg; rękaw do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 200 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele stomatologiczne 200 kg- | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 23-33 cm | rękaw dla noworodków 5,5 cm |
|  | Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzyhu | - | - | - | Stół do RTG 150 kg; stoły operacyjne 150 kg | Łóżka rehabilitacyjne 120 kg | Fotele laryngologiczne 120 kg | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 140 kg; rękawy do pomiarow ciśnienia 42 cm | Waga 20 kg |
|  | PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W STRZELINIE | - | - | - | Stoły do RTG 150 kg | - | Fotele ginekologiczne 180 kg; fotele stomatologiczne 180 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 19 cm | - |
|  | KONSYLIUM SP. Z O.O. | - | - | - | - | - | Fotele do zabiegów urologicznych 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 125 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 – 48 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY | śr. gantry 70 cm, 250 kg | śr. gantry 70 cm, 180 kg | - | Stoły do RTG 200 kg; stoły do endoskopii 230 kg; stoły operacyjne 450 kg | Łóżka szpitalne 480 kg; łóżka porodowe 245 kg; łóżka OIOM 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 130 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 318 kg; krzesła transportowe 200 kg; nosze 250 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 250 kg; materace przeciwodleżynowe 150 kg; wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 47 cm | - |
|  | Poradnia Stomatologiczna „ Happy Dent” s.c. | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 190 kg | - | - | - | - |
|  | Dolnoślaskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku | - | - | - | - | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka OIOM 250 kg | Fotele do dializ 250 kg | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; wagi 150 kg; rękaw do pomiarów ciśnienia xl | - |
|  | NZOZ przy "INTEGRACJA KŁODZKO" Sp. z o.o. | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 150 kg | - | - | - | Wagi 150 kg; rękaw do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | LUBMED Sp. z o.o. | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 200 kg | Fotele ginekologiczne 190 kg; fotele laryngologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne 160 kg | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśniena 48 cm | waga - 20 kg |
|  | Centrum Medyczna Karpacz Spółka Akcyjna | - | - | - | Stoły do RTG 160 kg; stoły do endoskopii 170 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka na OIOM 200 kg; łózka rehabilitacyjne 178 kg | Fotele okulistyczne 160 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 180 kg; krzesła transportowe 120 kg; nosze 160 kg | - | Materace przeciwodleżynowe 130 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarow ciśnienia 50 cm | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych "Proximum" Spólka z o.o. | - | - | - | Stoły do RTG 1880 kg; stoły operacyjne 150 kg | - | Fotele ginekologiczne 120 kg; fotele okulistyczne 120 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 60 cm | rękawy do pomiarów ciśnienia 60 cm |
|  | NZOZ "MED-AZ" s.c. Zuzanna i Andrzej Zając | - | - | - | Stoły do endoskopii 250 kg | - | Fotele do zabiegów urologicznych 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 45 cm | - |
|  | Dorota Konopacka | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 180 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 51 cm | - |
|  | Sanatoria Dolnośląskie spółka z o.o. | - | - | - | Stoły do RTG 150 kg | Łóżka szpitalne 150 kg; łóżka OIOM 150 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 90 kg; nosze 150 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; materace przeciwodleżynowe 130 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 30 cm | - |
|  | Jerzy Szkatuła | - | - | - | - | - | - | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Maria Czajkowska | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 160 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | NZOZ Twój Lekarz | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele laryngologiczne 130 kg; fotele stomatologiczne 160 kg | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm |  |
|  | EDMUND KRYŚ | - | - | - | - | - | - | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 180 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm |  |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 250 kg; sto ły do endoskopii 150 kg; stoły operacyjen 225 kg | Łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 250 kg; łóżka OIOM 250 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg; krzesła transportowe 150 kg; nosze 150 kg; nosze do przewożenia chorych 250 kg | - | Deski ortopedyczne 160 kg; materace przeciwodleżynowe 110 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 47 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" w Sycowie | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 120 kg; fotele okulistyczne 120 kg; fotele stomatologiczne 120 kg | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | NZOZ ŁUZYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP. Z O.O. | - | śr. gantry 70 cm, 180 kg | - | Stoły do RTG 182 kg; stoły do endoskopii 160 kg; stoły operacyjne 450 kg | Łózka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 175 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele okulistyczne 180 kg; fotele laryngologiczne 180 kg; fotele stomatologiczne 180 kg | Nosze 159 kg | - | - | - |
|  | Bonitas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 34 cm | - |
|  | Mikulicz Spółka z o.o. w Świebodzicach | - | - | - | Stoły operacyjne 170 kg | Łóżka OIOM 175 kg’ łóżka rehabilitacyjne 175 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg | Nosze 120 kg | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Anna Krzyszowska-Kamińska | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 54 cm | - |
|  | NZOZ BIO-ORTO | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 150 kg | - | - | - | - |
|  | DRAVIS SP. z o.o. | - | - | - | - | - | Fotele do dializ 200 kg | - | - | Wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 44 cm | - |
|  | Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie | - | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 130 kg; łózka szpitalne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | " 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej " | śr. gantry 78 cm, 250 kg | śr. gantry 78 cm, 227 kg | - | Stoły do RTG 150 kg; stoły do endoskopii 150 kg; stoły operacyjne 450 kg | Łózka szpitalne 250 kg; łózka OIOM 295 kg; łóżka rehabilitacyjne 230 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele do dializ 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych 140 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne 190 kg | Wózki do transportu pacjentów 230 kg; krzesła transportowe 159 kg; nosze 400 kg; nosze do przewożenia chorych 227 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 227 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 227 kg; deski ortopedyczne 159 kg; materace przeciwodleżynowe 150 kg; wagi 250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu | śr. gantry 70 cm, 250 kg | śr. gantry 78 cm, 212 kg | - | Stoły do RTG 260 kg; stoły do endoskopii 225 kg; stoły operacyjne 450 kg | Łózka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 227 kg; łóżka OIOM 250 kg Dodatkowo 2 łóżka bariatryczne do 454 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele do dizliz 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych 200 kg; fotele okulistyczne 180 kg; fotele laryngologiczne 180 kg; fotele stomatologiczne 160 kg | Wózki do transportu pacjentów 317 kg; krzesła transportowe 150 kg; nosze 159 kg | nosze bariatryczne 318 kg, krzesełko transportowe - 227 kg, nosze płachtowe - 250 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 250 kg; deski ortopedyczne 159 kg; materace przeciwodleżynowe 250 kg; wagi 270 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 47 cm | - |
|  | SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 50 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju | - | - | - | - | Łózka rehabilitacyjne 230 kg | - | - | - | Rękaw do mierzenia ciśnienia 60 cm; waga 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu | - | - | - | Stoły do RTG 227 kg; stoły do endoskopii 180 kg; stoły operacyjne 500 kg | Łóżka szpitalne 215 kg; łóżka OIOM 250 kg | Fotele ginekologiczne 180 kg; fotele stomatologiczne 210 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg; nosze 140 kg; nosze do przewożenia chorych 160 kg | 160 kg | Materace przeciodleżynowe 150 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 51 cm | - |
|  | Małgorzata Rola-Zięba Praktyka Lekarza Rodzinnego | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 33 cm | - |
|  | Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II | śr. gantry 60 cm, 200 kg | śr. gantry 70 cm, 210 kg | - | Stoły operacyjne 490 kg | Łóżka szpitalne 500 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 500 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 270 kg | - | Wagi 500 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 47 cm | - |
|  | Radimed Sp. z o.o. | - | - | - | Stoły do endoskopii 225 kg | Łóżka szpitalne 250 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 125 kg | - | Rękawyu do pomiarów ciśnienia 50-56 cm | - |
|  | Dolnośląskie Centrum Medyczne "DOLMED" Spółka Akcyjna | - | - | - | Stoły do RTG 295 kg; stoły operacyjne 200 kg- | - | Fotele ginekologiczne 135 kg; fotele okulistyczne 135 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Nosze 181 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | - | śr. gantry 70 cm, 170 kg | - | Stoły do RTG 250 kg; stoły do endoskopii 150 kg; stoły operacyjne 160 kg | Łóżka szpitalne 175 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 250 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 225 kg; deski ortopedyczne 100 kg; materace przeciwodleżynowe 200 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 47 cm | - |
|  | "STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w upadłości | - | śr. gantry 70 cm, 160 kg | - | Stoły do RTG 150 kg; stoły operacyjne 150 kg | Łóżka szpitalne 170 kg; lóżka porodowe 170 kg; łóżka OIOM 150 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 200 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 275 kg; materace przeciwodleżynowe 200 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 51 cm | - |
|  | NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. o.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 230 kg | - |
|  | Centrum Medyczne w Legnicy Sp. z o.o. | - | - | - | Stoły do RTG 180 kg | - | Fotele ginekologiczne 150 kg | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 46 cm | - |
|  | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SP.Z.O.O | - | - | - | Stoły do RTG 150 kg; stoły do endoskopii 150 kg; stoły operacyjne 150 kg | Łóżka szpitalne 190 kg; łóżka rehabilitacyjne 190 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 150 kg; nosze 210 kg; nosze do przewożenia pchorych 210 kg | - | Materace przeciwodleżynowe 190 kg; wagi 150 kg | - |
|  | Beata Turańska | - | - | - | - | - | - | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Wagi 300 kg | - |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim | - | - | - | Stoły do RTG 160 kg; stoły do endoskopii 120 kg; stoły operacyjne 250 kg | Łóżka szpitalne 130 kg; łóżka OIOM 226 kg; łóżka rehabilitacyjne 120 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg; fotele okulistyczne 100 kg; fotele laryngologiczne 100 kg | Wózki do transportu pacjentów 120 kg; krzesła transportowe 130 kg; nosze 120 kg; ambulans do transportu sanitarnego 120 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 300 kg; deski ortopedyczne 120 kg; materace przeciwoleżynowe 150 kg; wagi 180 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 35 cm | - |
|  | WROCŁAWSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE MARKUSZEWSKI MARKUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA | - | - | - | Stoły operacyjne 250 kg | Łóżka szpitalne 250 kg;  | fotele okulistyczne 120 kg | Wózki do transportu pacjentów 125 kg; krzesła transportowe 135 kg | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 40 cm | - |
|  | Stomatologia Marek Więznowski | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 120 kg | - | - | - | - |
|  | Iwona Świątoniowska-Grobelny Paweł Wilczek Lekarze Spółka Partnerska | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 180 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 41 cm | - |
|  | Stomatologia Kucharski Paweł | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 150 kg | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | "Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II" | - | - | - | Stoły do RTG 250 kg; stoły operacyjne 380 kg | Łózka szpitalne 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 200 kg | - | Wózki do transportu pacejntów 180 kg; krzesła transportowe 130 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; materace przeciwodleżynowe 130 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | - | śr. gantry 70 cm, 227 kg | - | Stoły do RTG 150 kg; stoły do endoskopii 250 kg; stoły operacyjne 200 kg | Łóżka szpitalne 170 kg; łóżka porodowe 250 kg; łóżka OIOM 230 kg; łóżka rehabilitacyjne 179 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 115 kg; krzesła transportowe 228 kg; nosze 170 kg; nosze do przewożenia chorych 230 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; deski ortopedyczne 155 kg; materace przeciwodleżynowe 185 kg; wagi 200 kg, rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O. | - | śr. gantry 70 cm, 205 kg | - | Stoły do RTG 250 kg; stół do endoskopii 250 kg; stoły operacyjne 567 kg | Łóżka szpitalne 220 kg; łóżka OIOM 230 kg; łóżka rehabilitacyjne 250 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele do zabiegów urologicznych 220 kg; fotele okulistyczne 180 kg; fotele laryngologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 250 kg; nosze 150 kg | 520 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 170 kg; deski ortopedyczne 179 kg; materace przeciwodlezynowe 230 kg; wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 52 cm | - |
|  | Rajska-Usługi Medyczne J.T.Fuchs sp.j. | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 150 kg | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 50 cm | - |
|  | FutureMeds sp. z o. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Przedsiębiorstwo usług medycznych Duo-Med Iwona Smęda | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | WroMedica Irena Bielicka, Alicja Strzałkowska s.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 54 cm | - |
|  | DAVITA SP. z o.o. | - | - | - | - | - | Fotele do dializ 200 kg | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia 40 cm  | - |
|  | PRO FAMILIA Sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | NOWORUDZKIE CENTRUM GERIATRYCZNE "SENIOR" S.C. | - | - | - | - | - | - | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Materace przeciwodleżynowe 140 kg; wagi 130 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 44 cm | - |
|  | Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 300 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 1330 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 215 kg; materace przeciwodleżynowe 130 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | Gemini-Med Sp. z o.o. | - | - | - | Stoły do RTG 150 kg | - | - | Wózki do transportu pacjentów 180 kg; krzesła transportowe 150 kg; nosze 160 kg; nosze do przewożenia chorych 180 kg | 180 kg | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | CARDIOHOME B.Ludwik, M.Mazij Lekarska Spółka Partnerska | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg | - |
|  | NowakDent Jolanta Nowak | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 185 kg | - | - | - | - |
|  | Jakub Kuśnierek | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 200 kg | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Calik | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 150 kg | - | - | - | - |
|  | Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Katarzyna Calik | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 160 kg | - | - | - | - |
|  | CENTRUM PILĘGNACYJNO-REHABILITACYJNE JANTAR-MED. SP Z O.O. | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 175 kg | - | - | - | Materace przeciwodleżynowe 120 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 35 cm  | - |
|  | PHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | - | - | - | Stoły do RTG 250 kg | Łóżka szpitalne 150 kg; łóżka rehabilitacyjne 250 kg | Fotele stomatologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 160 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiaróc ciśnienia 52 cm | - |
|  | Sonomed Marta Kwiatoń Dunin | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Przychodnia Wielospecjalistyczna SK Medica sp. zoo | - | - | - | Stoły do RTG 120 kg | - | Fotele ginekologiczne 128 kg; fotele stomatologiczne 135 kg | Wózki do transportu pacjentów 100 kg | - | Wagi 130 kg | - |
|  | ELF-MED Rodzinne Centrum Medyczne Jacek Warzywoda | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 200 kg | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | PW Piotr Woźniak | - | - | - | - | - | - | Krzesła transportowe 159 kg; nosze 150 kg; nosze do przewożenia chorych 160 kg | Karetki pogotownia 160 kg; ambulasne do transportu sanitarnego 160 kg | Deski ortopedyczne 450 kg; materace przeciwodlezynowe 130 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 60 cm | - |
|  | Europejskie Centrum Kontynencji SOFRA sp. z. o.o. sp.k. | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 170 kg | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 47 cm  | - |
|  | Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A. | - | - | - | Stoły do RTG 150 kg | - | Fotele okulistyczne 100 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Nosze 100 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Centrum Medyczne OMNI Clinic Sp. z o.o. Sp. K. | - | - | - | Stoły do endoskopii 150 kg | - | - | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | Wagi 270 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | 22 cm |
|  | COMPLEXCARE TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 220 kg | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 46 cm | - |
|  | FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA PAWEŁ SKUBISZ | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 150 kg | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Firma: REHAFIT USŁUGI REHABILITACYJNO-REKREACYJNE KUŹNIAR I KOSOWSKI S.C. | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 140 kg | - | - | - | - | - |
|  | Małgorzata Jastrzębska | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne 150 kg | - | - | Wagi 180 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | Jagielscy Ginekologia Spółka Partnerska Lekarzy | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 230 kg | - | - | - | - |
|  | SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE DENTOLOGY MACIEJ TRZEŚNIEWSKI | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 150 kg | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 40 cm | - |
|  | "GRUPA MEDIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 150 kg | - | - | - | - |
|  | Centrum Zdrowia Joanna Nec-Bagińska i Arkadiusz Bagiński Spółka jawna | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | PRZYCHODNIA MEDIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 44 cm  | - |
|  | Chirurgia Plastyczna AESTETICA dr n.med. Jacek Jarliński | - | - | - | Stoły operacyjne 200 kg | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | PHYSIOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 350 kg | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 50 cm | - |
|  | BARTŁOMIEJ MARKUSZEWSKI WROCŁAWSKIE CENTRUM OKULISTYKI ESTETYCZNEJ | - | - | - | Stoły operacyjne 125 kg | - | - | Krzesła transportowe 135 kg | - | - | - |
|  | JANINA SZELĄG DR GABINET ORTODONTYCZNO-STOMATOLOGICZNY | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne | - | - | - | - |
|  | "Centrum Badawczo Rozwojowe NOVASOME Sp. z o.o.Ośrodek Badań Klinicznych NOVASOME" | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 46 cm | waga 200 kg, rękaw do pomiarów ciśnienia 46 cm |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny**  | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie | - | śr. gantry 70 cm, 180 kg, | - | Stoły do wykonywania RTG 200 kg; stoły operacyjne 200 kg (wąskie!) | Łóżka szpitalne 150 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg | - | - | - | Materace przeciwodleżynowe 150 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 200 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze | - | - | - | - | - | - | Krzesła transportowe 227 kg; nosze 250 kg | Karetki pogotowia 227 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 227 kg | Deski ortopedyczne 320 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 55 cm | - |
|  | Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie | - | - | - | - | - | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 150 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 32 cm | - |
|  | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne 150 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 150 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 200 kg; materace przeciwodleżynowe 150 kg | Rękawy do pomiarów ciśnienia 24 cm |
|  | ARESZT ŚLEDCZY W ŚWIDNICY | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 135 kg | Nosze 120 kg | - | Wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Zakład Karny w Kłodzku | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Zakład Karny w Strzelinie | - | - | - | - | - | Fotele stomatologiczne 135 kg | - | - | Wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 52 cm | - |
|  | Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 52 cm | - |
|  | Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu | - | - | - | Stoły do RTG 250 kg | - | Fotele stomatologiczne 190 kg | Krzesła transportowe 182 kg | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm | - |
|  | Areszt Śledczy w Dzierżoniowie | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 50 cm | - |
|  | Zakład Karny Zarębie | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 33 cm | - |
|  | Areszt Śledczy we Wrocławiu | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 33-46 cm | - |
|  | Zakład Karny WOŁÓW AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH | - | - | - | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 43 cm | - |